Kraków dnia: 2026-03-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup urządzeń i wyrobów medycznych przeznaczonych do diagnostyki i leczenia kardiologicznego w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” – znak sprawy ZP/4/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

dotyczy pakietu nr 9 1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające tylko optyczne wskaźniki stymulacji, wyczuwania własnych załamków serca oraz stanu rozładowania baterii? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czasie pracy min. 168 godzin na nowym zestawie baterii w ustawieniach nominalnych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenia urządzenia z instrukcją obsługi w języku polskim tylko w wersji elektronicznej? Odpowiedź: Zamawiający wymaga min. 1 egzemplarza instrukcji w wersji papierowej. Dopuszcza się wydruk z wersji elektronicznej.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski