Kraków dnia: 2026-03-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup urządzeń i wyrobów medycznych przeznaczonych do diagnostyki 
i leczenia kardiologicznego w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza 
w Krakowie” – znak sprawy ZP/4/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy p.18. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat obsługujący papier typu składanka A4? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy p.36 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat z automatyczną analizą i interpretacją dla dorosłych oraz dzieci w języku polskim ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy p. 38 Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne i przyzna 10 pkt dla aparatu wyposażonego w funkcję automatycznej analizy odcinka ST w pełnym zakresie 12 odprowadzeń. W przypadku wykrycia odchyleń dostępne są narzędzia umożliwiające graficzne zobrazowanie zmian ST w postaci MAP ST oraz wykresów wartości ST, z wyróżnieniem nieprawidłowości. Raport zawiera zapis 12 odprowadzeniowy, wartości ST, interpretację automatyczną oraz graficzną prezentację zmian. Odpowiedź: Zamawiający uzna opisane rozwiązanie za równoważne i przyzna 10 pkt. Dotyczy p.43 Czy Zamawiający dopuści aparat z eksportem wyników w formatach PDF, PNG, JPEG, BMP, DICOM, FDA XML, SCP, DAT przez USB lub sieć (Wi-Fi/ Ethernet). Obsługa FTP i drukowanie na drukarkach USB oraz sieciowych A4. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy p. 45 Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne i przyzna 5 pkt dla aparatu który nie jest wyposażony w złącze HDMI do podłączenia zewnętrznego monitora ale wyposażony jest w ekran 13,3 -cala wysokiej rozdzielczości 1920x1080 ? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie uzna oferowanego rozwiązania za równoważne. Jednocześnie Zamawiający informuje, że parametr opisany w punkcie 45 jest opcjonalny i niewymagany.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski