Kraków dnia: 2026-03-16

AKF w Krakowie

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wykonanie robót budowlanych w zakresie Przebudowy Pawilonu Socjalnego - etap I Termomodernizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.; Przebudowa i termomodernizacja budynku Pawilonu Dydaktycznego (Socjalnego).. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | K-2.381/04/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pĂłĹşn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:

Pytanie z dnia 06.03.2026 roku Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści dokumentacji postępowania w zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej. Zgodnie z dokumentacją postępowania Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich pięciu lat: • co najmniej 2 robót budowlanych polegających na przebudowie lub budowie budynków należących wyłącznie do IX kategorii obiektu budowlanego, zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j. z dnia 01.04.2025 r.), każda o wartości minimum 10 000 000 zł brutto, wynikająca z odrębnej umowy, • oraz co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu lub wymianie rozdzielnicy głównej NN, każda o wartości minimum 500 000 zł brutto, wynikająca z odrębnej umowy. W ocenie Wykonawcy powyższe wymagania zostały określone w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz w sposób nadmiernie ograniczający konkurencję. Zgodnie z art. 16 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z zasadą proporcjonalności. Jednocześnie zgodnie z art. 112 ust. 1 PZP warunki udziału w postępowaniu powinny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiać ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, bez nieuzasadnionego ograniczania dostępu do zamówienia publicznego. Wskazany przez Zamawiającego wymóg wykazania dwóch robót o wartości minimum 10 000 000 zł brutto każda oraz dwóch robót dotyczących rozdzielnic NN o wartości minimum 500 000 zł brutto każda znacząco zawęża krąg potencjalnych wykonawców. W praktyce doświadczenie zdobyte przy realizacji jednej inwestycji o wymaganej wartości i charakterze stanowi wystarczające potwierdzenie zdolności technicznej i organizacyjnej wykonawcy do realizacji zamówienia o analogicznym zakresie. Stanowisko takie znajduje również potwierdzenie w licznych orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej, w których wskazuje się, że Zamawiający nie powinien formułować warunków udziału w postępowaniu w sposób nadmierny i eliminujący podmioty zdolne do realizacji zamówienia, jeżeli osiągnięcie celu weryfikacyjnego możliwe jest poprzez zastosowanie warunku mniej restrykcyjnego. W związku z powyższym wnosimy o zmianę treści warunku udziału w postępowaniu poprzez dopuszczenie wykazania się przez Wykonawcę realizacją: • co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub budowie budynku należącego do IX kategorii obiektu budowlanego, zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j. z dnia 01.04.2025 r.), o wartości minimum 10 000 000 zł brutto, • oraz co najmniej 1 roboty polegającej na wykonaniu lub wymianie rozdzielnicy głównej NN o wartości minimum 500 000 zł brutto. Proponowana zmiana nadal zapewnia Zamawiającemu możliwość weryfikacji doświadczenia wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia, jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz realizacji zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z wnioskiem o dokonanie stosownej modyfikacji dokumentacji postępowania. Jednocześnie wskazujemy, iż utrzymanie warunku w obecnym kształcie może skutkować koniecznością skorzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje warunek doświadczenia wykonawcy, podtrzymując wymóg dotyczący wykazania dwóch robót budowlanych, polegających na przebudowie lub budowie budynków należących wyłącznie do IX kategorii obiektu budowlanego oraz co najmniej dwóch robót polegających na wykonaniu lub wymianie rozdzielnicy głównej NN. Warunek otrzymuje brzmienie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie budynków należących wyłącznie do IX kategorii obiektu budowlanego, zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane Dz.U.2025.418 t.j. z dnia 2025.04.01, każda wynikająca z odrębnej umowy o wartości minimum 9 000.000 zł brutto (dziewięć milionów złotych) każda z nich oraz co najmniej dwie roboty polegająca na wykonaniu lub wymianie rozdzielnicy głównej NN, każda wynikająca z odrębnej umowy o wartości minimum 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych) każda z nich. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony również w takim przypadku, jeśli Wykonawca wykaże 2 roboty budowlane polegające łącznie na przebudowie lub budowie budynków należących wyłącznie do IX kategorii obiektu budowlanego wraz z wykonaniem lub wymianą rozdzielnicy głównej NN. Każda z takich robót musi wynikać z odrębnej umowy o wartości minimum 9 500 000,00 zł (dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) każda z nich przy czym wartość robót dotycząca rozdzielnic musi wynosić nie mniej niż 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych) każda. Wykonawca musi rozbić wartość całego zamówienia na roboty ogólne i roboty dotyczące rozdzielnic. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony w przypadku wykazania robót budowlanych polegających na remoncie budynków należących wyłącznie do IX kategorii obiektu budowlanego użyteczności publicznej oraz remoncie rozdzielnicy głównej NN. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wykazu robót na zasadzie spełnia/nie spełnia wraz z dowodem potwierdzającym należytą realizację zamówienia np. referencje. W ocenie Zamawiającego, wymaganie doświadczenia polegającego na wykazaniu wykonania 2 robót budowlanych polegających na przebudowie lub budowie budynków należących wyłącznie do IX kategorii obiektu budowlanego oraz 2 robót polegających na wykonaniu lub wymianie rozdzielnicy głównej NN nie jest warunkiem nadmiernym, który naruszałby uczciwą konkurencję. Jest także proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, jego specyfiki i złożoności, co potwierdzają dokumenty zamówienia związane z opisem przedmiotu zamówienia. Ustalenie warunków udziału w postępowaniu jest uprawnieniem zamawiającego. Zgodnie z art. 112 ust. 1 p.z.p. zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Jak wskazuje się w wyroku Krajowej Izb Odwoławczej z 2.05.2023 r. (sygn. akt KIO 1087/23) "zgodnie z wykładnią art. 112 ust. 1 i 2 pkt 4 p.z.p. w zw. z art. 116 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 16 pkt 1-3 p.z.p. nakaz stworzenia i zachowania warunków w sposób powiązany z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalny, z uwzględnieniem zachowania konkurencji wśród wykonawców ubiegających się o zamówienie, nie jest tożsamy z nakazem dopuszczenia do zamówienia wszystkich podmiotów, w tym niezdolnych do jego realizacji w sposób, który nie zapewni spełnienia kryterium wyboru oferty, w tym przypadku najniższej ceny. Rozszerzenie konkurencji nie jest celem w sposób bezwzględny najwyższym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Granicę dla rozszerzania konkurencyjności danego postępowania wyznaczają realne i obiektywne czynniki, mierzące zdolności wykonawcy w kontekście specyfiki i wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. Z tej zasady nie wynika obowiązek dostosowywania przez zamawiającego wymagań określających warunki udziału w postępowaniu do warunków dostępnych konkretnemu wykonawcy." Według tezy wyroku KIO z 8.02.2023 r. (sygn. akt KIO 224/23) "zamawiający powinien więc za każdym razem dążyć do takiego opisania warunków, by udział w postępowaniu mogli wziąć wykonawcy legitymujący się doświadczeniem wystarczającym dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.(...) Przy opisywaniu warunków udziału w postępowaniu należy dążyć do równowagi pomiędzy zapewnieniem gwarancji należytego wykonania zamówienia, a dopuszczeniem do postępowania wykonawców, którzy będą zdolni do jego wykonania. Możliwe jest bowiem takie opisanie warunków, by udział w postępowaniu wzięli tylko wykonawcy z doświadczeniem na bardzo wysokim poziomie, dający ponad wszelką wątpliwość rękojmię należytego wykonania zamówienia (...). Sam fakt, iż określone przedsięwzięcie stanowi przedmiot zamówienia nie oznacza, że wykonawca winien legitymować się doświadczeniem w realizacji dokładnie takiego samego przedsięwzięcia." Warto także przytoczyć tezy z wyroków KIO z 18.03.2024 (sygn. akt KIO 545/24) oraz sygn. akt KIO 588/24 z 14.03.2024 r. Pierwsza z nich wskazuje, że "ocena czy sposób sformułowania warunku udziału w postępowaniu narusza zasadę proporcjonalności jest ściśle zależna od specyfiki danego zamówienia i od tego, czy instytucja zamawiająca będzie w stanie wykazać, że dane wymaganie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i niezbędne, aby zagwarantować, że wybrany wykonawca będzie dawał rękojmię należytego wykonania zamówienia." Według drugiej "o braku proporcjonalności nie może stanowić stwierdzenie, iż warunki stanowią jedynie pewną część wielkości zamówienia. Tym bardziej, że ustawodawca nie zdecydował się na określenie minimalnych limitów w zakresie warunków, pozostawiając ich ustalenie zamawiającemu. Zamawiający ma obowiązek natomiast ustalić je jako minimalne poziomy zdolności. Minimalne poziomy zdolności należy rozumieć natomiast jako poziomy niezbędne do ochrony interesów zamawiającego, a jednocześnie zapewniające uczciwą konkurencję."

Zamawiający

Kanclerz

mgr Paweł Potoczek