Kraków dnia: 2026-03-17

AKF w Krakowie

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wykonanie robót budowlanych w zakresie Przebudowy Pawilonu Socjalnego - etap I Termomodernizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.; Przebudowa i termomodernizacja budynku Pawilonu Dydaktycznego (Socjalnego). |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | K-2.381/04/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pĂłĹşn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:

Pytanie z dnia 17.03.2026 roku W jakim celu Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami, które będą pełnić funkcje projektantów? Przedmiotem postępowania są roboty budowlane a nie prace projektowe. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający w OPZ wskazał cel dysponowania przez Wykonawcę zespołem projektowym, w następującej frazie: INNE PRACE I USŁUGI WCHODZĄCE W ZAKRES ZAMÓWIENIA: Prace projektowe - prowadzenie na bieżąco aktualizacji Projektów Technicznych (w wersji elektronicznej) wszystkich branż o wprowadzone zmiany (po zatwierdzeniu zmian przez Zamawiającego i Projektanta br. architektura pełniącego nadzór autorski) Ponadto, Zamawiający wskazał w projekcie umowy w § 6, ust. 6, 7, 8, 9: 6. Wykonawca zapewni nadzór nad projektami technicznymi następujących projektantów branżowych: 1) Projektant - branża architektura, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. 2) Projektant - branża konstrukcyjna, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 3) Projektant - branża instalacji elektrycznych, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 4) Projektant - branża instalacji sanitarnych, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 7. Wymienieni w §6 ust. 6 projektu umowy projektanci, zatrudnieni przez Wykonawcę prac budowlanych, zobowiązani są do: 1) prowadzenia na bieżąco aktualizacji Projektu Budowlanego (w wersji elektronicznej - rysunek i opis) tj. Projektów Technicznych wszystkich branż o wprowadzone odstąpienia od istniejącej dokumentacji projektowej; 2) sporządzania rysunków warsztatowych wszelkich elementów konstrukcyjnych (np. konstrukcji stalowej, konstrukcji ścian osłonowych). Wprowadzenie w/w aktualizacji Projektu Budowlanego możliwe jest jedynie w przypadku uznania przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, że odstąpienie jest nieistotne oraz otrzymania pisemnej zgody i zatwierdzenia Zamawiającego na jej wprowadzenie. 8. Nadzór autorski nad realizacją prac ze strony Zamawiającego pełni: mgr. arch. Mateusz Manecki, zwany w dalszej części umowy Projektantem. Nadzór autorski w zakresie dokumentacji dotyczącej modernizacji stacji nn i ST-1 pełni inż. Leszek Szarski. 9. Projektant pełniący nadzór autorski pełni go w następującym zakresie: 1) dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od projektu budowlanego i wyraża na nie zgodę, 2) zatwierdza rozwiązania techniczne i karty materiałowe przedstawione przez Wykonawcę, 3) uczestniczy w naradach koordynacyjnych na budowie. Wymóg dysponowania między innymi tymi osobami został postawiony również jako warunek udziału w postępowaniu w zakresie personelu, jakim dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (pkt. 7.2 ppkt. 2 SWZ). Powyższe wynika z obecnie obowiązujących wymagań, zawartych w Ustawie Prawo Budowlane, a w konsekwencji również wymagań Nadzoru Budowlanego, dotyczących prowadzenia bieżącej aktualizacji projektów technicznych na budowie, w zakresie każdej branży.

Zamawiający

Kanclerz

mgr Paweł Potoczek