Kraków dnia: 2026-03-18

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/10/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy wykonany z silikonu z nitką kontrastująca w RTG o długości 120cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez zastawki? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Część 9, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 4-6cm przeznaczony na głowa, ramię, podudzie, kolano? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Część 9, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 5-9,5cm przeznaczony na udo, głowa, biodro? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Część 9, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 6,5-13,5cm przeznaczony na biodra, brzuch? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Część 9, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 8-14cm przeznaczony na klatka piersiowa, brzuch? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wzmocnionych ze wzmocnieniem o wymiarach 35 x 80 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 180 x 180 cm (w miejsce 200 x 200 cm)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną samoprzylepną o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłonami na kończyny o wymiarach 70 x 120 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik instrumentariuszki o wymiarach 100 x 150 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający dodatkowo 4 szt ręczników chłonnych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 16, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do artroskopii z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na kończynę 22 x 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający 3 szt taśmy samoprzylepnej, zamiast 2 szt? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 16, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami z włókniny spunlace, zamiast celulozowych? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną o wymiarach 180cm/240cm x 300 cm z otworem w kształcie trapezu o podstawach 22,5cm i 32cm i wysokości 22,5cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw bez serwety 90 x 100cm, lub ze sterylną serwetą 90 x 120 cm dołączoną osobno? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami z włókniny spunlace, zamiast celulozowych? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm, wykonaną z folii PE o gramaturze 40g/m2 + wzmocnienie z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 37g/m2 (łączna gramatura 77g/m2)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu 2- warstwowego na całej powierzchni o gramaturze 60g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 16, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, o składzie: 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem (bez sita i zaworu) z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów o wymiarach 55cm x 120cm, pojemność min.20l 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 16, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo z folii PE o gramaturze 50g/m2 + wzmocnienie (polipropylen + polietylen) o gramaturze 37g/m2 (łączna gramatura 87g/m2)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 16, pozycja 1-7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wymaganej ilości próbek do 1 szt? Ilość ta jest wystarczająca do potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zmodyfikowany załącznik w zakresie Pakietu 16 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://narutowicz.krakow.pl. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel