Kraków dnia: 2026-03-18

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/10/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 1 POZ 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków pakowanych po 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 4 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do aspiracji leków z butelki z zaworem bezigłowym z dezynfekowalną membraną pełniącym funkcji zatyczki zamykającej się zatrzaskowo oraz zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wyciekaniem płynu w pozycji odwróconej po odłączeniu strzykawki. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ (m.in. filtr antybakteryjny 0,45µm lub dokładniejszy, jałowy, pakowany pojedynczo). 2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. PAKIET 6 Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertę musi posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca posiadał koncesję hurtowni farmaceutycznej. Pakiet 7 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Mini Spike z filtrem powietrza 0,2µm oraz filtrem płynowym 5 µmo poniższych parametrach: Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawk oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu: 0,29 ml. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem Odpowiedź: Nie ma wymogu, aby przyrząd posiadał filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel