Kraków dnia: 2026-03-18

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na ”Zakup urządzeń i wyrobów medycznych przeznaczonych do diagnostyki 
i leczenia kardiologicznego w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza 
w Krakowie” – znak sprawy ZP/4/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Ad Załącznik 1.1 KARDIOMONITOR - 11 SZTUK KARDIOMONITOR Z MODUŁEM KAPNOGRAFII - 4 SZTUKI punkt 29: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory wyposażone w złącze VGA, które pozwolą na proste podłączenie monitora kopiującego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z-ca Przewodniczącego  Komisji Przetargowej

Barbara Frań