Kraków dnia: 2026-03-18

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

DZP-271-6/26 – 331.MM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego dla potrzeb szpitala w trybie "zaprojektuj i wybuduj". |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-6/26 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W związku z udzieloną odpowiedzią na pyt.24 pytania plik 2: „Zmiana 2 języków automatycznie, wybór manualny min. 3 języki.”  proszę o jednoznaczne potwierdzenie udzielona odpowiedź należy rozumieć w taki sposób, że zamawiający dopuszcza, aby komunikaty na wyświetlaczach były pokazywane w dwóch językach naprzemiennie/automatycznie a w przypadku, kiedy są wyświetlane w 3 językach ma być opcja wyboru manualnego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby automatycznie zmieniały się dwa języki oraz, żeby była możliwość manualnego wyboru trzeciego języka.

Pytanie nr 2

Proszę o rewizję odpowiedzi udzielonej na pytanie 22, plik 2.  Zamawiający nie zgodził się na usuniecie wymogów dotyczących kamery LPR opisanych w pkt 20. 9). Opisywane wymaganie jest nadmiarowe, ponieważ, fakt, że kamera zbuforuje dane nie mając komunikacji z serwerem, nie spowoduje to, że klient będzie mógł dokonać opłaty, ponieważ na serwerze nie będzie jego danych. Dodatkowo, skoro zamawiający dopuszcza system pracujący w trybie hybrydowym, który w przypadku przejścia w off line, będzie mógł wydać bilet i będzie możliwe jego rozliczenie w kasie [kasa naliczy opłatę na podstawie danych z biletu -kod QR z danymi o godz. wjazdu] to opisywany wymóg nie wnosi żadnej korzyści z punktu widzenia ciągłości działania systemu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje opisane warunki.

Pytanie nr 3

Proszę o rewizję odpowiedzi udzielonych w zakresie parametru wytrzymałości IK07 wyświetlaczy w terminalach i kasie i dopuszczenie ww. urządzeń bez opisanego parametru. Wyświetlacz jako urządzenie elektroniczne podsiada ograniczoną odporność na uderzenia, tym samym podtrzymywanie wymogów IK07 ogranicza jedynie konkurencyjność postępowania. Zwracamy uwagę, że akty wandalizmu w stosunku do urządzeń parkingowych zdarzają się niebywale rzadko. Ponadto wszystkie urządzenia parkingowe będą nadzorowane przez kamery CCTV urządzenia co minimalizuje ryzyko takich zdarzeń. O wiele większe jest ryzyko uszkodzenia urządzeń przez pojazd.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje opisane warunki.

Zamawiający

Dyrektor Szpitala

Dr n. o zdr. Jacek  Żak