Kraków dnia: 2026-03-19

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych I” – znak sprawy ZP/3/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 13 1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13 nici nylonowe koloru czarnego w miejsce niebieskiego, jako produkt równoważny ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 igłę 50mm odwrotnie tnącą, wzmocnioną ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 igłę odwrotnie tnącą ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 6 igłę 60 mm ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 5. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 8 igłę odwrotnie tnącą długości 19 mm ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 6. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 7 igłę odwrotnie tnącą ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik