Kraków dnia: 2026-03-19

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych I” – znak sprawy ZP/3/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. Pakietu nr 2 Czy Zamawiający dopuści szew wykonany z polipropylenu bez dodatku polietylenu ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot. Pakietu nr 3 Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny pleciony wykonany z kwasu poliglikolowego powlekanego polikaprolaktonu i stearynianu wapnia o podtrzymywaniu tkankowy około 65% po 7 dniach, 50% po 8-11 dniach i całkowitym wchłanianiu do 42 dni,bezbarwne ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu nr 3 Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny pleciony wykonany z kopolimeru poli(glikolidu-co-Laktydu)(90/10) powlekanego mieszaniną tych kwasów oraz stearynianu wapnia o podtrzymywaniu tkankowym około 50% po 5 dniach, 0% po 10-14 dniach i całkowitym wchłanianiu do 42 dni,bezbarwne ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu nr 3 Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny monofilament wykonany z kopolimeru poliglikolidu-poli (e-kaprolaktonu) o podtrzymywaniu tkankowym około 70%po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5% po 28 dniach i całkowitym wchłanianiu około 90-120dni ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu nr 6 Czy Zamawiający dopuści szew monofilament wchłanialny wykonany z polidioksanonu bez dodatku antyseptyku triclosanu o podtrzymywaniu tkankowym około 75%po 14 dniach, 65%-70% po 28 dniach, 55%-60% po 43 dniach , 40% po 57 dniach i całkowitym wchłanianiu około 180-210 dni ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu nr 6 poz. 1-6 Czy Zamawiający dopuści szew z igła posiadającą spłaszczenie grzbietowo-brzuszne w części środkowej zapewniające stabilność w imadle ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu 6 poz. 1-6 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez wzdłużnego rowkowania w części imadłowej ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu nr 6 poz. 3,4 Czy Zamawiający dopuści szew z igła okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną) ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu 6 poz. 5,6 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 30mm ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu nr 7 Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antyseptykiem triclosanu pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu nr 7 poz. 1,2,4 Czy Zamawiający dopuści szew z igła posiadającą spłaszczenie grzbietowo-brzuszne w części środkowej zapewniające stabilność w imadle ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu 7 poz. 1,2,4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez wzdłużnego rowkowania w części imadłowej ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu nr 7 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igła okrągłą ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu nr 8 Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez udokumentowanego kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu nr 8 poz. 6,7,10,11,12,13,14 Czy Zamawiający dopuści szew z igła posiadającą spłaszczenie grzbietowo-brzuszne w części środkowej zapewniające stabilność w imadle ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu 8 poz. 6,7,10,11,12,13,14 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez wzdłużnego rowkowania w części imadłowej ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu nr 8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną) wszędzie tam gdzie wymaga okągło-tnącej ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu nr 8 poz. 3,4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu nr 8 poz. 3,4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą konwencjonalnie tnącą kosmetyczną ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu nr 10 Czy Zamawiający dopuści szew z nitka o długości 2x75cm ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu nr 11 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z nitką o długości 75cm ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu nr 13 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z dwiema igłami w saszetce ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu nr 13 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z nicią barwioną na niebiesko ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik