Kraków dnia: 2026-03-19

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych I” – znak sprawy ZP/3/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Pakiet 3 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy syntetyczny wchłanialny nici chirurgiczne, który składa się z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu. Minimalna wartość siły węzła to 70-80% USP i EP po 5 dniach od zastosowania i minimum 20-30% USP i EP po 10 dniach. Całkowita utrata wytrzymałości na rozciąganie następuje 21 dni od zastosowania. Czas wchłaniania po maksymalnie 56 dniach. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 2 Czy w pakiecie 3 Zamawiający dopuści szew o długości 70 cm, spełniające pozostałe zapisy SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik