Kraków dnia: 2026-03-19

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych I” – znak sprawy ZP/3/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 pakiet 1 "Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 1 dopuści Wchłanialny, samofiksujący, monofilamentowy system do zamykania ran, wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu i zaciskiem pętlowym na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Haczyki są cięte pod dwoma kątami. Czas całkowitego wchłaniania ok 90-110 dni. Igła okrągła, 1 koła, długość igły 27 mm, długość nitki 30 cm" Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2 pakiet 1 "Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 2 dopuści Wchłanialny, samofiksujący, monofilamentowy system do zamykania ran, wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu i zaciskiem pętlowym na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Haczyki są cięte pod dwoma kątami. Czas całkowitego wchłaniania ok 90-110 dni. Igła oraz nitka bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3 pakiet 7 "Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 1-4 dopuści powlekany szew wchłalnialny, synetyczny, pleciony, wykonany z kopolimeru Lactomer, który jest syntetycznym poliestrem złożonym z glikolidu i laktydu (uzyskiwanych z kwasu glikolowego i kwasu mlekowego) powlekany mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu - glikolidu i stearoilomleczanu wapnia. Wytrzymałość na rozciąganie: 140% USP i EP bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, 80% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach. Okres wchłaniania 56-70 dni. Na igle klasycznej okrągłej. Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik