Kraków dnia: 2026-03-19

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

DZP-271-9/26-334.AOM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego sterylnego na potrzeby ginekologii. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-9/26 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści w części nr 2? Sterylną szczoteczkę cytologiczną jednorazową, z tworzywa sztucznego, typ wachlarz mini, która służy do pobierania wymazów cytologicznych z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji. Umożliwia pobranie zwiększonej ilości materiału z kanału szyjki macicy a jej konstrukcja umożliwia łatwe zdjęcie główki szczoteczki. Długość części roboczej 25 mm. Szerokość części roboczej 20 mm. Długość całkowita szczoteczki ok. 194 mm. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 100 szt. Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga szczoteczek zwalidowanych do cytologii cienkowarstowej LBC dla systemów Becton Dickinson i Cytyc/Hologic.

Pytanie nr 2 1. Czy w Części nr 2 powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 2. Czy Zamawiający w Części nr 2 wymaga szczoteczki o włoskach bocznie ułożonych, równoległych do trzonu, której środkowa usztywniona część posiada włoski położone prostopadle do trzonu, co umożliwia jednoczesne pobranie zwiększonej ilości komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji? Załączone zdjęcie nr 1. Zdjęcie nr 1 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga szczoteczek zwalidowanych do cytologii cienkowarstowej LBC dla systemów Becton Dickinson i Cytyc/Hologic. 3. Czy w Części nr 2 Zamawiający wymaga szczoteczek cytologicznych, które zostały zwalidowane do cytologii cienkowarstwowej LBC dla systemów Becton Dickinson i Cytyc/Hologic? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3 1. Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. "Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto" Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Zadanie 2 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 1. Dotyczy wzoru umowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy” W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowy dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Dotyczy wzoru umowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Dotyczy §7 ust. 2 wzoru umowy. W związku z ograniczeniami systemowymi zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu. Wykonawca dostarcza dokument dostawy wraz z towarem. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia § 7 ust. 2 umowy, który otrzymuje następującą treść: „2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dokument dostawy w dniu doręczenia faktury w formie elektronicznej (poczta elektroniczna: apteka@zeromski-szpital.pl) w standardzie pdf oraz xml lub w formie papierowej wraz z towarem.” 4. Dotyczy §7 ust. 6 wzoru umowy W związku z wejściem w życie nowych regulacji podatkowych wprowadzających obowiązek wystawiania I odbierania faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur, zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. O zmianie ustawy o podatku od towarów I usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2023 r. Poz.1598), informacje obligatoryjne, które powinny znajdować się na fakturze określają przywołane przepisy. Struktura logiczna e-faktury oferuje zestaw fakultatywnych pól, które mogą być wykorzystane do zawarcia szeregu dodatkowych informacji dotyczących transakcji, według wyłącznie biznesowych a nie prawnych potrzeb stron transakcji dokumentowanej fakturą. Część danych, które Państwo wskazują, wykraczają poza dane obligatoryjne wymagane przepisami prawa. Zaznaczamy, że nie jest możliwe, aby dla każdego podmiotu Wykonawca indywidualnie mógł dostosowywać schemę faktury KSeF w zakresie dodatkowych oczekiwań, które nie znajdują swojego odzwierciedlenia w obligatoryjnych I nadrzędnych przepisach prawa. Spełnienie wymagań wg opisanych nadmiernych oczekiwań staje się więc niemożliwe. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur zgodnych z przywołanymi przepisami. Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z wymagań nieznajdujących swojego odzwierciedlenia w przywołanych przepisach I dopuszczenie możliwości wystawiania przez Wykonawców faktur zgodnych z przepisami prawa, zawierających obligatoryjne dane w rozumieniu przywołanych przepisów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Dotyczy §4 ust. 4 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego zwrotu asortymentu 3 miesiące przed końcem terminu ważności. Produkt ten nie może zostać już w praktyce sprzedany, w związku z czym generuje to duże nieokreślone koszty dla Wykonawcy. W przypadku braku możliwości wykreślenia zapisu prosimy o wykonywanie zwrotów najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu ważności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu §4 ust. 4, jednak akceptuje jego modyfikację. Punkt ten otrzymuje następujące brzmienie: „4. W przypadku dostarczenia produktu z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy bez uprzedniego uzgodnienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego zwrotu na 6 miesięcy przed upływem terminu ważności.” 6. Dotyczy §9 ust. 2.1) wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o obliczanie kary od wartości niezrealizowanej części umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

Dr n. o zdr. Jacek  Żak

Dyrektor Szpitala