Kraków dnia: 2026-03-24

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych I” – znak sprawy ZP/7/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2 pyt. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczki o właściwościach myjąco dezynfekujących do powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spektrum działania: B, F, V (Polio, Adeno, Noro) ,Tbc, S (B. subtilis EN 13704, EN 17126 oraz Cl. difficile EN 17126) w czasie 1 min. Możliwość stosowania do głowic USG oraz inkubatorów. Wysoka kompatybilność ze stalą nierdzewną, silikonem, szkłem, ceramika, materiałami porcelanowymi, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, plastikiem, PCV. Przebadane zgodnie z normami dla środków dezynfekcyjnych. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowania - tuba 100 szt., rozmiar 20x25cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 2 pyt. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spektrum bójcze: B, MRSA, F (C. albicans, C. auris), V (HIV, HBV, HCV, Noro, Vaccinia), Tbc (M. terrae) w czasie 60 sek. warunki brudne. Chusteczki testowane dermatologicznie, posiadające rekomendacje do użycia dla ponad 450 różnych sprzętów medycznych w tym do głowic USG oraz inkubatorów. Rozmiar chusteczki 20cm x 20 cm. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie flow-pack a 100 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek - Purol