Kraków dnia: 2026-03-24

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych I” – znak sprawy ZP/7/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy Pakietu 4 pozycje 1 – 3 Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) testy były zarejestrowane jako wyroby medyczne? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Czy Zamawiający wymaga, aby testy pakowane były w opakowania strunowe, umożliwiające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie, nie przepuszczające światła, co znacznie ułatwi ich przechowywanie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 2. Dotyczy Pakietu 4 pozycje 2 i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do kontroli dezynfekcji termicznej w opakowaniu po 200 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Czy Zamawiający wymaga, aby testy do kontroli dezynfekcji termicznej były samoprzylepne, co znacznie ułatwi ich archiwizację? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek - Purol