Kraków dnia: 2026-03-24

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych I” – znak sprawy ZP/7/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Dot. pak. 1 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający opis SWZ, bez zawartości glioksalu o obniżonej zawartości aldehydu glutarowego na poziomie 10,5g? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2 Dot. pak. 1 poz. 5 Prosimy o dopuszczenie preparatu o pH 6,3–5,4, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3 Dot. pak. 4 poz. 1-3 Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji były wyrobami medycznymi? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Pytanie 4 Dot. pak. 4 i 5 Ze względu na fakt, iż kryterium oceny ofert to 100% cena, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie dostarczenia próbek. Na potwierdzenie wymagań Wykonawca dostarcza oryginalne ulotki producenta. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

  Małgorzata Krzystek - Purol