Kraków dnia: 2026-03-24

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych I” – znak sprawy ZP/7/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 2: 1. Czy Zmawiający dopuści do oceny chusteczki bezalkoholowe o spektrum - bakterio, drożdżakobójcze, wirusy: Vaccinia, HBV, HCV, HIV, Herpes, Corona, Rota, Adeno, Noro - 5 min, o wymiarach 18 cm x 20 cm w op. flow-pack, spełniające pozostałe wymagani opisu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki bezalkoholowe o spektrum - bakteriobójcze, drożdżakobójcze (C.albicans), wirusobójcze - Vaccinia - 2 min, Noro, Rota - 15 min, o wymiarach 18 cm x 20 cm, spełniające pozostałe wymagania opisu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy pakietu nr 3: 1. Dot. Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów światłowodowych, wideoendoskopów oraz narzędzi termolabilnych, wrażliwych na wysokie temperatury wyrobów medycznych, nie zawierający aldehydów, substancja aktywna: kwas nadoctowy powstający w wyniki reakcji kwasu octowego i nadtlenku wodoru ? Preparat o szerokiej skuteczności mikrobiologicznej. Roztwór gotowy do użycia - nie wymaga dodawania aktywatora ani czasu aktywacji Preparat zachowuje skuteczność mikrobiologiczną przez okres 14 dni. Spektrum działania zgodne z wymaganymi normami PN EN, przebadany na szczepach normatywnych : 10 min - B, Tbc, F, V (Adeno, Polio, Noro), S zgodnie z obowiązującą normą EN 17126 (B. subtilis, B. cereus, C. difficile RO27 - >4log), Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 Małgorzata Krzystek - Purol