## Arkusz1
| Pakiet 1 – Kasety do analizatora parametrów krytycznych wraz z pakietem odczynnikowym | [7 empty] | CPV: 33696000-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce /ilość opakowań | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności-minimum 3 miesiące
1 | Kaseta czujników do analizatora parametrów krytycznych kompatybilna z urządzeniem Radiometer ABL90 FLEX PLUS, pozwalająca na oznaczenie minimum następujących parametrów: pH, pCO2, pO2, sO2, Na, K, Cl, Ca, ctHb, COHb, O2Hb, HbF, MetHb, bilirubina całkowita, glukoza, mleczany. Możliwość wykonania min. 300 testów. Ważność po zainstalowaniu w analizatorze min. 30 dni. W zestawie papier w rolce pozwalający na wydruk min. 300 badań. |  |  | 24 | [6 empty] | ocena na podstawie folderów
2 | Kaseta czujników do analizatora parametrów krytycznych kompatybilna z urządzeniem Radiometer ABL90 FLEX PLUS, pozwalająca na oznaczenie minimum następujących parametrów: pH, pCO2, pO2, sO2, Na, K, Cl, Ca, ctHb, COHb, O2Hb, HbF, MetHb, bilirubina całkowita, glukoza, mleczany. Możliwość wykonania min. 600 testów. Ważność po zainstalowaniu w analizatorze min. 30 dni. W zestawie papier w rolce pozwalający na wydruk min. 600 badań. |  |  | 24 | [6 empty] | ocena na podstawie folderów
3 | Pakiet odczynnikowy przeznaczony do kalibracji czujników, wykonywania kontroli jakości, oceny dokładności i precyzji, płukania systemu pomiarowego oraz zbiórki odpadów przeznaczony do użycia z kasetą czujników z poz. 1. Ważność po zainstalowaniu w analizatorze min. 30 dni. |  |  | 24 | [6 empty] | ocena na podstawie folderów
4 | Pakiet odczynnikowy przeznaczony do kalibracji czujników, wykonywania kontroli jakości, oceny dokładności i precyzji, płukania systemu pomiarowego oraz zbiórki odpadów o wysokiej pojemności, przeznaczony do użycia z kasetą czujników z poz. 2. Ważność po zainstalowaniu w analizatorze min. 30 dni. |  |  | 24 | [6 empty] | ocena na podstawie folderów
Razem
Termin ważności: Minimum 3 miesiące
PAKIET 2 – Kasety do sterylizatora plazmowego CPV: 33696000-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce /ilość opakowań | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kaseta z czynnikiem sterylizującym do sterylizatora plazmowego 100NX na 5 cykli sterylizacyjnych. Opakowanie po 2 kasety |  |  | 100 | [6 empty] | ocena na podstawie folderów
RAZEM
Pakiet 3 - Znacznik do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych CPV: 33696000-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w sztukach ampułek | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Nieizotopowy, magnetyczny znacznik do detekcji węzłów chłonnych, jałowy, w postaci wodnej zawiesiny cząsteczek supermagnetycznego tlenku żelaza, pokrytych karboksydekstranem w ilości 2ml/fiolka, klasy IIa, zgodny z Dyrektywą 93/42/EWG, stosowany we współpracy z systemem Sentimag. |  |  | 80 | [6 empty] | ocena na podstawie folderów
RAZEM