Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Numer referencyjny: DZP-271-12/26	Kraków, 2026-04-01

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ## zwana dalej (SWZ)

Wykonywanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (151 grup)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Zatwierdzono:

Dyrektor Szpitala

dr n. o zdr. Jacek Żak

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Tel.: 12 622 94 13, 622 92 16

Adres poczty elektronicznej: zpubl@zeromski-szpital.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/fe07c0ad-9b34-4876-aa02-c72bf315e79b.

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony.

# informacje ogólne

## Komunikacja w postępowaniu

## W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/fe07c0ad-9b34-4876-aa02-c72bf315e79b (dalej jako: ”Platforma”).

## Wizja lokalna

## Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

## Informacja o uprzedniej ocenie ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp

## Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

## Zaliczki na poczet wykonania zamówienia

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Katalogi elektroniczne

## Zamawiający  wymaga /   nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (151 grup)

## Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:

| Część: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Sterylizator gazowy z abatorem Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Audiometr, tympanometr, ABR Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Zestawy Acculan Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Analizatory tlenku azotu Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 5 | Temat: Aparat do badań urodynamicznych Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 6 | Temat: Aparat do diagnostyki metodą oscylacyjną Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 7 | Temat: Aparat do echokardiografii Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 8 | Temat: Aparat do echokardiografii Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 9 | Temat: Diatermie Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 10 | Temat: Diatermie Erbe Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 11 | Temat: Diatermie Valleylab Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 12 | Temat: Sprzęt rehabilitacyjny Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 13 | Temat: Urządzenia do kompresji klatki piersiowej Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 14 | Temat: Aparaty do krioterapii i kriochirurgii Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 15 | Temat: Aparaty do tlenoterapii Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 16 | Temat: Aparaty do znieczulenia Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 17 | Temat: Aparat EEG Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 18 | Temat: Aparaty EKG Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 19 | Temat: Aparat EMG Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 20 | Temat: Aparaty HFNC Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 21 | Temat: Aparat KTG Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 22 | Temat: Aparaty RTG Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 23 | Temat: Aparat RTG typu ramię C Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 24 | Temat: Aparat USG Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 25 | Temat: Autoklaw kasetowy Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 26 | Temat: Autorefraktometry Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 27 | Temat: Bilirubinometry Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 28 | Temat: Centrale monitorowania Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 29 | Temat: Cieplarki do płynów infuzyjnych Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 30 | Temat: Covery do stacji dokujących Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 31 | Temat: Defibrylatory Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 32 | Temat: Dermatom elektryczny z siatkownicą Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 33 | Temat: Fakoemulsyfikator Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 34 | Temat: Fotele zabiegowe Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 35 | Temat: Fotel ginekologiczny Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 36 | Temat: Gastrolyzer Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 37 | Temat: Morcelatory Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 38 | Temat: Holtery EKG Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 39 | Temat: Inhalatory Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 40 | Temat: Inkubatory Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 41 | Temat: Kabina laryngologiczna Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 42 | Temat: Kamera endoskopowa Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 43 | Temat: Kardiomonitory Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 44 | Temat: Kolposkop Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 45 | Temat: Kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 46 | Temat: Komora laminarna Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 47 | Temat: Wyposażenie ambulansu Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 48 | Temat: Laktator elektryczny Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 49 | Temat: Lampy szczelinowe Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 50 | Temat: Lampy bezcieniowe, zabiegowe Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 51 | Temat: Lampy dermatologiczne Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 52 | Temat: Lampy operacyjne Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 53 | Temat: Laryngoskop Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 54 | Temat: Laser CO2 Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 55 | Temat: Lasery diodowe Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 56 | Temat: Laser do dróg łzowych Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 57 | Temat: Laser frakcyjny CO2 Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 58 | Temat: Laser okulistyczny Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 59 | Temat: Laser mikropulsowy do fotokoagulacji siatkówki Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 60 | Temat: Laser diodowy do fotokoagulacji siatkówki Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 61 | Temat: Laser mikropulsowy do cyklofotokoagulacji Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 62 | Temat: Laser SLT-YAG Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 63 | Temat: Łóżka szpitalne Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 64 | Temat: Materace przeciwodleżynowe Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 65 | Temat: Mikroskop operacyjny okulistyczny Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 66 | Temat: Mikroskopy dermatologiczne Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 67 | Temat: Mikroskop laryngologiczny Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 68 | Temat: Mikroskop operacyjny laryngologiczny Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 69 | Temat: Mikroskop operacyjny do stosowania w chirurgii kręgosłupa Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 70 | Temat: Monitor hemodynamiczny Lidco Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 71 | Temat: Monitor nieinwazyjny Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 72 | Temat: Monitor oddechu Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 73 | Temat: Monitory rzutu serca Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 74 | Temat: Myjnie - dezynfektory Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 75 | Temat: Napęd ortopedyczny Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 76 | Temat: Neuromonitor i shaver Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 77 | Temat: Perymetr komputerowy Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 78 | Temat: Zasilacze opasek zaciskowych Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 79 | Temat: Polisomnograf Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 80 | Temat: Pompy do żywienia dojelitowego Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 81 | Temat: Pompy infuzyjne Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 82 | Temat: Posturografia i system VNG Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 83 | Temat: Pulsoksymetry Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 84 | Temat: Respiratory Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 85 | Temat: Respiratory transportowe Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 86 | Temat: Wyświetlacze optotypów Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 87 | Temat: Sfinkterometr Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 88 | Temat: Skaner do aparatury RTG Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 89 | Temat: Skaner żył Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 90 | Temat: Spirometry Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 91 | Temat: Ssak elektryczny Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 92 | Temat: Stacje dokujące Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 93 | Temat: Stanowiska do resuscytacji Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 94 | Temat: Sterylizatory parowe Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 95 | Temat: Stoliki elektryczne Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 96 | Temat: Stolik narzędziowy z nawiewem strumienia powietrza Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 97 | Temat: Stoły operacyjne Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 98 | Temat: Strzykawki automatyczne Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 99 | Temat: Stymulator nerwów obwodowych Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 100 | Temat: Synoptofor Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 101 | Temat: Systemy ogrzewania pacjenta Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 102 | Temat: Systemy ortopedyczne Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 103 | Temat: Szafy chłodnicze Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 104 | Temat: Szafa do przechowywania endoskopów Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 105 | Temat: Tomograf komputerowy Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 106 | Temat: Tomograf optyczny Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 107 | Temat: Tonometr aplanacyjny i lampa szczelinowa Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 108 | Temat: Unit laryngologiczny Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 109 | Temat: Unit okulistyczny z wyposażeniem Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 110 | Temat: Uroflometr Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 111 | Temat: Urządzenie do kompresji klatki piersiowej Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 112 | Temat: Urządzenie do kontrolowanej hipotermii zewnętrznej Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 113 | Temat: Systemy ogrzewania pacjenta Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 114 | Temat: Urządzenia do przesiewowego badania słuchu Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 115 | Temat: Urządzenia do suchego rozmrażania, zamrażarka Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 116 | Temat: Videobronchoskop Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 117 | Temat: Wideodermatoskop Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 118 | Temat: Wózek akumulatorowy do przewozu pacjentów Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 119 | Temat: Wózkowanna do transportu i mycia pacjenta Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 120 | Temat: Zestaw do fototerapii Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 121 | Temat: Zestaw do prób wysiłkowych Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 122 | Temat: Zestawy do wspomagania oddechu Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 123 | Temat: Zestaw histeroskopowo-laparoskopowy z torem wizyjnym HD Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 124 | Temat: Zgrzewarki Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 125 | Temat: Źródła światła Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 126 | Temat: Aparat ERG Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 127 | Temat: Aparat USG przenośny Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 128 | Temat: Aparat do OCT z funkcją Angio OCT Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 129 | Temat: Respirator MRI Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 130 | Temat: Lampa operacyjna Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 131 | Temat: Aparat USG ABSolu Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 132 | Temat: Perymetr komputerowy Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 133 | Temat: Autorefraktometr stacjonarny Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 134 | Temat: Lampa szczelinowa z tonometrem Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 135 | Temat: Funduskamera szerokokątna Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 136 | Temat: Aparat ERG Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 137 | Temat: Aparat do znieczulania Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 138 | Temat: Zestawy do mini-histeroskopii Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 139 | Temat: Inkubator Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 140 | Temat: Respirator z nawilżaczem Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 141 | Temat: Kardiomonitor z modułem kapnometrii Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 142 | Temat: Stół operacyjny Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 143 | Temat: Myjnia-dezynfektor Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 144 | Temat: Foropter z wyposażeniem Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 145 | Temat: Myjnia-dezynfektor do obuwia operacyjnego Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 146 | Temat: Pompa infuzyjna MRI Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 147 | Temat: Kardiomonitor MRI Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 148 | Temat: Kolposkop Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 149 | Temat: Rhinolaryngofiberoskop Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 150 | Temat: Generator Versator Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 151 | Temat: Monitor głębokości znieczulenia Wspólny Słownik Zamówień: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2a do SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia, z tym że części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego dla danej części zostaną odrzucone.

## Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do  wszystkich części zamówienia   maksymalnej liczby części zamówienia:   tylko jednej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Miejsce realizacji:

## os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków – dla części zamówienia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151

# Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 USTAWY PZP.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

36 miesięcy od daty udzielenia zamówienia – dla części zamówienia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151

# Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.

## Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

| Lp. | Warunki udziału w postępowaniu |
| --- | --- |
| 1 | Zdolność techniczna lub zawodowa Warunek dotyczy części (grup) wyszczególnionych poniżej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali minimum dwa przeglądy okresowe sprzętu medycznego obejmującego: 1) Sterylizator gazowy z abatorem (dotyczy grupy nr 1), 2) Zestawy Acculan (dotyczy grupy nr 3), 3) Aparaty do znieczulenia (dotyczy grupy nr 16), 4) Aparaty RTG (dotyczy grupy nr 22), 5) Aparat RTG typu ramię C (dotyczy grupy nr 23) 6) Aparat USG (dotyczy grupy nr 24), 7) Fakoemulsyfikator (dotyczy grupy nr 33), 8) Inkubatory (dotyczy grupy nr 40), 9) Kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne (dotyczy grupy nr 45), 10) Lampy operacyjne (dotyczy grupy nr 52), 11) Napęd ortopedyczny (dotyczy grupy nr 75), 12) Neuromonitor i shaver (dotyczy grupy nr 76), 13) Respiratory (dotyczy grupy nr 84), 14) Respiratory transportowe (dotyczy grupy nr 85), 15) Sterylizatory parowe (dotyczy grupy nr 94), 16) Stoły operacyjne (dotyczy grupy nr 97), 17) Strzykawki automatyczne (dotyczy grupy nr 98), 18) Systemy ortopedyczne (dotyczy grupy nr 102), 19) Tomograf komputerowy (dotyczy grupy nr 105), 20) Tomograf optyczny (dotyczy grupy nr 106), 21) Zgrzewarki (dotyczy grupy nr 124), 22) Aparat do OCT z funkcją Angio OCT (dotyczy grupy nr 128), 23) Respirator MRI (dotyczy grupy nr 129), 24) Aparat do znieczulania (dotyczy grupy nr 137), 25) Inkubator (dotyczy grupy nr 139), 26) Respirator z nawilżaczem (dotyczy grupy nr 140), 27) Stół operacyjny (dotyczy grupy nr 142), 28) Pompa infuzyjna MRI (dotyczy grupy nr 146), 29) Kardiomonitor MRI (dotyczy grupy nr 147), w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. |

# Podstawy wykluczenia wykonawcy Z POSTĘPOWANIA

## Zamawiający, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

## będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

## udziału  w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 383), zwanego dalej ”Kodeksem karnym”,

## handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

## o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1488) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 907),

## finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

## o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

## powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

## przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

## o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

## - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

## jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

## wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

## wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

## jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

## jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

## wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 (Dz.U.UE.L.2022.111.1), dalej: rozporządzenie 2022/576 oraz rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 (Dz.U.UE.L.2025.2033), dalej: rozporządzenie 2025/2033, w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

## wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

## Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

## Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.

## Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10  ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

## Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę.

## Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# wykaz podmiotowych środków dowodowych

## Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Formularz oferty (zał. nr 2 do SWZ) |
| 2 | Formularz asortymentowo – cenowy (zał. nr 2a do SWZ) |
| 3 | Jednolity europejski dokument zamówienia Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia (zał. nr 3 do SWZ) (dokument JEDZ w formacie .xml, należy pobrać ze strony internetowej prowadzonego postępowania, a następnie zaimportować poprzez narzędzie na stronie internetowej https://espd.uzp.gov.pl/ i wypełnić. Wypełnianie dokumentu należy rozpocząć od wyboru w polu: „Rodzaj procedury”, określenia: „Procedura otwarta”. Po zakończeniu wypełniania dokumentu, należy go pobrać w formacie PDF, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożyć wraz z ofertą). |
| 4 | Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). (zał. nr 5 do SWZ) |
| 5 | Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie wykazu usług, które wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. (jeżeli dotyczy – zał. nr 6 do SWZ) |
| 6 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. (jeżeli dotyczy – zał. nr 7 do SWZ) |
| 7 | Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). (jeżeli dotyczy – zał. nr 8 do SWZ) |

## Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

## W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wykaz usług Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. (zał.nr 11 do SWZ - dot. warunku opisanego w pkt. 7.2 SWZ dla grup: 1, 3, 16, 22, 23, 24, 33, 40, 45, 52, 75, 76, 84, 85, 94, 97, 98, 102, 105, 106, 124, 128, 129, 137, 139, 140, 142, 146, 147) |

## W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
| 2 | Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1616), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. (zał. nr 9 do SWZ) |
| 3 | Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. |
| 4 | Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. (zał. nr 10 do SWZ) |

## Dokumenty Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, tytułem środka karnego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. |
| 2 | Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. |

## Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć, z uwzględnieniem terminów ważności tych dokumentów.

## Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

## Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

## Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

## Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH podmiotów trzecich

## Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp.

## Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest:

## złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

## zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

## sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

## czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

## złożyć wraz z ofertą dokument ”Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia”, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

## przedstawić na żądanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, określone w pkt 9.2 ppkt 2 SWZ, dotyczące tych podmiotów, na potwierdzenie, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.

## Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w pkt. 8 niniejszej SWZ.

## Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

## Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

## Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

## Zamawiający zbada, czy wobec wskazanego Podwykonawcy, w przypadku gdy przypada na niego ponad 10% wartości zamówienia, nie zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz rozporządzeniem RADY (UE) 2025/2033 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L z 23.10.2025).

## Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani.

## Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

# Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:

## postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;

## wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

## ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania.

## W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Jednolity europejski dokument zamówienia”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

## W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/fe07c0ad-9b34-4876-aa02-c72bf315e79b.

## Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

## Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Wykonywanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (151 grup)” – znak sprawy: DZP-271-12/26.

## Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl  oraz uznaje go za wiążący.

## Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.

## Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

## Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

## dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;

## dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;

## do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).

## Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:

## stały dostęp do sieci Internet;

- posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),

- komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje                    z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),

## włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.

## Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:

## pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx;

## w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;

## maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.

## Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

## załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;

- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;

## o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

## W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

## Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

## w zakresie formalnym:

Małgorzata Marzec

## w zakresie merytorycznym:

Artur Matoga

Zuzanna Moorthi

Katarzyna Basiaga

# OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za pośrednictwem Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia).

## Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.

## Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2026-08-01.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania ofertY

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ.

## Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

  - Oferta wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1233), zwanej dalej ”ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca:

- wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;

- wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

## Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.

## Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały odtajnieniu.

  - Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej:

- Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, następnie w menu ”Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat i na karcie ”Informacje ogólne” korzysta z funkcji Zgłoś udział w postępowaniu;

- w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji Zarejestruj. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie;

- oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być podpisana ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, właściwych dla formy organizacyjnej Wykonawcy;

- jeżeli umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca do oferty powinien dołączyć dokument pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

- oferta powinna zostać załączona na Platformie, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Oferta”, za pomocą opcji Załącz ofertę, następnie Wybierz plik i użycie przycisku Załącz;

- załączniki do oferty powinny zostać załączone na Platformie, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Załączniki”, za pomocą opcji Załącz plik, następnie Wybierz plik i użycie przycisku Załącz (każdy z załączników należy dodać oddzielnie);

- wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie, w osobnym pliku, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji Załącz plik, następnie Wybierz plik i użycie przycisku Załącz.

## Zaleca się, aby plik z tajemnicą przedsiębiorstwa nie zawierał w swojej treści informacji jawnych (np. uzasadnienia zastrzeżenia);

- potwierdzeniem prawidłowo załączonego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu systemowego o treści ”Plik został poprawnie przesłany na platformę;

- ostateczne złożenie oferty wraz z załącznikami Wykonawca musi potwierdzić klikając na karcie ”Oferta/Załączniki” w przycisk Złóż ofertę;

- złożenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu jej złożenia oraz aktywowana zostanie dla Wykonawcy możliwość pobrania, w stosunku do każdego z przesłanych plików, automatycznie wystawionego przez Platformę dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będącego dowodem potwierdzającym fakt i czas dostarczenia Zamawiającemu pliku za pośrednictwem Platformy.

  - Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem Platformy, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę, używając opcji Wycofaj ofertę (karta ”Oferta/Załączniki”). Po wycofaniu oferty Wykonawca może usunąć załączone pliki, zaznaczając pozycje do usunięcia i klikając w przycisk Usuń zaznaczone.

  - Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje się na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/, przycisk ” Instrukcja Wykonawcy  ”.

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2026-05-04 do godz. 09:00.

# termin otwarcia ofert

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2026-05-04 o godz. 09:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

## Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

## nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

## cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (oraz ceny jednostkowe) w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

## Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775).

## Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

## Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:

## poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

## wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

## wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

## wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

# Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

| ## Część zamówienia | ## Nazwa kryterium - waga [%] |
| --- | --- |
| ## 1 - Sterylizator gazowy z abatorem ## 2 - Audiometr, tympanometr, ABR ## 3 - Zestawy Acculan ## 4 - Analizatory tlenku azotu ## 5 - Aparat do badań urodynamicznych ## 6 - Aparat do diagnostyki metodą oscylacyjną ## 7 - Aparat do echokardiografii ## 8 - Aparat do echokardiografii ## 9 - Diatermie ## 10 - Diatermie Erbe ## 11 - Diatermie Valleylab ## 12 - Sprzęt rehabilitacyjny ## 13 - Urządzenia do kompresji klatki piersiowej ## 14 - Aparaty do krioterapii i kriochirurgii ## 15 - Aparaty do tlenoterapii ## 16 - Aparaty do znieczulenia ## 17 - Aparat EEG ## 18 - Aparaty EKG ## 19 - Aparat EMG ## 20 - Aparaty HFNC ## 21 - Aparat KTG ## 22 - Aparaty RTG ## 23 - Aparat RTG typu ramię C ## 24 - Aparat USG ## 25 - Autoklaw kasetowy ## 26 - Autorefraktometry ## 27 - Bilirubinometry ## 28 - Centrale monitorowania ## 29 - Cieplarki do płynów infuzyjnych ## 30 - Covery do stacji dokujących ## 31 - Defibrylatory ## 32 - Dermatom elektryczny z siatkownicą ## 33 - Fakoemulsyfikator ## 34 - Fotele zabiegowe ## 35 - Fotel ginekologiczny ## 36 - Gastrolyzer ## 37 - Morcelatory ## 38 - Holtery EKG ## 39 - Inhalatory ## 40 - Inkubatory ## 41 - Kabina laryngologiczna ## 42 - Kamera endoskopowa ## 43 - Kardiomonitory ## 44 - Kolposkop ## 45 - Kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne ## 46 - Komora laminarna ## 47 - Wyposażenie ambulansu ## 48 - Laktator elektryczny ## 49 - Lampy szczelinowe ## 50 - Lampy bezcieniowe, zabiegowe ## 51 - Lampy dermatologiczne ## 52 - Lampy operacyjne ## 53 - Laryngoskop ## 54 - Laser CO2 ## 55 - Lasery diodowe ## 56 - Laser do dróg łzowych ## 57 - Laser frakcyjny CO2 ## 58 - Laser okulistyczny ## 59 - Laser mikropulsowy do fotokoagulacji siatkówki ## 60 - Laser diodowy do fotokoagulacji siatkówki ## 61 - Laser mikropulsowy do cyklofotokoagulacji ## 62 - Laser SLT-YAG ## 63 - Łóżka szpitalne ## 64 - Materace przeciwodleżynowe ## 65 - Mikroskop operacyjny okulistyczny ## 66 - Mikroskopy dermatologiczne ## 67 - Mikroskop laryngologiczny ## 68 - Mikroskop operacyjny laryngologiczny ## 69 - Mikroskop operacyjny do stosowania w chirurgii kręgosłupa ## 70 - Monitor hemodynamiczny Lidco ## 71 - Monitor nieinwazyjny ## 72 - Monitor oddechu ## 73 - Monitory rzutu serca ## 74 - Myjnie - dezynfektory ## 75 - Napęd ortopedyczny ## 76 - Neuromonitor i shaver ## 77 - Perymetr komputerowy ## 78 - Zasilacze opasek zaciskowych ## 79 - Polisomnograf ## 80 - Pompy do żywienia dojelitowego ## 81 - Pompy infuzyjne ## 82 - Posturografia i system VNG ## 83 - Pulsoksymetry ## 84 - Respiratory ## 85 - Respiratory transportowe ## 86 - Wyświetlacze optotypów ## 87 - Sfinkterometr ## 88 - Skaner do aparatury RTG ## 89 - Skaner żył ## 90 - Spirometry ## 91 - Ssak elektryczny ## 92 - Stacje dokujące ## 93 - Stanowiska do resuscytacji ## 94 - Sterylizatory parowe ## 95 - Stoliki elektryczne ## 96 - Stolik narzędziowy z nawiewem strumienia powietrza ## 97 - Stoły operacyjne ## 98 - Strzykawki automatyczne ## 99 - Stymulator nerwów obwodowych ## 100 - Synoptofor ## 101 - Systemy ogrzewania pacjenta ## 102 - Systemy ortopedyczne ## 103 - Szafy chłodnicze ## 104 - Szafa do przechowywania endoskopów ## 105 - Tomograf komputerowy ## 106 - Tomograf optyczny ## 107 - Tonometr aplanacyjny i lampa szczelinowa ## 108 - Unit laryngologiczny ## 109 - Unit okulistyczny z wyposażeniem ## 110 - Uroflometr ## 111 - Urządzenie do kompresji klatki piersiowej ## 112 - Urządzenie do kontrolowanej hipotermii zewnętrznej ## 113 - Systemy ogrzewania pacjenta ## 114 - Urządzenia do przesiewowego badania słuchu ## 115 - Urządzenia do suchego rozmrażania, zamrażarka ## 116 - Videobronchoskop ## 117 - Wideodermatoskop ## 118 - Wózek akumulatorowy do przewozu pacjentów ## 119 - Wózkowanna do transportu i mycia pacjenta ## 120 - Zestaw do fototerapii ## 121 - Zestaw do prób wysiłkowych ## 122 - Zestawy do wspomagania oddechu ## 123 - Zestaw histeroskopowo-laparoskopowy z torem wizyjnym HD ## 124 - Zgrzewarki ## 125 - Źródła światła ## 126 - Aparat ERG ## 127 - Aparat USG przenośny ## 128 - Aparat do OCT z funkcją Angio OCT ## 129 - Respirator MRI ## 130 - Lampa operacyjna ## 131 - Aparat USG ABSolu ## 132 - Perymetr komputerowy ## 133 - Autorefraktometr stacjonarny ## 134 - Lampa szczelinowa z tonometrem ## 135 - Funduskamera szerokokątna ## 136 - Aparat ERG ## 137 - Aparat do znieczulania ## 138 - Zestawy do mini-histeroskopii ## 139 - Inkubator ## 140 - Respirator z nawilżaczem ## 141 - Kardiomonitor z modułem kapnometrii ## 142 - Stół operacyjny ## 143 - Myjnia-dezynfektor ## 144 - Foropter z wyposażeniem ## 145 - Myjnia-dezynfektor do obuwia operacyjnego ## 146 - Pompa infuzyjna MRI ## 147 - Kardiomonitor MRI ## 148 - Kolposkop ## 149 - Rhinolaryngofiberoskop ## 150 - Generator Versator ## 151 - Monitor głębokości znieczulenia | ## 1 - Cena - 60 ## 2 - Miejsce wykonania przeglądu - 40 |

## Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| ## Część zamówienia | ## Wzór |
| --- | --- |
| ## 1 - Sterylizator gazowy z abatorem ## 2 - Audiometr, tympanometr, ABR ## 3 - Zestawy Acculan ## 4 - Analizatory tlenku azotu ## 5 - Aparat do badań urodynamicznych ## 6 - Aparat do diagnostyki metodą oscylacyjną ## 7 - Aparat do echokardiografii ## 8 - Aparat do echokardiografii ## 9 - Diatermie ## 10 - Diatermie Erbe ## 11 - Diatermie Valleylab ## 12 - Sprzęt rehabilitacyjny ## 13 - Urządzenia do kompresji klatki piersiowej ## 14 - Aparaty do krioterapii i kriochirurgii ## 15 - Aparaty do tlenoterapii ## 16 - Aparaty do znieczulenia ## 17 - Aparat EEG ## 18 - Aparaty EKG ## 19 - Aparat EMG ## 20 - Aparaty HFNC ## 21 - Aparat KTG ## 22 - Aparaty RTG ## 23 - Aparat RTG typu ramię C ## 24 - Aparat USG ## 25 - Autoklaw kasetowy ## 26 - Autorefraktometry ## 27 - Bilirubinometry ## 28 - Centrale monitorowania ## 29 - Cieplarki do płynów infuzyjnych ## 30 - Covery do stacji dokujących ## 31 - Defibrylatory ## 32 - Dermatom elektryczny z siatkownicą ## 33 - Fakoemulsyfikator ## 34 - Fotele zabiegowe ## 35 - Fotel ginekologiczny ## 36 - Gastrolyzer ## 37 - Morcelatory ## 38 - Holtery EKG ## 39 - Inhalatory ## 40 - Inkubatory ## 41 - Kabina laryngologiczna ## 42 - Kamera endoskopowa ## 43 - Kardiomonitory ## 44 - Kolposkop ## 45 - Kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne ## 46 - Komora laminarna ## 47 - Wyposażenie ambulansu ## 48 - Laktator elektryczny ## 49 - Lampy szczelinowe ## 50 - Lampy bezcieniowe, zabiegowe ## 51 - Lampy dermatologiczne ## 52 - Lampy operacyjne ## 53 - Laryngoskop ## 54 - Laser CO2 ## 55 - Lasery diodowe ## 56 - Laser do dróg łzowych ## 57 - Laser frakcyjny CO2 ## 58 - Laser okulistyczny ## 59 - Laser mikropulsowy do fotokoagulacji siatkówki ## 60 - Laser diodowy do fotokoagulacji siatkówki ## 61 - Laser mikropulsowy do cyklofotokoagulacji ## 62 - Laser SLT-YAG ## 63 - Łóżka szpitalne ## 64 - Materace przeciwodleżynowe ## 65 - Mikroskop operacyjny okulistyczny ## 66 - Mikroskopy dermatologiczne ## 67 - Mikroskop laryngologiczny ## 68 - Mikroskop operacyjny laryngologiczny ## 69 - Mikroskop operacyjny do stosowania w chirurgii kręgosłupa ## 70 - Monitor hemodynamiczny Lidco ## 71 - Monitor nieinwazyjny ## 72 - Monitor oddechu ## 73 - Monitory rzutu serca ## 74 - Myjnie - dezynfektory ## 75 - Napęd ortopedyczny ## 76 - Neuromonitor i shaver ## 77 - Perymetr komputerowy ## 78 - Zasilacze opasek zaciskowych ## 79 - Polisomnograf ## 80 - Pompy do żywienia dojelitowego ## 81 - Pompy infuzyjne ## 82 - Posturografia i system VNG ## 83 - Pulsoksymetry ## 84 - Respiratory ## 85 - Respiratory transportowe ## 86 - Wyświetlacze optotypów ## 87 - Sfinkterometr ## 88 - Skaner do aparatury RTG ## 89 - Skaner żył ## 90 - Spirometry ## 91 - Ssak elektryczny ## 92 - Stacje dokujące ## 93 - Stanowiska do resuscytacji ## 94 - Sterylizatory parowe ## 95 - Stoliki elektryczne ## 96 - Stolik narzędziowy z nawiewem strumienia powietrza ## 97 - Stoły operacyjne ## 98 - Strzykawki automatyczne ## 99 - Stymulator nerwów obwodowych ## 100 - Synoptofor ## 101 - Systemy ogrzewania pacjenta ## 102 - Systemy ortopedyczne ## 103 - Szafy chłodnicze ## 104 - Szafa do przechowywania endoskopów ## 105 - Tomograf komputerowy ## 106 - Tomograf optyczny ## 107 - Tonometr aplanacyjny i lampa szczelinowa ## 108 - Unit laryngologiczny ## 109 - Unit okulistyczny z wyposażeniem ## 110 - Uroflometr ## 111 - Urządzenie do kompresji klatki piersiowej ## 112 - Urządzenie do kontrolowanej hipotermii zewnętrznej ## 113 - Systemy ogrzewania pacjenta ## 114 - Urządzenia do przesiewowego badania słuchu ## 115 - Urządzenia do suchego rozmrażania, zamrażarka ## 116 - Videobronchoskop ## 117 - Wideodermatoskop ## 118 - Wózek akumulatorowy do przewozu pacjentów ## 119 - Wózkowanna do transportu i mycia pacjenta ## 120 - Zestaw do fototerapii ## 121 - Zestaw do prób wysiłkowych ## 122 - Zestawy do wspomagania oddechu ## 123 - Zestaw histeroskopowo-laparoskopowy z torem wizyjnym HD ## 124 - Zgrzewarki ## 125 - Źródła światła ## 126 - Aparat ERG ## 127 - Aparat USG przenośny ## 128 - Aparat do OCT z funkcją Angio OCT ## 129 - Respirator MRI ## 130 - Lampa operacyjna ## 131 - Aparat USG ABSolu ## 132 - Perymetr komputerowy ## 133 - Autorefraktometr stacjonarny ## 134 - Lampa szczelinowa z tonometrem ## 135 - Funduskamera szerokokątna ## 136 - Aparat ERG ## 137 - Aparat do znieczulania ## 138 - Zestawy do mini-histeroskopii ## 139 - Inkubator ## 140 - Respirator z nawilżaczem ## 141 - Kardiomonitor z modułem kapnometrii ## 142 - Stół operacyjny ## 143 - Myjnia-dezynfektor ## 144 - Foropter z wyposażeniem ## 145 - Myjnia-dezynfektor do obuwia operacyjnego ## 146 - Pompa infuzyjna MRI ## 147 - Kardiomonitor MRI ## 148 - Kolposkop ## 149 - Rhinolaryngofiberoskop ## 150 - Generator Versator ## 151 - Monitor głębokości znieczulenia | ## 1 - Cena ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga (60%) ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ## - Cof - cena podana w ofercie ## 2 - Miejsce wykonania przeglądu ## Liczba punktów = Ozn war2 ## gdzie: ## Ozn war2 = 0 lub 40 tj.: ## - wykonywanie przeglądów w siedzibie Zamawiającego = 40 punktów ## - wykonywanie przeglądów poza siedzibą Zamawiającego = 0 punktów ## W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę, w formularzu oferty, miejsca wykonywania przeglądów (tj. brak wypełnienia pkt 3.1. formularza ofertowego), Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował miejsce wykonywania przeglądów poza siedzibą Zamawiającego (oferta otrzyma wówczas 0 punktów w tym kryterium). |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## Zamawiający poprawi w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

## - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.

## Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/fe07c0ad-9b34-4876-aa02-c72bf315e79b.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

# Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 264 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

## Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

## Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie upoważniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

## Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:

## Na podstawie art. art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach na określonych warunkach:

## 1)	zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń aneks do niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego,

## 2)	zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT

## 3)	gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

## 4)	gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

## 5)	z powodu wystąpienia siły wyższej, przez którą strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu oraz tego czy zagrażają w chwili obecnej.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

## Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

# Aukcja elektroniczna

## Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227 ustawy Pzp.

# Ochrona danych osobowych

## Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

## Zamawiający informuje, że:

## administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 , 31-913 Kraków.

## Tel.: 12 622 94 13, 622 94 87, e-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl

## w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Maria Grela, za pośrednictwem telefonu 12 622 92 29 lub adresu e-mail: dane.osobowe@zeromski-szpital.pl;

## dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonywanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (151 grup) – znak sprawy: DZP-271-12/26 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;

## odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

## dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

## Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

## obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;

## obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

## Zamawiający informuje, że;

## udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;

## udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

## w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

## skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

## w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

## w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

## osobie, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, nie przysługuje: prawo określone w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, tj. prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych określone w art. 20 RODO oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych określone w art. 21 RODO, ponieważ podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Załączniki do SWZ:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Opis przedmiotu zamówienia |
| 2 | Formularz oferty |
| 2a | Formularz asortymentowo - cenowy |
| 3 | Jednolity europejski dokument zamówienia |
| 4 | Projekt umowy |
| 4a | Umowa powierzenia |
| 5 | Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia |
| 6 | Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |
| 7 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |
| 8 | Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby |
| 9 | Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej |
| 10 | Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym |
| 11 | Wykaz usług |

Bezpośredni link do ”Instrukcji Wykonawcy” dostępny TUTAJ .