Kraków dnia: 2026-04-02

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

DZP-271-15/26-377.UG

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa materiałów opatrunkowych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-15/26 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pĂłĹşn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Część nr 6 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr 6 wacików neurochirurgicznych o chłonności 8,62 krotnej wagi suchego wacika, gramatura 200g/m2 wykonanych ze sztucznego jedwabiu ze znaczkiem Rtg w postaci nici, jałowe, o rozmiarach: 12x12cm, 7cmx7cm, 12x40cm, 13x13cm, 25x25cm, 25x75cm, 19x152cm, 40x70cm, 40x75cm, 51x152cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 Część 4 Czy Zamawiający dopuści waciki bezpyłowe pakowane w fabryczne opakowanie handlowe stanowiące integralną całość, zawierające dwie rolki po 500 sztuk każda (łącznie 1000 sztuk)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Projekt umowy pozostaje bez zmian. Część 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści opakowanie torebka papier-folia ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Część 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści opakowanie z minimum dwoma etykietami zawierającymi min. REF, LOT, datę ważności, nazwę producenta? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ. Część 1 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści opaski o składzie: 55 % przędzy bawełnianej, 43% przędzy poliamidowej, 2 % spandex? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. Część 1 poz. 4 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby opaska miała strukturę krepowaną (samoprzylepną), skoro oczekuje zaoferowania opaski z zapinką mocującą? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Zamawiający nie odstępuje od wymogu opaski o strukturze krepowej. SWZ dotyczy opaski nieposiadającej właściwości samoprzylepnych. Część 1 poz. 7-8 Czy Zamawiający dopuści opakowanie torebka papier-folia z marginesem otwarcia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. Część 1 poz. 7-8 Czy Zamawiający dopuści opakowanie z minimum dwoma etykietami zawierającymi min. REF, LOT, datę ważności, nazwę producenta? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ. Część 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści opatrunek o następujących parametrach: Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym, bez zawartości substancji bakteriobójczej. Opakowanie jednostkowe papierowo aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami folii, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i ułatwiają aplikację. Rozmiar 5cm x 5cm lub 10cm x 10cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ. Część 3 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści opatrunek o następujących parametrach: Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym, bez zawartości substancji bakteriobójczej. Opakowanie jednostkowe papierowo aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami folii, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i ułatwiają aplikację. Rozmiar 10cm x 10cm lub 15cm x 20cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ. Część 3 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek o następujących parametrach: Przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ. Część 9 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści opatrunek o następujących parametrach: Nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliuretanu. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 Pytanie do pakietu nr 6: Kompresy neurochirurgiczne Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie: Punkt 1 Opis: Kompresy neurochirurgiczne (waciki neurochirurgiczne) ze specjalnie skompresowanego jedwabnego materiału (regenerowana oksydowana celuloza). Grubość 0,8 mm, wysoka chłonność - 8,3 krotna wagi suchego wacika. Jałowe, niestrzępiące, chłonne, elastyczne, o gładkich brzegach, wytrzymałe ze znacznikiem radiologicznym i nitką RTG. Rozmiary do wyboru: 6 x 6mm, 6 x 76mm, 13 x 13mm, 13 x 25mm, 13 x 38mm, 13 x 76mm, 19 x 19mm, 25 x 25mm, 25 x 76mm, 13 x 51mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Zgodnie z SWZ. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 pzp zmienia treść SWZ z dnia 27 marca 2026 r.: ## 1. Pkt. 17.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2026-05-13 - Pkt. 19 ww. SWZ otrzymuje brzmienie: ## Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2026-04-14 do godz. 09:30. ## Pkt. 20.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2026-04-14 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Zamawiający