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	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Pakiet 3
Czy Zamawiający dopuści: 
1.1. Szczypce biopsyjne TECHBITE jednorazowego użytku, bez zawiasów (łyżeczki bez wystających nitowanych elementów), teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Łyżeczki z okienkiem, typu szczęki aligatora i gładkie, z igłą i bez igły. Znaczniki czarne lub białe. Kolor powleczenia pomarańczowy dla kleszczy gastroskopowych, dla kleszczy kolonoskopowych niebieski. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość narzędzia 1800 mm i 2300 mm. Średnica narzędzia 2,3 mm, kanał roboczy 2,8 mm, rozwarcie 6,7 mm oraz 6,0 mm (mają blok w kształcie litery T ) dla kleszczy gładkich bez igły o długości 2300mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

1.2. Szczypce biopsyjne O POWIĘKSZONEJ POJEMNOŚCI LARGE CAPACITY jednorazowego użytku, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Łyżeczki uchylne, ze stali nierdzewnej, dedykowane do biopsji stycznych, z okienkiem, typu szczęki aligatora z igłą i bez igły. Znaczniki czarne lub białe. Kolor powleczenia pomarańczowy dla kleszczy gastroskopowych, dla kleszczy kolonoskopowych niebieski. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość narzędzia 1800 mm i 2300 mm. Średnica narzędzia 2,4 mm, kanał roboczy 2,8 mm, rozwarcie 9,0 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

1.3. Szczypce biopsyjne TRUBITE MACRO jednorazowego użytku, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Łyżeczki uchylne, ze stali nierdzewnej, typu szczęki aligatora i gładkie, z igłą i bez igły. Znaczniki czarne lub białe. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość narzędzia 2300 mm. Średnica narzędzia 3,0 mm, kanał roboczy 3,2 mm, rozwarcie 8,5 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
           Zamawiający nie dopuszcza.

1.4. Kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, jednorazowe, powleczone z trójpierścieniową rękojeścią, typu ząb szczura o rozwarciu 6,3 mm lub aligator o rozwarciu 8,1 mm, średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300 mm. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
           Zamawiający nie dopuszcza.

1.5. Pętla do polipektomii na ciepło, owalna, jednorazowego użytku, wykonana z drutu plecionego 0.47 mm, średnica pętli 10, 15, 20, 24, 36 mm. Długość 230 cm. Posiada rękojeść skalowaną co 1cm z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. Złącze diatermiczne na rękojeści pozwala na pracę z diatermią każdego producenta. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
           Zamawiający nie dopuszcza.

1.6. Pętla do polipektomii na zimno jednorazowego użytku, w kształcie rombu, wykonana z drutu plecionego 0.23 mm, średnica pętli 10, 15mm. Długość zestawu 230 cm. Posiada rękojeść skalowaną co 1cm z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

1.7. Pętla do polipektomii na ciepło, owalna, jednorazowego użytku, wykonana z drutu plecionego 0.47 mm, średnica pętli 10, 15, 20, 24, 36 mm. Długość 230 cm. Posiada rękojeść skalowaną co 1cm z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. Złącze diatermiczne na rękojeści pozwala na pracę z diatermią każdego producenta. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

1.8. Siatka do usuwania polipów, ciał obcych, obrotowa w dwóch kierunkach, średnica osłonki 2,5mm, dł 2300mm, średnica siatki 30mm. 10 sztuk w opakowaniu.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

1.9. Igła jednorazowa iniekcyjna, sterylna, długość robocza 230 cm, średnica igły 0.7mm (22G), 0.5mm (25G), 1.1mm (19G), długość ostrza 5 mm, średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, średnica osłonki 2,3 mm. Kilkustopniowa "długopisowa" blokada ostrza. Kąt ścięcia igły 22G/ 25? , 25G/ 27? . Osłonka teflonowa odporna na załamania. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

1.10. Igła jednorazowa iniekcyjna, sterylna, długość robocza 230 cm, średnica igły 0.7mm (22G), 0.5mm (25G), 1.1mm (19G), długość ostrza 5 mm, średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, średnica osłonki 2,3 mm. Kilkustopniowa "długopisowa" blokada ostrza. Kąt ścięcia igły 22G/ 25? , 25G/ 27? . Osłonka teflonowa odporna na załamania. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

1.11. Klipsownica hemostatyczna ROCC jednorazowego użytku, w pełni obrotowa i repozycjonowalna; pokryta materiałem hydrofilnym; posiada znaczniki w części dystalnej; średnica narzędzia 2,6mm; do kanału roboczego 2,8 mm, długości narzędzia: 2300mm; kąt otwarcia klipsa 135?; szerokości otwarcia klipsa: 8mm, 11mm, 16mm (do wyboru Zamawiającego, w zależności od potrzeb) możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa bez utraty jego skuteczności; możliwość wykonania MRI; Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

1.12. Papilotom/ Sfinkterotom obrotowy pozwalający na obrót końcówki w dowolnym kierunku. Rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika. Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu oraz cięciwy tnącej. Sfinkterotom z centralną konstrukcją końcówki iniekcyjnej. Długość robocza 200 cm, długość noska 0/2/5 mm. Dostępne długości cięciw tnących 20, 25 i 30 mm. Średnica stożkowej końcówki dystalnej 4,5 Fr dla końcówki 5mm, dla końcówki 2mm średnica końcówki dystalnej 5Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.035"). Dystalny koniec wyposażony w system markerów określających położenie cięciwy oraz głębokość kaniulacji, dostępne w wersji z częściową izolacją linki tnącej lub bez. Pakowany sterylnie pojedynczo - 2 sztuki w opakowaniu zbiorczym. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

1.13. Sfinkterotom igłowy z niezależnymi kanałami dla prowadnika, podawania kontrastu oraz igły; długość robocza minimum 2000 mm; dostępne w wersji o długości igły 5 lub 7 mm, z częściowo izolowaną końcówką lub bez; kompatybilny z kanałem roboczym 2,8 mm. Pakowany sterylnie pojedynczo - 2 szt. w opakowaniu.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

1.14. Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (sztywny) lub 0,025" (sztywny) - do wyboru przez Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 6,5mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 450cm i 260cm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
          Zamawiający nie dopuszcza.





Pakiet 7


1.15. Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu miękkie, proste z otworkiem bocznym, średnica maksymalna 
* 11,30mm-11,7mm,
* 12,0mm-12,4mm
* 12,6mm-13,0mm
* 13,0mm-13,4 mm,
odległość od końcówki endoskopu 4mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

1.16. Pętla do polipektomii na ciepło, owalna, jednorazowego użytku, wykonana z drutu plecionego 0.47 mm, średnica pętli 10, 15, 20, 24, 36 mm. Długość 230 cm. Posiada rękojeść skalowaną co 1cm z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. Złącze diatermiczne na rękojeści pozwala na pracę z diatermią każdego producenta. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

1.17. Klipsownica hemostatyczna ROCC jednorazowego użytku, w pełni obrotowa i repozycjonowalna; pokryta materiałem hydrofilnym; posiada znaczniki w części dystalnej; średnica narzędzia 2,6mm; do kanału roboczego 2,8 mm, długości narzędzia: 2300mm; kąt otwarcia klipsa 135?; szerokości otwarcia klipsa: 8mm, 11mm, 16mm (do wyboru Zamawiającego, w zależności od potrzeb) możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa bez utraty jego skuteczności; możliwość wykonania MRI; Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

1.18. Pętla do polipektomii na ciepło, owalna, jednorazowego użytku, wykonana z drutu plecionego 0.47 mm, średnica pętli 10, 15, 20, 24, 36 mm. Długość 230 cm. Posiada rękojeść skalowaną co 1cm z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. Złącze diatermiczne na rękojeści pozwala na pracę z diatermią każdego producenta. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
          Zamawiający nie dopuszcza.

	Pytanie nr 2

2.1st Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
"Dostarczane przez Dostawcę wyroby medyczne posiadały będą okres przydatności do użycia nie krótszy niż 8 miesięcy licząc od daty dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia z krótszym terminem przydatności do użycia, w przypadku uzyskania przez Dostawcę zgody Kierownika Apteki Szpitalnej."
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

2.2nd Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
"…, w ilości 80% określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części wyrobów ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu."
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
          Zamawiający nie wyraża zgody.

2.3rd Dotyczy zapisów umowy § 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:
"Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki  w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze."
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
          Zamawiający nie wyraża zgody. 

2.4th Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
"Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i w przypadku jej uznania dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną. W przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, Zamawiający wyraża zgodę na jej rozpatrzenie w terminie do 14 dni, od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego."
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
          Zamawiający wyraża zgodę na zmianę załącznika nr 4 do SWZ § 9 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
„Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i w przypadku jej uznania dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną. W przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, Zamawiający wyraża zgodę na jej rozpatrzenie w terminie do 14 dni, od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.”

2.5th Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 2.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
"w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę"?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

2.6th Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 2.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
"w wysokości 0,3 % wartości zamawianych wyrobów medycznych
(z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu"?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

2.7th Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 2.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
"w wysokości 0,3 % wartości reklamowanych partii wyrobów medycznych 
(z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie wyrobów medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 9 ust. 4 umowy"?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

2.8th Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
"Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z winy Zamawiającego, w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości netto umowy."
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

2.9th Dotyczy zapisów umowy § 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
"Prawa i obowiązki wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zmiany niniejszej umowy obejmującej zgodę stron na dokonanie takiej czynności. Podkreśla się, że powyższe dotyczy także przelewu wierzytelności Dostawcy przysługujących mu względem Zamawiającego, w szczególności w formie cesji lub umowy faktoringu. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić."
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3
Pakiet 3
3.1. Czy zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy biopsyjnych o rozwarciu łyżeczek 7,5 mm– 8,0 mm, owalne, gładkie dostępne w długościach 160 cm, 180 cm, 230 cm, z igłą lub bez igły do wyboru, średnica narzędzia 2,3 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.2. Czy zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy do biopsji stycznych o rozwarciu łyżeczek 7,5 mm– 8,0 mm, owalne, gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą, dostępne w długościach 160 cm, 180 cm, 230 cm, z igłą lub bez igły do wyboru, średnica narzędzia 2,3 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

3.3. Czy zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie kleszczy biopsyjnych współpracujących z minimalnym kanałem roboczym 3,0 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

3.4. Czy zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie kleszczy chwytających o rozwarciu 20 mm, wyłącznie obrotowych.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.5. Czy zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli do polipektomii o średnicy drutu 0,36 mm dla średnic otwarcia 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm. Długość oczka pętli maksymalnie do 50 mm, o średnicy osłonki 2,3 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.6. Czy zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli do polipektomii o średnicy osłonki 2,3 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

3.7. Czy zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pętli do polipektomii o kształcie owalnym, drucie o średnicy 0,40 mm – 0,45 mm, z dodatkowym oplotem zwiększenia tarcia,  o średnicy otwarcia 20 mm lub 25 mm, o średnicy osłonki 2,3 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.8. Czy zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie pętli z siatką chwytającą o otwarciu 25, 30, 40 mm i o średnicy narzędzia 2,3 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.9. Czy zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie igły do ostrzykiwań o średnicy narzędzia 2,3 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

3.10. Czy zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie igły do ostrzykiwań o średnicy narzędzia 2,3 mm, w niebieskiej osłonce PTFE.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.11. Czy zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie klipsownicy hemostatycznej o średnicy narzędzia 2,8 mm, o rozwarciu ramion klipsa 11 mm ( 8,00 mm), 13 mm (9,60 mm), 13 mm ( 10 mm), o stopniu zagięcia ramion klipsa  wyłącznie 135°.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.12. Czy zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu z końcówką dystalną zwężaną do 1,68 mm, o średnicy narzędzia 2,3 mm, o długości narzędzia 200 cm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.13. Czy zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu z igłą, z końcówką dystalną zwężaną do 1,68 mm, o średnicy narzędzia 2,3 mm, o długości narzędzia 200 cm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.14. Czy zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie prowadnika o długości 70 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

3.15. Czy zamawiający w pozycji 17 dopuści zaoferowanie ustnika o średnicy 21,6 mm x 25,9 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
           Zamawiający nie dopuszcza.

3.16. Czy zamawiający w pozycji 18 dopuści zaoferowanie ustnika pediatrycznego o średnicy 16,1 mm x 19,3 mm.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 4
Pakiet 3

4.1st Dot. poz. 1. Czy Zamawiający dopuści kleszcze owalne z igła i bez igły o długości szczęk 3,3 mm i rozwarciu 6,7 mmi długości 180 oraz 230 cm, kolor powleczenia zielony. Pozostałe parametry bez zmian. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

4.2nd Dot. poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kleszcze w kolorze pomarańczowym przeznaczone do gastroskopii ? Pozostałe parametry bez zmian. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

4.3rd Dot. poz. 3. Czy Zamawiający dopuści kleszcze Jumbo wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej bez markerów z łyżeczkami o rozwarciu 9,1 mm, pojemności 12,3 mm3 i średnicy narzędzia 3,00 mm? Pozostałe parametry bez zmian. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
         Zamawiający nie dopuszcza.

4.4th Dot. poz. 4. Czy Zamawiający dopuści kleszcze pokryte teflonem typ ząb szczura o rozwarciu 12 mm w wersji wyłącznie obrotowej? Pozostałe parametry bez zmian. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
         Zamawiający nie dopuszcza.

4.5th Dot. poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy drutu 0,47 mm dla średnicy otwarcia pętli 25 mm, 30 mm, 35 mm ? długość oczka maksymalna 39 mm, średnica osłonki 2,3 mm? Wszystkie pętle w wersji wyłącznie obrotowej. Pozostałe parametry bez zmian.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

4.6th Dot. poz. 6. Czy Zamawiający dopuści pętle wyłącznie obrotowe o średnicy osłonki 2,3 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

4.7th Dot. poz. 7. Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy drutu 0,4 mm i średnicy otwarcia 13 mm, średnica osłonki 2,3 mm dla pętli ? Pozostałe parametry bez zmian.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

4.8th Dot. poz. 8. Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką chwytającą o rozmiarach 30 na 60 mm lub 40 na 60 mm i średnicy osłonki 2,6 mm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

4.9th Dot. poz. 9. Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy osłonki 2,3 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

4.10th Dot. poz. 10. Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy osłonki 2,3 mm w bezbarwnej teflonowej osłonce poprawiającej widoczność podczas krwawienia? Pozostałe parametry bez zmian.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
 Zamawiający nie dopuszcza.

4.11st Dot. poz. 11. Czy Zamawiający dopuści klipsownice o Otwarciu ramion klipsa: 13 i 17 mm kąt zgięcia ramion klipsa 90 stopni- długość ramion klipsa odpwiednio 9,5 i 10,5 mm, otwarcie ramion klipsa 15 mm kąt zgięcia ramion klipsa 135 stoponi, długość ramion klipsa 10 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
          Zamawiający nie dopuszcza.
 
4.12nd Dot. poz. 12. Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom o średnicy narzędzia 2.4 mm, końcówka zwężana do 1,5 mm, nosek długości 4 i 7 mm, długość 1900 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
 Zamawiający nie dopuszcza.

4.13rd Dot. poz. 13. Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom z igłą o średnicy narzędzia 2.3 mm, końcówka zwężana do 1,5 mm, długość 1900 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

4.14th Dot. poz. 18. Czy Zamawiający dopuści ustnik o wymiarach 22 na 17 mm ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

5.1st Czy Zamawiający doda do projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ) § 8 ust. 4a w brzmieniu „W przypadku wystawienia przez Wykonawcę przed dniem 1 stycznia 2027 roku faktury poza systemem KSeF, termin wymagalności rozpoczyna bieg od momentu doręczenia tej faktury Zamawiającemu. Wystawienie faktury poza systemem KSeF przed dniem 1 stycznia 2027 r. nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
        Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy. Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli Wykonawca nie będzie objęty systemem KSeF przed 1 stycznia 2027 r. to Zamawiający akceptuje faktury wystawione na dotychczasowych zasadach. 

Pytanie nr 6

6.1st Dotyczy projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ)
Dot. § 6 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów, które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, objęte są stawką VAT 23% i nie posiadają dokumentów dopuszczających? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
         Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. Zamawiający   wymaga produktów zgodnie z SWZ.
     
6.2nd Dot. zał. nr 1 części nr 6 poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie drenów do ssaka w niepodzielnych opakowaniach handlowych producenta zawierających po 15 sztuk? W przypadku wyrażenia zgody zwracamy się z prośbą o korektę zamawianej ilości tak, aby odpowiadała pełnym opakowaniom, tj. 195 sztuk lub 210 sztuk.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający koryguje ilość na 195 sztuk. Załącznik nr 1 do SWZ dotyczący części 6 poz. 1 otrzymuje nowe brzmienie. 

6.3rd Dot. zał. nr 1 części nr 6 poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zaworów w niepodzielnych opakowaniach handlowych producenta zawierających po 10 sztuk? W przypadku wyrażenia zgody zwracamy się z prośbą o korektę zamawianej ilości tak, aby odpowiadała pełnym opakowaniom, tj. 20 sztuk lub 30 sztuk.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający koryguje ilość na 20 sztuk. Załącznik nr 1 do SWZ dotyczący części 6 poz.8 otrzymuje nowe brzmienie. 


6.4th Dot. zał. nr 1 części nr 6 poz. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie osłonek w niepodzielnych opakowaniach handlowych producenta zawierających po 20 sztuk? W przypadku wyrażenia zgody zwracamy się z prośbą o korektę zamawianej ilości tak, aby odpowiadała pełnym opakowaniom, tj. 20 sztuk.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
         Zamawiający koryguje ilość na 20 sztuk. Załącznik nr 1 do SWZ dotyczący części  6 poz. 9 otrzymuje nowe brzmienie.
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