Kraków dnia: 2026-04-09

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

DZP-271-15/26-398.UG

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa materiałów opatrunkowych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-15/26 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

| Pytanie nr 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Część nr 2, poz. nr 1-5 - W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, iż opatrunek wyspowy powinien charakteryzować się "wysoką chłonnością". Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie tego wymagania poprzez podanie minimalnego poziomu chłonności w mierzalnych parametrach (np. g/cm? lub g/10 cm?), który Zamawiający uznaje za spełniający kryterium wysokiej chłonności. Doprecyzowanie tego parametru pozwoli na jednoznaczne potwierdzenie równoważności produktów oferowanych w postępowaniu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje, iż przez wysoką chłonność rozumie opatrunek do silnie sączących się ran o właściwościach superabsorpcyjnych, która wiąże wysięk wewnątrz opatrunku zapewniając suchość rany. 2. Część nr 2, poz. nr 1-5 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowano wyspecyfikowanego opatrunku o chłonności na poziomie min. 2500 g/cm2 potwierdzaną kartą danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 3. Część nr 2, poz. nr 7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanych jałowych tamponów o wielkości gazy po rozłożeniu 34 cm x 34 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 4. Część nr 2, poz. nr 7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanych jałowych tamponów o wielkości gazy po rozłożeniu 47 cm x 40 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 5. Część nr 3, poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego opatrunku do zaopatrywania ran z siatki bawełnianej o dużych oczkach, hydrofobową obojętną maścią: z wazeliną białą i mikrokrystalicznego wosku węglowodorowego w rozmiarze 7,5 x 10 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, SWZ pozostaje bez zmian. 6. Część nr 3, poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego opatrunku do zaopatrywania ran z siatki bawełnianej o dużych oczkach, hydrofobową obojętną maścią: z wazeliną białą i mikrokrystalicznego wosku węglowodorowego w rozmiarze 10 x 20 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, SWZ pozostaje bez zmian. 7. Część nr 3, poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego opatrunku z pianki polimerowej o dużej chłonności, stosowany przy umiarkowanym lub obfitym wysięku. Trójwymiarowa struktura pianki z ochronną warstwą wodoszczelną. Przylepny. Sterylny. 15 x 15 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, SWZ pozostaje bez zmian. 8. Część nr 9, poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego nieprzylepnego opatrunku piankowego, regulującego wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrożelu oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Rozmiar 10 cm x 10 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 9. Część nr 9, poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego nieprzylepnego opatrunku piankowego, regulującego wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrożelu oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Rozmiar 15 cm x 15 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. |  |
| --- | --- |
| Pytanie nr 2 Poniżej treść naszych pytań dotyczących pakietu nr 6 1. Czy zamawiający dopuści watki o poniższej charakterystyce: Watki chirurgiczne Betatech/Codman: - Wysokiej jakości włókna bawełniano-wiskozowe, watki okrągłe wykonane z cottonoidu zapobiegają rozpadowi i pyleniu, zmniejszając ryzyko powstawania ziarniniaków. - Po zwilżeniu materiał staje się elastyczny, co pozwala tamponom idealnie dopasować się do nieregularnych powierzchni - Doskonała chłonność – od 10 do 17 razy więcej niż masa własna - Nitka widoczna w RTG, trwale przymocowana z jednej strony tamponu - Nitka lokalizacyjna zwiększa widoczność i ułatwia identyfikację w polu operacyjnym - Tampony dostarczane z kartą do liczenia - Produkt sterylny - Szeroki zakres grubości i wymiarów. WATKI CHIRURGICZNE 5x5mm WATKI CHIRURGICZNE 10x10mm WATKI CHIRURGICZNE 10x20mm WATKI CHIRURGICZNE 10x40mm WATKI CHIRURGICZNE 12x50mm WATKI CHIRURGICZNE 12x75mm WATKI CHIRURGICZNE 20x20mm WATKI CHIRURGICZNE 25x25mm WATKI CHIRURGICZNE 25x75mm WATKI CHIRURGICZNE 70x70mm Watki chirurgiczne okrągłe średnica 7,94mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 2. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie ilości produktów. Czy Zamawiający jako opakowanie rozumie blister zawierający 10 wacików? Czy ma na myśli opakowanie zbiorcze zawierające 20 blistrów/saszetek po 10 wacików? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający jako opakowanie jednostkowe rozumie blister zawierający 10 wacików. |  |
| Pytanie nr 3 Pakiet 9 Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertę musi posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Wykonawca nie musi posiadać koncesji hurtowni farmaceutycznej. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 pzp zmienia treść SWZ z dnia 27 marca 2026 r.: ## 1. Pkt. 17.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2026-05-19 - Pkt. 19 ww. SWZ otrzymuje brzmienie: ## Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2026-04-20 do godz. 09:30. ## Pkt. 20.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2026-04-20 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. |  |

Zamawiający