Kraków dnia: 2026-04-10

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

DZP-271-7/26-400.AOM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu jednorazowego niesterylnego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-7/26 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 2026-04-07 do DZP-271-7/26-386.AOM Pytanie nr 25, 6. Pytanie dotyczy części 28 lp 3 i 4 Czy Zamawiający wymaga aby czujniki dla noworodków poniżej 3kg oraz niemowląt od 3-20kg mogły być stosowane u pacjentów pobudzonych w ruchu oraz z niską perfuzją zgodnie z dokumentacją producenta czujników ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Obecnie w medycynie standardowym wymogiem monitorowania noworodków i niemowląt jest obligatoryjny wymóg niewrażliwości na ruch, niską perfuzję i podobne zakłócenia. Czy wobec tego nie jest pomyłką wyjaśnienie do pytania nr ,,Pytanie nr 25, 6. Pytanie dotyczy części 28 lp 3 i 4,, które temu zaprzecza ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, że pierwotna odpowiedź na pytanie nr 25 pkt 6 jest błędna. Zamawiający wymaga, aby czujniki dla noworodków (poniżej 3 kg) oraz niemowląt (3–20 kg) posiadały właściwości pozwalające na ich stosowanie u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją, zgodnie z dokumentacją producenta. Zamawiający koryguje swoje dotychczasowe stanowisko przedstawione w odpowiedzi na pytanie nr 25 pkt 6.

Jest:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Winno być:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga.

Zamawiający

Dr n. o zdr. Jacek Żak

Dyrektor Szpitala