Kraków dnia: 2026-04-10

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

DZP-271-7/26-399.AOM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu jednorazowego niesterylnego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-7/26 |

# SPROSTOWANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytania zawarte w treści wyjaśnień do SWZ pismo: DZP-271-7/26-386.AOM z dnia 2026-04-07 w zakresie udzielonych odpowiedzi na poniższe pytania:

- Pytanie nr 25 pkt 6

6. Pytanie dotyczy części 28 lp 3 i 4

Czy Zamawiający wymaga, aby czujniki dla noworodków poniżej 3kg oraz niemowląt od 3-20kg mogły być stosowane u pacjentów pobudzonych w ruchu oraz z niską perfuzją zgodnie z dokumentacją producenta czujników?

Jest:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Winno być:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga.

- Pytanie nr 38 pkt 1

1. dot cz. 28 poz. 1-2

Mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz zapisy SWZ i ustawy PZP oraz fakt, że opis przedmiotu jednoznacznie wskazuje wyłącznie na akcesoria producenta Covidien, które może zaoferować tylko i wyłącznie jeden wykonawca - firma Medtronic, czy Zamawiający dopuści czujniki wyprodukowane w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki i odstąpi od wymogu zgodności z instrukcją obsługi monitorów?

Jest:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Winno być:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza czujniki wyprodukowane w technologii równoważnej, nie odstąpi od wymogu zgodności z instrukcją obsługi monitorów, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Zamawiający

Dr n. o zdr. Jacek Żak

Dyrektor Szpitala