Kraków dnia: 2026-04-10

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.111.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Sprzedaż energii elektrycznej  wraz z odkupem dla Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,  Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na rok 2027 oraz w prawie opcji na rok 2028 - KC-DE-zp.25.111.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.111.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy, w stosownym terminie (umożliwiającym terminowe rozpoczęcie sprzedaży), komplet danych w jednym formacie (tak jak np. wskazuje załączona formatka?) Odpowiedź Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy w terminie pozwalającym na terminowe rozpoczęcie sprzedaży dla każdego z PPE. Pytanie 2 uprzejmie proszę o jednoznaczne wskazanie, które z punktów poboru energii elektrycznej objętych przedmiotem zamówienia: a. posiadają status prosumenta rozliczanego w modelu net-billing, b. posiadają status prosumenta rozliczanego w modelu net-methering, c. są instalacjami wytwórczymi, dla których zawarto odrębną umowę odkupu energii. W odniesieniu do każdego z ww. punktów prosimy o podanie: a. mocy zainstalowanej instalacji PV (w kWp), b. ilości energii przekazanej do sieci w ramach (szczególnie tam, gdzie ppe nie ma statusu prosumenta) (w kWh), Proszę również o wskazanie daty instalacji. Dane dotyczące statusu punktów poboru jako prosumentów lub instalacji wytwórczych mają bezpośredni wpływ na kalkulację ceny ofertowej oraz zakres obowiązków wykonawcy, dlatego ich jednoznaczne wskazanie jest niezbędne dla prawidłowego przygotowania oferty. Odpowiedź Dla Akademii Górniczo-Hutniczej: Lp.; Nazwa; Nr PPE; Moc instalacji [kWp]; Szacowany odkup [kWh]; Status. 1.; BUDYNEK BIUROWO-LABORATORYJNY; 590322429402560694; 40,03; 7505; Umowa odkupu. 2.; Archiwum AGH; 590322429402739281; 39,6; 12500; Umowa odkupu. Dla pozostałych instalacji PV AGH posiada umowy współpracy, które nie uwzględniają oddawania energii do sieci OSD Dla Uniwersytetu Rolniczego: Lp.; Nazwa PPE; Uruchomienie; Numer PPE; Status instalacji; Moc Instalacji PV; Wyprowadzenie/ odsprzedaż nadwyżek 2025; Uwagi. kWp; kWh. 606,46; 78903,637. 1; Budynki Dydaktyczne WIPIE; XII 2023; 590322429402055268; Instalacja wytwórcza, dla której zawarto odrębną umowę odkupu energii (Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej Wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii); 46,17; 2,241; W procedowaniu zwiększenie mocy o ok. 3,5 kWp. 2; Budynki Dydaktyczne WIŚiG; X 2024; 590322429402055459; 49,72; 2494,68. 3; al. 29 Listopada 46-58, Przył. II; X 2024; 590322429101219817; 49,72; 0. 4; Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej URK; X 2024; 590322429401976144; 49,88; 4314,6. 5; Dom Studencki nr 2; X 2024; 590322429401973563; 48,72; 20280,392. 6; Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna URK; X 2024; 590322429402677569; 49,88; 4407,312. 7; Centrum Badawcze i Edukacyjne WHiBZ; X 2023; 590322429402055183; 49,2; 19860,571. 8; Patomorfologia, URK; X 2023; 590322429402004938; 37,05; 22983,296. 9; Leśny Zakład Doświadczalny; XII 2022; 590322429800003496; 176,2; 4304,545; Ograniczenie wyprowadzenia mocy 150 kW, Dane niereprezentatywne, instalacja była w 2025 w trakcie rozbudowy wyłączona, spodziewana odsprzedaż w 2027 roku ok. 95 MWh. 10; Uniwersytecki Ośrodek Animaloterapii; X 2025; 590322429402794228; 49,92; 256; Adres w umowie OSD: Krakowska 15, dane za 2025 niereprezentatywne - uruchomienie instalacji i obiektu w końcu roku, szacowana odsprzedaż w 2027 ok. 15 MWh. Dla Akademii Sztuk Pięknych Lp.; Nazwa; Nr PPE; Moc instalacji [kWp]; Szacowany odkup [kWh]; Status. 1.; ul. Karmelicka 16; 590322429100002519; 25,6; 10277; Umowa odkupu. 2.; ul. Syrokomli; 590322429402655766; 12,4; 348; Umowa odkupu. Dla Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II Lp.; Nazwa; Nr PPE; Moc instalacji [kWp]; Szacowany odkup [kWh]; Status. 1.; budynek dydaktyczny; 590322429304205648; 50; 10000; Umowa odkupu. Pytanie 3 Wnoszę o możliwość udostępnienia grafików dobowo-godzinowych za ostatnie 12 miesięcy dla PPE z grupą taryfową „B..” Udostępnienie dokładniejszych danych umożliwi najdokładniejsze skalkulowanie oferty i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej ceny Odpowiedź: Grafiki dobowo-godzinowe realizowane są przez OSD jednak w celu uzyskania najkorzystniejszej ceny Zamawiający przekazuje posiadane dane dla części PPE w taryfie B oraz dla PPE posiadających źródła wytwórcze. Dane znajdują się w skompresowanym pliku