Rawicz, dnia 20.04.2026 r.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

| Numer referencyjny: | PCUW.261.7.2026 |
| --- | --- |

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy:            postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie           
                            podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: 
                           ,,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa 
                            infrastruktury rowerowej jako alternatywy sposób komunikacji na

obszarze powiatu rawickiego- ETAP IV.’’

Zamawiający, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 21.04.2026r. Prośbę argumentujemy, iż specyfika zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj wymaga rzetelnego i wnikliwego przeanalizowania dokumentacji przetargowej celem sporządzenia konkurencyjnej i uczciwej oferty. Moment ogłoszenia przetargu zbiegł się z okresem świątecznym co generuje problemy/opóźnienia w uzyskaniu wycen na dostawy wiat, elementów oświetlenia oraz budowy kładki. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pierwotny termin składania ofert został przedłużony w dniu 15.04.2026 r. na nowy termin otwarcia ofert 22.04.2026 r.

Pytanie nr 1.2 Prosimy o wyjaśnienie : - z jakiego materiału ma zostać wykonana ścieżka rowerowa, czy z kostki brukowej czy z betonu asfaltowego. PFU dopuszcza 2 rodzaje nawierzchni. - jak mają być zasilane lampy oświetleniowe. W opisie PFU zasilanie jest z sieci a w załączniku do przetargu oświetlenie jest z odnawialnych żródeł energii (solar, turbina wiatrowa) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Odpowiedź na pytanie nr 1.2 : Ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Szkaradowo-Jeziora ma zostać wykonany z betonu asfaltowego na obszarze poza miejscowościami, natomiast z kostki brukowej w obszarze zabudowanym. Na odcinku od drogi 5484P do m. Zielona Wieś, ciąg pieszo-rowerowy ma zostać wykonany z betonu asfaltowego. Lampy mają być zasilane z sieci, tak jak opisano w Programie Funkcjonalno-Użytkowym str. 13-15 i str. 63-65. w związku z powyższym skorygowano Załącznik nr 12 do SWZ.

Pytanie nr 1.3 Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje warunkami wydanymi przez operatora gazociągu wysokiego ciśnienia w związku z planowaną budową infrastruktury rowerowej krzyżującą się z w/w siecią przed miejscowością Stwolno. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jednostka realizująca nie dysponuje warunkami wydanymi przez operatora gazociągu wysokiego ciśnienia, w związku z planowaną budową infrastruktury rowerowej, krzyżującą się z w/w siecią przed miejscowością Stwolno.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Usług

Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak