Kraków dnia: 22.04.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU 3

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych I” – znak sprawy ZP/7/2026. |
| --- | --- |

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na stępujące części:

| Część nr | Temat Uzasadnienie prawne i faktyczne |
| --- | --- |
| 3 | Pakiet 3 - Preparat sporobójczy do dezynfekcji videonasofiberoskopu Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt 6 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Uzasadnienie faktyczne: W toku czynności badania i oceny ofert Zamawiający powziął informację o istotnym błędzie w opisie przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 - Preparat sporobójczy do dezynfekcji videonasofiberoskopu. Zamawiający opisał wymagania dla preparatu do dezynfekcji videonasofiberoskopu, wskazując m.in. na skład oparty na kwasie nadoctowym oraz określone parametry biobójcze i czas działania. Po otwarciu ofert, w wyniku szczegółowej weryfikacji dokumentacji złożonej przez Wykonawców oraz dokumentacji technicznej i warunków ochrony gwarancyjnej posiadanego przez Zamawiającego sprzętu medycznego (tj. videonasofiberoskopu marki XION) ustalono, że producent urządzenia dopuszcza stosowanie ściśle określonych preparatów lub substancji o potwierdzonej kompatybilności materiałowej. Wytyczne potwierdzone przez producenta nie zostały uwzględnione przez Zamawiającego w zapisach SWZ. W obecnym kształcie opis przedmiotu zamówienia dopuszcza zaoferowanie produktów, które pomimo literalnej zgodności z zapisami SWZ, nie są akceptowane przez producenta posiadanego sprzętu medycznego. Wadliwość opisu przedmiotu zamówienia polega na dopuszczeniu produktów nieposiadających autoryzacji producenta sprzętu medycznego, co stoi w sprzeczności z warunkami jego bezpiecznej eksploatacji. Zastosowanie przez Zamawiającego preparatu wybranego na podstawie tak sformułowanego opisu wiąże się z ryzykiem trwałego uszkodzenia wrażliwych elementów aparatury oraz bezpowrotną utratą ochrony gwarancyjnej. Powyższe naraziłoby Zamawiającego na nieuzasadnione wydatki związane z kosztownymi naprawami, których koszt, wobec utraty gwarancji, w całości obciążyłby budżet jednostki. Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości dokonania zmian treści SWZ i doprecyzowania wymagań kompatybilności produktów. Z kolei wybór oferty spełniającej błędne wymagania naruszałby dyscyplinę finansów publicznych oraz zasadę należytej staranności, gdyż prowadziłby do zakupu produktu nieprzydatnego dla Zamawiającego. W związku z powyższym, postępowanie w zakresie Pakietu nr 3 jest obarczone wadą nieusuwalną, która uniemożliwia zawarcie umowy spełniającej cel zamówienia i zostaje unieważnione na podstawie Art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. |