Kraków dnia: 2026-04-29

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przeglądy techniczne oraz opieka serwisowa aparatury medycznej” – znak sprawy ZP/18/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 11 Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia Pytanie nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu wyłącznie tego pakietu / tych pakietów, na które wykonawca składa ofertę? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 4D do SWZ - Projekt umowy dla pakietu nr 2, 5 - 81, § 1 ust. 4 lit. b Dotyczy pakietu nr 18 - Defibrylatory Nihon Kohden Pytanie nr 2. W celu porównywalności ofert prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w cenie oferty przeglądu na rok 2027 należy skalkulować koszt wymiany akumulatora zgodnie interwałem jego wymiany (co 24 miesiące). Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Załącznik nr 4D do SWZ - Projekt umowy dla pakietu nr 2, 5 - 81, § 14 ust. 1 lit. a oraz lit. e Dotyczy pakietu nr 18 - Defibrylatory Nihon Kohden Pytanie nr 3. Wykonawca wnosi o naliczanie kary za przewinienie od wartości brutto przeglądu, którego zwłoka dotyczy a nie od wartości całej umowy brutto. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski