Kraków dnia: 2026-04-30

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

DZP-271-14/26-466.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# ZAWIADOMIENIE ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (22 grupy) - zakup, dostawa /wraz z uruchomieniem jeśli dotyczy/ oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego /jeśli dotyczy/. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-14/26 |

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

W punkcie 9/9.1 9.1. SWZ dopisuje się w tabeli punkt 6 i 7, który otrzymuje brzmienie:

6. Oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu

Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu - załącznik nr 5 do SWZ

7. Katalogi lub ich kopie, ulotki, foldery dotyczy zadań 1 - 22

Oryginalne firmowe katalogi lub ich kopie, ulotki, foldery (w języku polskim) zawierające informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów techniczno-użytkowych i warunków granicznych. Zamawiający wymaga wskazania strony i numeru pozycji, której dotyczy parametr. W przypadku parametrów techniczno- użytkowych i warunków granicznych nie wyszczególnionych w dokumentach jw. dopuszcza się potwierdzenie ich spełnienia poprzez złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta lub wykonawcy lub podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży.

Zamawiający

Dyrektor

dr n. o zdr. Jacek Żak