Kraków dnia: 2026-05-05

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa elementów zamiennych do posiadanych narzędzi endoskopowych i laparoskopowych” – znak sprawy ZP/17/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, które nie podlegają ustawie o wyrobach medycznych, Rozporządzeniu MDR obowiązkowi oznakowania znakiem CE ani innym specjalnym wymogom posiadania atestów, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)? Wyroby te Spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i przeznaczone są przez producenta do pracy w środowisku bloku operacyjnego/sali operacyjnej, nie mają one bezpośredniego kontaktu z pacjentem., Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na częściową realizację składnych zamówień. W przypadku niewystarczających stanów magazynowych Zapewni to Zamawiającemu ciągłość pracy bloku i przeprowadzania procedur medycznych? Odpowiedź: Zamówienia będą składane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji w terminach przewidzianych w projekcie umowy i zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4 poniżej. - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia tłumaczeń na język polski dokumentów dopuszczających do obrotu sporządzonych w wersji anglojęzycznej? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy: Formularz asortymentowo – cenowy poz. 1-11, 13-20, 24-26, 30-34, 36-53, 57-59, 61-68, 70-71, 73, 75,76, 80-94 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienie oferowanego asortymentu realizowane były w terminie do 8 tygodni? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na realizację w terminie 8 tygodni. Zamawiający wydłuża termin dostawy dla poz. 1-11, 13-20, 24-26, 30-34, 36-53, 57-59, 61-68, 70-71, 73, 75,76, 80-94 do 28 dni kalendarzowych. Stosowne zmiany zostanę wprowadzone na etapie rozpisywania umowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski