10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Numer referencyjny: 60/2026	Bydgoszcz, 2026-04-30

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ## zwana dalej (SWZ)

Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki na okres 24 miesięcy

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Zatwierdzono w dniu:

2026-04-30

Płk dr n. med. Sławomir WAWRZYNIAK

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Tel.: +48 261 417 364, +48 261 417 449

Adres poczty elektronicznej: baranowska1486@10wsk.mil.pl choroszynska3292@10wsk.mil.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: platforma https://e-propublico.pl oraz strona internetowa Zamawiającego www.10wsk.mil.pl .

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

# informacje ogólne

## Komunikacja w postępowaniu

## W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl  (dalej jako: ”Platforma”).

## Wizja lokalna

## Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

## Zaliczki na poczet wykonania zamówienia

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Katalogi elektroniczne

## Zamawiający  wymaga /   nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

## Zamawiający prowadzi postępowanie z poszanowaniem zasad wynikających z art. 16a ustawy Prawo zamówień publicznych. W zakresie objętym Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych (GPA) oraz innymi umowami międzynarodowymi zapewniającymi wzajemny dostęp do rynków zamówień publicznych, Zamawiający zapewnia wykonawcom, dostawom i usługom pochodzącym z państw będących stronami tych umów traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie wykonawców, dostaw i usług pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia są Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki na okres 24 miesięcy

## Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:

| Część: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Cewnik diagnostyczny Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne, 33141200-2 - Cewniki Opis: Cewnik diagnostyczny - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ Szeroka gama krzywizn: JL (3,0 - 6,0); JL Short Tip (4.0); JR; (3,0 - 6,0); AL (1 - 3); AR (1 - 3, Modified); Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145°, 155°); Hockey Stick, Multipurpose (A, A PP, B,B PP); Atesal (3.5 - 4.5), Sones (I, II, III, IPP, II PP, III PP) , Modified Extra Back Up, Coronary Bypass (Left, Right); Coronary Bypass Graft (Left, Right) ,Q4, Progressive Right, Kaplan (4,0-4,5 PP), Kaplan JS (3,5- 4,0 PP), Kaplan Mod I (4,0-5,0 PP), Kaplan Mod II (4,0-5,0 PP) - Krzywizna Pigtail z 8 otworami bocznymi - Dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F - Kompatybilny z prowadnikiem 0,038" - Szaft wykonany z nylonu zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię - Szaft ze zwiększającą się dystalnie elastycznością w kolejnych trzech segmentach - Końcówka bez zbrojenia, miękka, atraumatyczna - Pamięć kształtu końcówki - Doskonale widoczne w skopii - posiadają końcówkę cieniującą (siarczan baru) - Cewnik zbrojony w części proksymalnej oplotem z płaskiego drutu ze stali nierdzewnej - Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność - Wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI - Duże światło wewnętrzne: 4F: 0,042"; 5F: 0,047"; 6F: 0,057"; 6F (Pigtail): 0,054"; 7F: 0,070"; 7F (Pigtail): 0,067" - Długości cewników 80cm, 100cm, 110 cm (Pigtail) i 125 cm (Pigtail, JR 4,0, JR 5,0, JR 6,0, JL 4,0, JL5,0, JL 6,0) - 55 krzywizn dla 6F Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Cewnik prowadzący Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne, 33141200-2 - Cewniki Opis: Cewnik prowadzący - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Dostępne średnice wewnętrzne: 0,058'' - 5F; 0,071'' - 6F; 0,081'' - 7F lub 0,082" - 7F; 0,090'' - 8F lub 0,091" - 8F - Dostępne średnice zewnętrzne: 5F, 6F, 7F, 8F - Nylonowa warstwa zewnętrzna, gwarantująca widoczność całego cewnika podczas zabiegu - Miękka końcówka oraz marker widoczny w skopi - Cewnik o odpornej na skręcanie konstrukcji - Dostępna szeroka gama krzywizn typowych i nietypowych: Lewy Standard (JL), Lewy Krótki (SL), JCL, Amplatz, Amplatz krótki lewy, EBU, Prawy standard (JR), Prawy krótki (SR), JCR, Amplatz prawy, Shepherd's Crook prawy, Backup Support prawy, Amplatz prawy krótki, ECR, 3- D, Multipurpose, MAC (Wielonaczyniowy), Bypass, CHAMP, Promieniowe, NOTO, EL GAMAL, Obwodowe oraz Multi Purpose, Transradial - Dostępny cewnik o powłoce hydrofilnej zapewniający dokładniejsze pozycjonowanie końcówki. Dystalne 7 cm cewnika bez pokrycia hydrofilnego oraz segment proksymalny niepokrywany na 25 cm Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Prowadnik diagnostyczny Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Prowadnik diagnostyczny - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - długość 150cm, 260 lub 300cm - śr. 0,035" - dostępne z końcówką J prostą - TIP w kilku rozmiarach - prowadniki hydrofilne pokrywane teflonem do krętych naczyń - pokrycie substancją ułatwiającą manewrowanie Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Zestawy do nakłucia tętnicy z koszulką naczyniową z zastawką Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Zestawy do nakłucia tętnicy z koszulką naczyniową z zastawką - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - z dostępu udowego o długości 11 cm, 23 cm ; 5F-10F ; minimalna średnica 0,038" - duża średnica wewnętrzna - kaniula odporna na złamania i zgięcia - atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem i koszulką - zawór zapewniający szczelność - możliwość wariantu koszulki ze zbrojeniem ściany - mini prowadnik, poszerzacz i igła w komplecie Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 5 | Temat: Rampy 3 kranikowe średnio i wysokociśnieniowe Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Rampy 3 kranikowe średnio i wysokociśnieniowe - wg formularza cenowego i zapisów SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 6 | Temat: Cewnik do rotablacji, Prowadnik do rotablacji, Cewnik balonowy do PTCA do doprężeń, Cewnik balonowy do udrożnień /CTO/, Balony tnące Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne, 33141200-2 - Cewniki Opis: Cewnik do rotablacji, Prowadnik do rotablacji, Cewnik balonowy do PTCA do doprężeń, Cewnik balonowy do udrożnień /CTO/, Balony tnące -- zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ 1) Cewnik do rotablacji - ściernice w następujących rozmiarach:1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,15, 2,25, 2,38 i 2,5 mm - system może przekazywać ruch obrotowy o prędkości do 190 000 obrotów na minutę. - długość cewnika wynosi 135 cm - zabezpieczenie konsoli zgodnej z wymaganiami technicznymi cewników do rotablacji Wymagane bezpłatne użyczenie konsoli na czas trwania umowy (umowa użyczenia) 2) Prowadnik do rotablacji - średnica 0.009", długość 330cm - dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support - końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014" i długości 2,2cm dla prowadnika floppy i 2,8cm dla Extra Support - atraumatyczna końcówka z oplotem metalowym tzw. spring coil o średnicy 0,014" jest widoczna w skopii i może być formowana w celu ułatwienia manewrowania - zapewnia odczucia rotacji 1:1 i lepszą sterowalność prowadnika. 3) Cewnik balonowy do PTCA do doprężeń - średnice 2.00 -6.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00) - długości 6-30mm (6, 8, 12, 15, 20, 30) dla średnic 2.00 - 4.00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz długości 8-20mm dla średnic 5.50 i 6.00mm (8, 12, 15, 20) - dwusegmentowa budowa shaft'u wewnętrznego - ciśnienie nominalne 12atm. - ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 - 20atm) - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017" dla wszystkich rozmiarów 4) Cewnik balonowy do udrożnień /CTO/ Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewnik balonowy do udrożnień /CTO/ - wg formularza cenowego i zapisów SWZ - Dostępny cewnik balonowy typu rapid exchange oraz OTW w całym wymaganym przedziale średnic - Dostępne średnice: 1,2-5,0mm dla RX i 1,2- 4,0 mm dla OTW - Dostępne długości: 8-40mm dla RX i 8-30 mm dla OTW -Długość szaftu 142 cm, dostępny szaft o długości 152 cm; - ciśnienie rozrywania - 18 atm. - ciśnienie RBP - 12-14 bar - powłoka hydrofilna - dwa platynowe markery na balonie 5) Balony tnące - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017" dla wszystkich rozmiarów - 3 lub 4 elementy tnące - kompatybilny z prowadnikiem wieńcowym 0,014" - kompatybilny z cewnikiem 6F - średnice 2,0mm- 4,0mm co 0,25mm - długości 6mm,10mm, 15mm Bezpłatne użyczenie konsoli na czas trwania umowy (umowa użyczenia) Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 7 | Temat: Łącznik "Y" do PTCA Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Łącznik "Y" do PTCA - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ Trójstopniowa zastawka typu klik z linią ciśnienia - średnica wewnętrzna zastawki 8F - trzystopniowa zastawka - linia ciśnienia (22mm) z kranikiem trójdrożnym - wykonany z przeźroczystego materiału Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 8 | Temat: Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem Wspólny Słownik Zamówień: 33141310-6 - Strzykawki Opis: Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem do napełniania - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - cewników balonowych - pojemność strzykawki 25 ml - możliwe ciśnienie do uzyskania od 0 do 30 atm/bar - dren wysokociśnieniowy o długości 30-40 cm - wyposażona w elastyczny wysokociśnieniowy dren zbrojony i kranik wysokociśnieniowy trójdrożny o rotowana końcówka "męska" - przejrzysta obudowa ułatwiająca dostrzeżenie pęcherzyków powietrza - wyposażona w blokadę umieszczoną w rękojeści uniemożliwiającą przypadkowe zwolnienie Według formularza cenowego i zapisów SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 9 | Temat: Cewnik balonowy do PTCA, Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny - pochodną Rapamycyny-everolimus Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne, 33141200-2 - Cewniki Opis: Cewnik balonowy do PTCA, Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny - pochodną Rapamycyny-everolimus - wg formularza cenowego i zapisów SWZ 1) Cewnik balonowy do PTCA - powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu; - system monorail; - profil przejścia (crossing profile) ? 0,021 cala dla balonika śr. 3.0 mm; - profil wejścia (entry profile) ? 0,017 cala dla balonika śr. 3.0 mm; - ciśnienie nominalne 8 atm dla wszystkich rozmiarów; - ciśnienie RBP - 14 atm dla wszystkich rozmiarów; - różne długości balonika od 6 - 30 mm - różne średnice balonika od 1.2 - 5.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2,0 - 4,0 mm." 2) Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny - pochodną Rapamycyny-everolimus Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny - pochodną Rapamycyny-everolimus stent ze stopu kobaltowo-chromowego typu slotted tube - stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus) - grubość ściany stentu 0,0032" dla wszystkich rozmiarów (81 µm) - crossing profile 0.044˝ (dla stentu 3.0 x 48 mm) - dostępne średnice: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5 mm; długość 48mm - ciśnienie nominalne: 11 atm; RBP: 18 atm Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 10 | Temat: Prowadnik FFR, Sonda IVUS Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Prowadnik FFR, Sonda IVUS - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ 1) Prowadnik FFR Prowadnik do pomiaru przepływów wewnątrzwieńcowych FFR kompatybilny z systemem do korejestracji Sync Vision - Możliwość wykonania pomiarów bez wywoływania hyperemii - Długość prowadnika roboczego 185cm. - Końcówki "J" i prosta. - Średnica prowadnika 0,014 cala 2) Sonda IVUS Opis: Dostępna sonda elektroniczna i mechaniczna kompatybilna z systemem Sync Vision do korejestracji obrazu angiograficznego z obrazem IVUS - wg formularza cenowego i zapisów SWZ Cewnik elektroniczny IVUS - Min cewnik prowadzący 5F - Max średnica obrazowania 20mm - Długość robocza 150 cm - Cewnik nie wymaga wstępnego przygotowania - Częstotliwość 20 MHz * Cewnik Mechaniczny IVUS - Min cewnik prowadzący 5F - Max średnica obrazowania 14mm - Długość robocza 135 cm - Cewnik wymaga wstępnego przygotowania - Częstotliwość 45 MHz Wymagane bezpłatne użyczenie wyciągarki na czas trwania umowy (umowa użyczenia) Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 11 | Temat: Stent powlekany lekiem Sirolimusem (DES), Cewniki balonowe, Cewniki balonowe pokryte substancją antyproliferacyjną, Cewnik balonowy półpodatny do PTCA Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki, 33111710-1 - Wyroby do angiografii Opis: Stent powlekany lekiem Sirolimusem (DES), Cewniki balonowe, Cewniki balonowe pokryte substancją antyproliferacyjną, Cewnik balonowy półpodatny do PTCA - Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ 1) Stent powlekany lekiem Sirolimusem (DES) - stent CoCr wykonany w technice hypotube - budowa otwartokomórkowa; - powlekany biokompatybilnym polimerem uwalniającym lek; - uwalniany lek - Sirolimus; - dawka leku - 1,4µg/mm2; - długość użytkowa 142 cm; - długość światła dla systemu RX - 25 cm; - zakres średnic: 2,00 do 4,50 mm (8 dostępnych wielkości); - zakres długości: 9 - 49 mm (10 dostępnych długości); - ciśnienie nominalne - 9-12 Atm, RBP - 16 Atm, ABP - 22 Atm; - obecność markerów widocznych w skopii; - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F dla wszystkich rozmiarów; - skracalność po rozprężeniu max 3%; - zwężenie po rozprężeniu max 5%; - profil przejścia dla średnicy 3,0 mm - 0,046"; - średnica zewnętrzna proksymalnie - 2F; - średnica zewnętrzna środka cewnika - 2,6F; - średnica zewnętrzna dystalnie - 2,2F; - grubość ścianki - 75 µm dla średnic od 2 do 2,5 mm; 80 µm dla średnic od 2,75 do 3,5 mm; 85 µm dla średnic od 4 do 4,5 mm; 2) Cewnik balonowy RX non compliant - cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX typu non compliant; - ciśnienie NP- 12 Atm, RBP- 22 Atm (śr. 2,0- 4,0 mm); 20 Atm (śr. 4,5-5,0 mm), ABP- 30 Atm; - profil przejścia dla balonu 2,0 mm - 0,0230", 2,75 mm - 0,0240", 3,0 mm - 0,0250", 4,0 mm - 0,0280", 5,0 mm - 0,0310; - średnice balonów od 2,0 do 5,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75, 4,0, 4,5, 5,0 mm); - długości balonów: od 6 do 30 mm (6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 mm); - profil wejścia - 0,016"; - długość końcówki - 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-5,0 mm; - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - długość portu RX dla wszystkich średnic - 23,3 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 2,0F, średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,55F (śr. 2,0- 4,0 mm), 2,6F (śr. 4,5-5,0 mm); - zakładki balonu: 3 zakładki; - hydrofilna powłoka od końcówki do sąsiadującego portu prowadnika (zewnętrzna powierzchnia); - hydrofobowa powłoka dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu; - przyrost średnicy 2,5 mm w ramach ciśnienia RBP o 5,6%, przyrost dla wszystkich średnic w ramach ciśnienia RBP mieszczący się w przedziale 5,44% - 7,2%; - dla rozmiaru balonu 2,5 mm x 18 mm czas inflacji wynosi - 2,45 s, dla rozmiaru balonu 3,0 mm x 18 mm czas deflacji wynosi - 5,54 s; 3) Cewniki balonowe pokryte substancją antyproliferacyjną Cewniki balonowe pokryte substancją antyproliferacyjną - cewnik balonowy powlekany Paklitakselem w postaci mikrokrystalicznej, uwalniający lek antyproliferacyjny z powłoki balonu bez udziału polimerów; - balon typu - semi - compliant; - dostępne średnice balonu od 1,5 do 4,5 mm - 11 średnic (1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5); - dostępne długości balonów: 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm; - profil przejścia dla balonu 2,0 mm - 0,030", 2,75 mm - 0,033", 3,0 mm - 0,034", 4,0 mm - 0,039"; - długość światła dla systemu RX - 25 cm; - ciśnienie nominalne - 6 Atm, RBP - 16, Atm, ABP - 20 Atm; - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F we wszystkich rozmiarach; - profil końcówki - 0,017"; - średnica zewnętrzna proksymalnie - 2F; - średnica zewnętrzna dystalnie - 2,3F; - uwalniany lek- Paklitaksel; - dawka leku - 3µg/mm2; - dwa polimerowe markery na bazie wolframu o wysokiej elastyczności 4) Cewnik balonowy półpodatny do PTCA Opis: Cewnik balonowy półpodatny do PTCA - wg formalarza cenowego i zapisów SWZ - ciśnienie NP - 6 Atm, RBP - 14 Atm, ABP - 20 Atm; - profil przejścia dla balonu 1,0 mm - 0,0186", 1,25 mm - 0,0190", 3,0 mm - 0,0210"; - średnice balonów od 1,0 do 4,0 mm (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm); - długości balonów od 5 do 30 mm (5;8;10;12;15;20;25;30 mm); - profil wejścia - 0,016"; - długość końcówki - 1,5 mm dla balonu o średnicy 1,0-1,75 mm, 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0 mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-4,0 mm; - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - długość portu RX dla średnic 1,0-1,25 mm - 23,2 cm, dla średnic 1,5-4,0 mm - 23,8 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 1,9F, średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,36F (śr. 1,0-1,75) /2,55F (śr. 2,0-3,0 mm) /2,7F (śr. 1,25-4,0 mm); - ilość zakładek balonu: 2 zakładki (śr. 1,0 mm), 3 zakładki (śr. 1,25 - 4,0 mm); - hydrofilna powłoka w części dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu, 1 marker dla średnic 1,0-1,75 mm; - przyrost średnicy 2,0 mm w ramach ciśnienia RBP o 12,5%, przyrost wszystkich średnic w ramach ciśnienia RBP o co najmniej 10%; - dla rozmiaru balonu 2,25 mm x 30 mm czas inflacji wynosi - 1,22 s, dla rozmiaru balonu 2,5 mm x 30 mm czas deflacji wynosi - 2,82 s; Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 12 | Temat: Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające Sirolimus, System do litotrypsji wewnątrznaczyniowej Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne, 33111710-1 - Wyroby do angiografii, 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające Sirolimus, System do litotrypsji wewnątrznaczyniowej - Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ 1) Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające Sirolimus - Stent kobaltowo - chromowy - Dostępne średnice stentu: 2,00mm; 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm - Dostępne długości stentu: 9 mm; 13mm; 16mm; 20mm; 26mm; 33mm; 40mm, 46mm - Obecny marker platynowy na każdym końcu stentu (w sumie 2 markery) - Stent uwalniający Sirolimus zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia- Dawka leku 0,9µg/mm2 o System uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi) - Pokrycie węglem pirolitycznym zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu - Brak skracania się stentu w trakcie rozprężania - Elastic recoil ~3% - Grubość ściany stentu - 2.00 - 2.25: 70µm; 2.50 - 2.75 - 3.00 - 3.50 - 4.00 - 4.50: 80µm - Siła radialna 21,76 PSI - Różna ilość cel na obwodzie stentu w zależności od średnicy: - 3 cele dla średnic 2,00-3,00 mm; 4 cele dla średnic 3,5mm - 4,5mm - Pacjenci mogą być bezpiecznie poddawani obrazowaniu MR bezpośrednio po implantacji stentu - Profil przejścia (crossing profile) systemu dostawczego 0,039" dla średnicy stentu 3,0mm o 2 markery radiocieniujące umieszczone na szafcie w odcinku 90cm i 100cm - Długość robocza cewnika 142cm - System dostawczy kompatybilny z prowadnikiem 0,014" oraz cewnikiem prowadzącym 5F - Balon wykonany z poliamidu, profil wejścia (entry profile) 0.017" - 2 markery na balonie - Ciśnienie RBP balonu 18 atm 2) System do litotrypsji wewnątrznaczyniowej Cewnik balonowy do litotrypsji wewnątrznaczyniowej - Cewnik na powierzchni balonu wyposażony w półsfery ze stali nierdzewnej, których zadaniem jest atraumatyczne fragmentowanie złogów wapnia metodą litotrypsji z wykorzystaniem naprężeń kontaktowych Hertza,o Półsfery wystają ok. 0,25 mm ponad powierzchnię balonu - Dostępne średnice balonu: 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 - Długość robocza cewnika: 140 cm, - Ciśnienie nominalne: 5 atm - Długość balonu: 14 mm - Ciśnienie RBP: 12 atm Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 13 | Temat: Zestawy do nakłucia tętnicy promieniowej + Cewnik diagnostyczny + opaska uciskowa Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Zestawy do nakłucia tętnicy promieniowej, Cewnik diagnostyczny, opaska uciskowa - Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ Zestawy do nakłucia tętnicy promieniowej + Cewnik diagnostyczny 1. Zestawy do nakłucia tętnicy promieniowej. 2. Cewnik diagnostyczny 1. Zestawy do nakłucia tętnicy promieniowej - Dostępne średnice 4 - 5 - 6 - 7Fr - Dostępne długości 7 i 10 cm - Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym typu mini spring 0,018" ; 0,021"; 0,025" - Długość prowadnika 45cm - Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 22G; 21G; 20G Koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo Możliwość zamówienia introduktorów pokrytych śliską substancją hydrofilną oraz introdukorów cienkościennych o średnicach zewnętrznych 2.46 mm kompatybilnych z cewnikiem 6 F oraz 2.79 mm z cewnikiem 7 F. Dostępne rozmiary 5F, 6F w długościach 10cm/16cm/25cm 2. Prowadnik w zestawie 0,021" lub 0,025" z ostrą igłą metalową lub kaniulą plastikową. Cewnik diagnostyczny wg formularza cenowego i zapisów SWZ - Dostępne rozmiary 4 , 5, 6Fr (0,051" dla 6F) - Dostępne długości 65, 80, 90, 100, 110,120 cm - Dostępne cewniki z bocznymi otworami - Cewnik wykonany z POLIURETANU z NYLONEM - Cewnik podwójnie zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót 1:1, miękka końcówka atraumatyczna widoczna pod kontrolą RTG, pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ kontrastu - Dostępne standardowe krzywizny, jak również krzywizny dające optymalne podparcie z dostępu promieniowego, w tym min. dwa cewniki zarówno do lewej i prawej tętnicy wieńcowej typu TIGER, BLK, Jacky& Sarah 3. Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu Zestaw nie blokujący odpływu krwi żylnej, nie narażający struktury nerwu w trakcie ucisku tętnicy Pneumatyczny opatrunek uciskowy Zapięcie, które umożliwia uciśnięcie lub/i poluzowanie opaski za pomocą bardzo mocnych rzepów Część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia z widocznym markerem Zestaw zawierający dwa balony: pierwszy podtrzymujący ciśnienie ponad miejscem nakłucia, drugi balon utrzymuje pierwszy we właściwej pozycji Szerokość opaski min. 1,9 cm; Dostępne 2 długości opaski 24-29 cm; Szczelna strzykawka umożliwiająca regulację siły docisku poprzez dopompowanie lub odessanie powietrza Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 14 | Temat: Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii, zabiegów w ciasnych zmianach Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne, 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii, zabiegów w ciasnych zmianach - wg formularza cenowego i zapisów SWZ Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii, zabiegów w ciasnych zmianach - Średnica 0,014" - Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej - Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika - Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu - Dostępne sztywności końcówki 0,5g; 0,7g - Końcówka cieniująca 3c, -Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz pre-shape (dla długości 190cm i 300cm) -Dostępne mieszane pokrycie na końcówce roboczej: dystalne 1,5cm silikon (hydrofobowe) oraz pokrycie hydrofilne na proksymalnych 18,5cm lub dostępne pokrycie hydrofilne na 28 cm- -Szaft prowadnika pokryty PTFE -Dostępne długości: 190cm i 300cm Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 15 | Temat: Prowadnik do PTCA i do udrożnień, Prowadniki sterowalne do zabiegów do CTO, Mikrocewnik do zabiegów udrażniania tętnic wieńcowych, Prowadniki do zabiegów udrażniania tętnic, Mikrocewnik do CTO Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Prowadnik do PTCA i do udrożnień, Prowadniki sterowalne do zabiegów do CTO, Mikrocewnik do zabiegów udrażniania tętnic wieńcowych, Prowadniki do zabiegów udrażniania tętnic, Mikrocewnik do CTO - Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ 1) Prowadnik do PTCA i do udrożnień - Profil przejścia 0,014" - Dostępne końcówki taperowane o średnicy: 0,011"; 0,012" - Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej - Prowadniki o zwiększonej odporności przeciw utknięciu i złamaniu w zmianie - Rdzeń zbudowany z jednego kawałka drutu - Dystalna cześć rdzenia wzmocniona oplotem z 6 drutów - Oplot zewnętrzny składający się z 8 splotów drutów, każdy ze splotów zbudowany jest z 7 drutów - Prowadniki z dystalną częścią uplecioną z 63 drutów - Dostępne sztywności końcówki: 2 g, 4 g, 6 g - Dostępna końcówka cieniująca: 15 cm- - Dostępne długości: 190 cm; 300 cm 2) Prowadniki sterowalne do zabiegów do CTO Prowadniki sterowalne do zabiegów do CTO - Dostępna średnica końcówki: 0,009" - Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej -Dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnikao - Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu - Dostępne prowadniki o sztywności końcówki: 3,0g; 9.0g; 12g - Dostępne końcówki cieniujące: 3cm, 10,5cm, 11cm, 20cm - Dostępny kształt końcówki: prosta, pre-shape - Dostępne pokrycie hydrofilne na dystalnych: 20 cm, 40cm; 41cm; 50cm; 170cm - Dostępne długości: 180cm, 190cm; 200cm; 235cm; 300cm; 330cm - Przeniesienie obrotu 1:1 3. Mikrocewnik do zabiegów udrażniania tętnic wieńcowych Mikrocewnik do złożonych zabiegów udrażniania przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych - Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F oraz tip o średnicy 1,4F - Kanał wewnętrzny pokryty PTFE, o średnicach: dystalnie 0.017", proksymalnie 0.022" - Oplot wykonany z 18 drutów stalowych - Dostępny w długości 135 cm i 150 cm - Średnica wewnętrzna końcówki 0,016" - Kompatybilny z prowadnikiem 0,014" - Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szaftu (dla mikrocewnika o długości 135 cm) i 85 cm (dla mikrocewnika o długości 150 cm) - Posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę - Końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego 4) Prowadniki do zabiegów udrażniania tętnic wieńcowych - Średnica 0,014" - Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej - Dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika - Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu - Dostępna sztywność końcówek: 0,5g; 0,6g; 0,8g; 1,0g; - Dostępne końcówki cieniujące : 3cm, 16cm (platyna) - Dostępne kształty końcówek: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz preshaped - Dostępny prowadnik z płaszczem polimerowym na dystalnej części prowadnika o długości 20cm - Dostępny prowadnik z pokryciem hydrofilnym na dystalnych 40cm - Dostępna średnica końcówki: 0,009''; 0,010" - Dostępne długości: 180cm, 190cm, 300cm, - Prowadnik przeznaczony do ciasnych oraz krętych naczyń 5) Mikrocewnik do CTO - Mikrocewnik zbrojony oplotem z 14 drutów - Tip jest widoczny w skopi dzięki wolframowi - Posiada w części proksymalnej pomiędzy szaftem a hubem spiralną ochronę przeciw zaginaniu się cewnika - Dostępny w długościach 135 cm i 150 cm - Kompatybilny z prowadnikiem 0,014" (0,36mm) - Średnica zewnętrzna szaftu w odcinku dystalnym 0,71mm (2,1F) - Średnica zewnętrzna szaftu w odcinku proksymalnym 0,95mm (2,9F) - Średnica wewnętrzna szaftu 0,48mm (0,019") - Tip - taperowany, miękki, atraumatyczny - Średnica wewnętrzna tipu 0,38mm (0,015") - Profil wejścia = średnica zewnętrzna tipu 0,44mm (1,3F) Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 16 | Temat: Stenty typu stentgraft Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki, 33111710-1 - Wyroby do angiografii Opis: Stenty typu stentgraft - Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - stent do stosowania w sytuacjach nagłych np. perforacja naczynia, tętniak, zdegenerowane by-passy, - Stenty chromowo - kobaltowe - Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione) - Grubość pokrycia 90 µm - Dostępne długości: 15; 20; 26 mm. - Dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm - Ciśnienie nominalne 7 atm. (4.0 - 5.0 mm) - 8 atm. (2.5 - 3.5mm) - Ciśnienie RBP: 14 atm. (4.5 - 5.0 mm) - 16 atm. (2.5 - 4.0mm) - shaft proksymalny 2.0F, dystalny: 2.8F (2,5 - 3,5mm); 3F (4.0-5.0mm) - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2.5 - 4.0 mm) i 6F (4.5 - 5.0 mm) Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 17 | Temat: Igła transseptalna z koszulką Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne, 33141320-9 - Igły medyczne Opis: Igła transseptalna z koszulką do nakłucia przegrody między przedsionkami - Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - kształt krzywizny zapewniający łatwe przejście cewnika - struktura zaworu zapobiegająca wyciekom krwi. - Wysoka wytrzymałość korpusu osłony zapewniająca solidne wsparcie - Koszulka wyposażona w zastawkę hemostatyczną, boczny dren do przepłukiwania ( z kranikiem trójdrożnym) - Konstrukcja jednowarstwowo wytłaczana chroniąca przed utratą sztywności w temperaturze ciała ludzkiego - Wnętrze koszulki pokryte materiałem ułatwiającym poślizg - Atraumatyczna końcówka widoczna w skopii - Igła posiada uchwyt ze wskaźnikiem kierunku zagięcia igły - Wewnętrzny kanał igły zawiera ruchomy stylet wysuwany poza końcówkę igły - Igła i mandryn ze stali nierdzewnej, igła wyposażona w kranik - Igła dł. 71 cm, 18G- krzywizny A,E - Koszulka 8F-Krzywizny L1, R0, LM, Koszulka 8,5F- krzywizny L1, R0-długości koszulek 62-63 Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 18 | Temat: Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka - Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - okluder składa się z części zamykającej wejście do uszka w kształcie dysku wykonanego z alkoholu poliwinylowego (PVA) na tytanowo-nitynolowym szkielecie oraz części kotwiczącej w LAA w kształcie koszyka z mikro-kotwicami, wykonanej z tytanu i nitynolu - możliwość pełnej repozycji oraz wyjęcia okludera - miękka konstrukcja okludera zapewniająca atraumatyczność - kompatybilność z koszulkami w zakresie 10F- 12F - rozmiary: 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32 mm Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 19 | Temat: Cewnik do odsysania skrzeplin Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne, 33141200-2 - Cewniki Opis: Cewnik do odsysania skrzeplin - wg formularza cenowego i zapisów SWZ - Cewnik aspiracyjny do trombektomii wieńcowej 6F i 7F - Współpracujący z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F - Współpracujący z prowadnikiem 0,014" - Światło wewnętrzne cewnika min 0,043"dla 6F, 0,050" dla 7F - Powłoka hydrofilowa 6 F / 7 F obecna na trzonie dystalnym - Posiada markery widoczne w rtg - Długość użytkowa shaftu max 141 cm dla 6F i 136,5cm dla 7F Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 20 | Temat: Cewnik balonowy do walwuloplastyk wysokociśnieniowy Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne, 33141200-2 - Cewniki Opis: Cewnik balonowy do walwuloplastyk wysokociśnieniowy - Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Materiał balonu o znakomitej odporności na ciśnienie i rozrywanie do zmian o dużym zwapnieniu lub sztywnych - Udoskonalony projekt trzonu zapewniający krótkie czasy inflacji i deflacji - średnice 14, 16- introduktor- 7F - średnice 18, 20, 22- introduktor- 8F - średnice 24, 26 introduktor- 9, - średnice 28, 30 mm- introduktor- 10F - Długość balonu 20, 30, 40, 50, 60 mm - Znamionowe ciśnienie rozrywające 6-1,5 atm - Atraumatyczna końcówka - Krótkie czasy inflacji i deflacji - Złote znaczniki kontrastujące w promieniach RTG Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 21 | Temat: Prowadniki extra sztywne i ultra sztywne rekomendowane do wprowadzania balonów do walwuloplastyki Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Prowadniki extra sztywne i ultra sztywne rekomendowane do wprowadzania balonów do walwuloplastyki - wg formularza cenowego i zapisów SWZ - dostępne długości od 145 do 260 cm - dostępne średnice 0,032"; 0,035" i 0,038" - atraumatyczna końcówka - sztywny rdzeń dający podparcie umożliwiające wprowadzania po prowadniku balonów do walwuloplastyki i zastawek aortalnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 22 | Temat: Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy, Cewnik balonowy, Cewnik prowadzący hydrofilny do krętych anatomii Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne, 33111710-1 - Wyroby do angiografii, 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy, Cewnik balonowy, Cewnik prowadzący hydrofilny do krętych anatomii - Zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ 1. Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru - Uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL - wycinany laserowo typu "slotted tube" - Dwukonektorowe połączenia między poszczególnymi pierścieniami platformy. - Konstrukcja otwartokomórkowa. - Sposób pokrycia lekiem - abluminalnie - Całkowity czas degradacji polimeru z lekiem 3-4 miesięce - Grubość przęsła stentu 80µm - szerokość przęsła stentu ?80µm ?120 µm - Niewielka dawka leku: 3,9 µg/mm długości stentu - Średnice od 2.00 mm do 4.5 mm (2.0-2.25-2.50-2.75-3.0-3.50-4.0-4.5) - Długości od 9.0 mm do 50 mm (9-12-15-18-21-24-28-33-38-44-50) - Ciśnienie nominalne ?11 atm - Profil końcówki dystalnej - 0,018" - Możliwość bezpiecznego przeprężenia platform, z informacją w instrukcji obsługi i na opakowaniu: śr. 2.0 - 2.5 do 3,5mm śr. 2,75 - 3,0 do 4,5mm śr. 3,5 - 4,5 do 6,25mm - Wzmocniona, dwuwarstwowa konstrukcja balonu o zwiększonej podatności, z dwoma markerami na końcach (Platynowo/Irydowe), Zmodyfikowany balon dla najmniejszej platformy o cieńszych ściankach znaczenie ułatwiający wprowadzanie w bardzo małych naczyniach. - Markery głębokości na szafcie - Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu dla phi 3.0 mm: 4.61mm2 - Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr i 6Fr dla phi 4,5mm - Długość robocza cewnika ?144cm, - Zmodyfikowany szaft z dystalnym pokryciem hydrofilnym, - Średnica dystalna 2,7Fr, średnica proksymalna 1,98Fr - Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca z informacją zawartą w instrukcji obsługi - Udokumentowane bezpieczeństwo stosowania w obszarze MRI do 3 Tesli 2. Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC - Rekomendowany do doprężania w bifurkacji w technice POT - Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F - Trójwarstwowa budowa balonu - Materiał wykonania Elastomer i Polyamid - Bardzo krótkie i zaokrąglone ramiona balonu ułatwiające pozycjonowanie podczas doprężania stentu w technice POT ( ?3mm ) - Cienkie markery na balonie oraz markery głębokości na szafcie - Pokrycie hydrofilne shaftu od końcówki balonu do ujścia prowadnika - Szaft proksymalny 1,9Fr ;Szaft dystalny 2,5Fr - 2,6Fr dla średnicy 3,0mm - Szaft środkowy zmodyfikowany usztywniony wewnętrznie dla poprawy popychaności - Dostępne średnice od 2,0 do 5,0mm (min.11 do wyboru) - Dostępne długości 6, 8,12,15,20,25,30mm - Niski entry profile ?0,43mm - Ciśnienie nominalne 12atm - RBP 22 atm i 20 atm dla (4,5-5,0mm) - Długość robocza system 145cm - Możliwość wykorzystanie w technice Kissing Balloon z cewnikiem 6F 3) Cewnik prowadzący hydrofilny do krętych anatomii wg formularza cenowego i zapisów SWZ - Dostępne średnice 5, 6,7, 8Fr o długości 100cm - Niezmiennie duże światło wewnętrzne 0,071" dla 6Fr; 0,081" dla 7Fr - Zewnętrzne śliskie pokrycie hydrofilne ułatwiające przejście w trudnych anatomiach - Metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika - Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych, w tym krzywizna dająca optymalne podparcie przy dostępie promieniowym typu TIGER, Extra Backup do lewej i prawej tętnicy wieńcowej - Miękka i atraumatyczna końcówka - Odporny na załamania i skręcanie - Obrót 1:1 Dostępny cewnik 125cm z krzywizną dedykowaną do tętnic nerkowych z dostępu promieniowego Multipurpose Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 23 | Temat: Koszulki naczyniowe dużego kalibru Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Koszulki naczyniowe dużego kalibru - wg formularza cenowego i zapisów SWZ - koszulki proste z zastawką hemostatyczną - dostępne rozmiary 10F, 11F, 12F, 13, 14F, 16F, - dostępne długości 30-80 cm - kompatybilne z prowadnikiem 0,038" Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 24 | Temat: System ograniczajacy przepływ w zatoce wieńcowej Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: System ograniczajacy przepływ w zatoce wieńcowej - wg formularza cenowego i zapisów SWZ System składający się z ażurowego stentu ogranicznika przepływu w zatoce wieńcowej serca - fabrycznie zamontowanego na cewniku balonowym z obrotową zastawką hemostatyczną w rozmiarze 9F - Okluder wykonany z pozbawionej łączeń walcowatej siatki ze stali chirurgicznej 316L, przycinanej laserowo do określonego kształtu bez spawów i z elastycznymi prętami podłużnymi, - Nominalna średnica zewnętrzna okludera fabrycznie zamontowanego na cewniku 2,45 mm, - Cewnik wykonany z materiału PebaxTM, na prowadniku z balonikiem rozprężającym w kształcie klepsydry, - Ciśnienie nominalne 4 atm, ciśnienie rozrywające 6 atm Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 25 | Temat: Przedłużacz RX do cewnika prowadzącego Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Przedłużacz RX do cewnika prowadzącego - wg formularza cenowego i zapisów SWZ ;- cewnik przedłużający w systemie szybkiej wymiany RX dla cewnika prowadzącego; - kompatybilny z cewnikami prowadzącymi - 5,5F, 6F, 7F, 8F; - długość użytkowa - 150 cm; - trzon o długości 125 cm; - długość odcinka szybkiej wymiany (RX) - 25 cm; - dystalna końcówka cewnika pokryta powłoką hydrofilową, elastyczna, atraumatyczna; - średnice wewnętrznego światła: 5,5F- 0,052", 6F- 0,057", 7F - 0,063", 8F- 0,072"; - średnica zewnętrzna sekcji dystalnej: 5,5 F - 0,064", 6F - 0,068", 7F - 0,076", 8 F - 0,086"; - cewnik stosowany jest razem z prowadnikami o standardowej długości i z prowadnikami o średnicy maksymalnej 0,014 cala (0,36 mm); *możliwość podawania kontrastu i innych substancji wieńcowych; *konstrukcja polegająca na połączeniu dwóch drutów laserowo Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 26 | Temat: Okluder do zamykania ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej, Zestaw do zamykania przetrwałego otworu owalnego Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Okluder do zamykania ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej, Zestaw do zamykania przetrwałego otworu owalnego - wg formularza cenowego i zapisów SWZ 1) Okluder do zamykania ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu - Dostępne rozmiary: 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13,5mm, 15mm, 16,5mm, 18mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm, 40mm. - Okludery współpracujące z koszulkami 7Fr dla rozmiaru od 4mm do 10,5mm, 9Fr dla rozmiaru od 12mm do 18mm oraz 11Fr dla rozmiaru 21mm i 24mm, z koszulkami 12Fr od 27mm do 40mm - System odczepiania w formie kleszczy - Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym - Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. - Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem 2) Zestaw do zamykania przetrwałego otworu owalnego Okluder do zamykania przetrwałego otworu owalnego zbudowany z dwóch dysków nitynolowych oraz zestaw do wprowadzenia. - Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu - Dostępność okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozmiarze 25mm kompatybilnym z koszulką 9F. - Dostępne rozmiary: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm - Okludery współpracujące z koszulkami 7Fr dla rozmiaru 18mm, 9Fr dla rozmiaru 25mm i 30mm oraz 11Fr dla rozmiaru 35mm - System odczepiania w formie kleszczy - Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. - poza okluderem w zestawie: zestaw wprowadzający, kompatybilna koszulka naczyniowa, sztywny prowadnik Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 27 | Temat: Cewnik balonowy niepodatny, wysokociśnieniowy, Cewnik balonowy półpodatny, Stent chromowo - kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika oraz aktywną powłoką, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne, 33141200-2 - Cewniki Opis: CCewnik balonowy niepodatny, wysokociśnieniowy, Cewnik balonowy półpodatny, Stent chromowo - kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika oraz aktywną powłoką, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus - wg formularza cenowego i zapisów SWZ 1) Cewnik balonowy niepodatny, wysokociśnieniowy - Konstrukcja hypotube - Materiał SCP (polimer semikrystaliczny) - Profil wejścia 0,018" - Dostępne długości: 8; 12; 15; 20; 30 mm - Dostępne średnice: 2,0; 2.25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm (4,5 oraz 5,0 mm dostępne tylko w długościach 15 i 20 mm) - Crossing profile: 0,023" dla cewnika 3,0 mm - Zwiększenie średnicy od 3,0mm do 3,09 mm w roboczym zakresie ciśnień - NP do RBP (<3%/atm przy RBP w stosunku do średnicy przy ciśnieniu nominalnym NP) - Ciśnienie MBP: 30 atm dla średnicy 3,0 mm - Shaft proksymalny: 2.0F (hydrofobowy) - Shaft dystalny: 2.6F (śr. 2,0 - 3,75 mm) 2.7F (śr. 4,0 - 5,0 mm) - Dwa markery na końcach balonu wkomponowane specjalną techniką w system tak, aby nie pogrubiać profilu balonu - Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F - Pokrycie shaftu hydrofilne od końca balonu do ujścia prowadnika - Pokrycie hydrofobowe na balonie i końcówce 2) Cewnik balonowy półpodatny - Cewnik balonowy pół-podatny - Konstrukcja hypotube - Materiał SCP (polimer semikrystaliczny) - Złożenie dwu lub trójzakładkowe - Dostępne długości: 6; 10; 15; 20; 25; 30 mm - Dostępne średnice: 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm - System przenoszenia siły typu EFT - Ciśnienie nominalne (NP): 7 atm - Ciśnienie RBP: 14 atm - Zwiększenie średnicy od 3,08mm do 3,50mm w roboczym zakresie ciśnień - NP do RBP (<13,65%/atm przy RBP w stosunku do średnicy przy ciśnieniu nominalnym - NP) - Shaft proksymalny: 2.0F (hydrofobowy) - Shaft dystalny: *2.6F (śr. 1,25 - 2,0 mm) * 2.7F (śr. 2,5 - 3,5 mm) * 2.9F (śr. 4,0 mm) - Marker platynowo - irydowy: * śr 1,25 i 1,5 mm - pojedynczy, wskazujący środek balonu * śr. 2,0 - 4,0 mm - dwa, umieszczone na końcach balonu - Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F - Kissing technique dla cewnika prowadzącego 6F (0,070"/1,78mm) dla dwóch balonów max. do śr. 3,5 mm - Pokrycie od końca balonu do ujścia prowadnika - hydrofilne - Pokrycie na balonie i końcówce * hydrofilne dla śr. 1,25 - 2,0 mm * hydrofobowe dla śr. 2,5 - 4,0 mm 3) Stent chromowo - kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika oraz aktywną powłoką, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus -Lek: sirolimus -Całkowite uwalnianie leku w ciągu 12-14 tygodni -Dawka leku: 1,4 µg/mm? -Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35; 40 mm -Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm -Różne grubości przęseł stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej): 60 µm (0,0024") dla średnic 2,25 - 3,0 mm 80µm (0,0031") dla średnic 3,5 - 4,0 mm -Crossing profile 0,042" (1,08 mm) dla średnicy 3,0 mm (w najszerszym miejscu) -Czas biodegradacji polimeru ok. 24 miesiące -Skracalność po rozprężeniu 0% -Możliwość doprężenia: do 4,0 mm (? 2,25 - 3,0 mm) do 5,0 mm (? 3,5 - 4,0 mm) -Udowodnione w badaniu RCT bezpieczeństwo skróconej podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) do 1 miesiąca u pacjentów podwyższonego ryzyka incydentów krwotocznych (grupa HBR) Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 28 | Temat: Prowadniki hydrofilne Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Prowadniki hydrofilne - wg formularza cenowego i zapisów SWZ - Rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem z domieszką wolframu - Końcówka taperowana, atraumatycznie zaokrąglona - Dostępne długości 150 cm / 180 cm - Dostępne średnice 0.035" / 0.038" - Zróżnicowane długości elastycznej końcówki 10 mm / 30 mm / 50 mm / 80 mm - Dostępne prowadniki proste, zagięte, kształtowalne i typu Bolia - Dostępne prowadniki o zróżnicowanej sztywności: Standard, sztywne i półsztywne dla dł. 180cm Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 29 | Temat: Cewniki balonowe do rekanalizacji Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Cewniki balonowe do rekanalizacji - wg formularza cenowego i zapisów SWZ - Balon semi-compliant , materiał Pebax - NP: 6 Atm, RBP: 16Atm dla 1,0-1,5mm, 14 Atm dla 1,75-4,0mm - Profil dla balonu 1,0mm - 0,0216", 3,0 mm - 0,031" - Przekroje balonów (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0 mm) - Długości balonów: (5; 8; 10; 12; 15; 20; 30 mm) - Tip 0,016", długość końcówki 1,5mm dla balonu 1,0-1,75mm, 2 mm dla balonu 2,0-3,0 mm, 2,5 mm dla balonu 3,25-4,0mm - Długość użytkowa 140 cm - Prox shaft 1,9 Fdla 1,0-1,5mm, 2,0F dla 1,75-4,0mm, distal 2,36F/2,55F/2,7F - Pokrycie hydrofilne od końcówki dystalnej do wyjścia dla prowadnika, hydrofobowe światło - Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 30 | Temat: Cewnik do obrazowania naczyń, Prowadnik do FFR bezprzewodowy Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Cewnik do obrazowania naczyń, Prowadnik do FFR bezprzewodowy - wg formularza cenowego i zapisów SWZ 1) Cewnik do obrazowania naczyń - wg formularza cenowego i zapisów SWZ - długość robocza cewnika 135 cm - możliwość założenia do cewnika 5F - cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014 - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 [F] - marker dystalny 3 [mm] od TIP - soczewka do obrazowania w odległości 23 [mm] od TIP - crossing profile 0,029 - sensor umieszczony 29 mm od wierzchołka dystalnego - przepłukiwany kontrastem - sonda pokryta warstwą hydrofilną - w zestawie jalowa osłona oraz strzykawka o obj. 3[ml] Bezpłatne użyczenie aparatu pomiarowego do oferowanych cewników na czas trwania umowy (umowa użyczenia). 2)Prowadnik do FFR bezprzewodowy Prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego - łączący się bezprzewodowo drogą radiową z konsolą - prowadnik przystosowany do pomiarów FFR, CFR, IMR - długość: 175 cm - średnica: 0,014" - hydrofilne pokrycie części roboczej na długości 31 cm - końcówka dystalna platynowa, dobrze widoczna w RTG, do manualnego kształtowania, z płaskim rdzeniem - końcówka proksymalna hydrofobowa Wymagane bezpłatne użyczenie aparatu pomiarowego do oferowanych prowadników na czas trwania umowy (umowa użyczenia) Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 31 | Temat: Cewnik do litotrypsji wewnątrznaczyniowej Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne, 33141200-2 - Cewniki Opis: Cewnik do litotrypsji wewnątrznaczyniowej - wg formularza cenowego i zapisów SWZ - emitery litotrypsji generują falę soniczną wzdłuż i na całej średnicy balonu - proksymalne i dystalne markery, w celu identyfikacji umieszczenia balonu w pożądanej pozycji - balon do litotrypsji dostępny w rozmiarach 2.5m -4.00mm ( co 0,5 mm) - zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014" - zestaw kompatybilny z introducerem 6 Fr Bezpłatne użyczenie generatora na czas zabiegu. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 32 | Temat: Cewnik balonowy wysokociśnieniowy OPN NC Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 - Cewniki Opis: Cewnik balonowy wysokociśnieniowy OPN NC - wg formularza cenowego i zapisów SWZ Cewnik balonowy typu rapid exchange (RX na dł. 23 cm) - Niepodatny - Bez efektu dog boning - psiej kości - Podwójna ściana balonu - Ciśnienie RBP 35 bar (atm) - Ciśnienie nominalne NP 10 bar (atm) - Profil wejścia (lesion entry profile) 0,016" - Profil przejścia (crossing profile równy 0,028" - Średnice balonu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm - Długości balonu 10, 15, 20 mm dla wszystkich średnic - Kompatybilny z prowadnikiem 0,014" - Długość użytkowa szaftu 140 cm - Długi taperowany tip 4mm - 2 platynowe markery Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 33 | Temat: Inflator analogowy do uzyskiwania super wysokich ciśnień do 55 atm Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Inflator analogowy do uzyskiwania super wysokich ciśnień do 55 atm - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Pojemność 14 ml/cc - Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy - Czarny poliwęglanowy gwintowany tłok z wyraźnie oznaczoną blokadą o Pozostałe elementy inflatora wykonane z plastiku wzmacnianego włóknem szklanym oraz metalu - Rozdzielczość manometru 1 - Dokładność manometru (+-) 1 atm - Dren zakończony męskim luerem - Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację - Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją - Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji - W zestawie dołączony kranik trójdrożny Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 34 | Temat: Prowadniki specjalistyczne Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Prowadniki specjalistyczne - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Profil przejścia 0,014" - Dostępne długości 190cm i 300cm - Rdzeń nitynolowy zapewniający odporność na złamania i trwałość kształu - Typ "Core-to-tip", co umożliwia bezpośrednie przenoszenie momentu obrotowego (torque) na samą końcówkę prowadnika. - obiążenie końcówki 0,8g. - Warianty pokrycia końcówki: Fully Coated (HC): Całkowicie pokryty powłoką hydrofilną. Uncoated Tip (pHC): Końcówka bez powłoki (z odsłoniętym zwojem/bare coil -Kształt końcówki: Prosty (Straight) lub fabrycznie zakrzywiony (J-tip) Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 35 | Temat: System do zamykania tętnicy po nakłuciu Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: System do zamykania tętnicy po nakłuciu - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Zestaw do zamykania tętnic po nakłuciu od 5 - 8Fr - System biowchłanialny. Całkowita absorbcja w czasie 60 - 90 dni - Polimerowa kotwica lub dysk od światła naczynia - Kolagen lub dysk od strony przydanki - W zestawie prowadnik 70cm Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 36 | Temat: System dostępu bez koszulki naczyniowej do cewników prowadzących Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: System dostępu bez koszulki naczyniowej do cewników prowadzących - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - zapewnia dostęp bez koszulki naczyniowej - współpracuje ze cewnikami prowadzącymi - dostępny w średnicach 5F, 6F, 7F. -rozszerzacz naczyniowy kompatybilny z prowadnikiem 0,035 cala Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 37 | Temat: System do usuwania ciał obcych typu pętle Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: System do usuwania ciał obcych typu pętle - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 38 | Temat: Tępa igła Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Tępa igła - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - zapewnia wprowadzenie prowadnika 0,014" Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 39 | Temat: Torker Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Torker - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ Torker do prowadzenia prowadnika wieńcowego zapewniający możliwość kierowania manualnego prowadnikiem 0,014'' Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 40 | Temat: Zestaw do czasowej stymulacji serca elektroda endokawitarna z zestawem wprowadzającym wersja standard i z miękkim końcem zagięta Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Zestaw do czasowej stymulacji serca elektroda endokawitarna z zestawem wprowadzającym wersja standard i z miękkim końcem zagięta - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ Sterylna elektroda jednorazowego użytku, do przez żylnej stymulacji serca (do 2 tygodni). - Elektroda 6F introducer 7F -Jałowa, jednokrotnego użytku - koniec standard -Koniec dystalny miękki zagięta -Widoczna w obrazie RTG -Kompatybilna z większością klinicznie stosowanych stymulatorów serca -Bezpieczne i łatwe wprowadzanie oraz pozycjonowanie w jamach serca -Zapewniają bezpieczny i stabilny transfer ładunków/potencjałów elektrycznych Kompatybilna ze stymulatorami tj.: Biotronik (EDP 20/A; EDP 20/B; EDP 30/A; EDP 30/B; Recor S; Recor D), St. Jude Medical Inc. / Abbott Cardiovascular (3085; 5391), Medtronic (5391; 5348; 5388), ITAM Zabrze (MIP-801) Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 41 | Temat: Zestaw do drenażu osierdzia Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Zestaw do drenażu osierdzia - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ Zestaw do zabiegu drenażu osierdzia nie wymagający dodatkowych elementów Zawiera: - Wysokoprzepływowy cewnik do drenażu pigtail lub prosty 6 F, długości 60 cm - Wysokoprzepływowy cewnik do drenażu pigtail lub prosty z markerem 8.3F, długości 40 cmo - Dylatator: 6F o długości 22cm oraz 8.5F o długości 22cmo - Prowadnik z PTFE 0,035"x 80 cm z podwójną końcówką (J i prostą) - Igły do znieczuleń: 22Gx6 cm, 25Gx3.8cm; do podawania leków: 19Gx3.8cm, 18Gx3.8cm - Igły do nakłuć: 18Gx9cm, 18Gx15cm, - Skalpel Futura nr 11 - Strzykawka luer lock 10 ml, 20ml, 60mlo - Worki 1400 ml z drenem, 1000 ml - Obłożenie z oknem: 40 cm x 40 cm, 60 cm x 60 cm - Obłożenie trójwarstwowe absorbujące 46cm x 66 cm - Jedwabny szew 3-0 z zagiętą igłą tnącą Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 42 | Temat: Przewód wysokiego ciśnienia Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Przewód wysokiego ciśnienia - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Przewód wysokiego ciśnienia do podawania kontrastu z pomp strzykawkowych - długość 120-150cm - max. ciśnienie 83bar(1200psi) Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 43 | Temat: Cewnik balonowy typu Rapid Exchange (Rx), uwalniający sirolimus Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne, 33141200-2 - Cewniki Opis: Cewnik balonowy typu Rapid Exchange (Rx), uwalniający sirolimus - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Dawka leku 3.00 µg/mm? - Balon pół-podatny (semi-compliant), wykonany z Nylonu - dostępne średnice od 2,0mm do 4,5mm - dostępne długości od 9mm do 30mm - Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F - Szaft proksymalny do 2,0 F - Szaft dystalny 2.40 F dla śr. 2.00 mm, 2.70 F dla śr. 2.25 - 4.50 mm - Ciśnienie nominalne 7 atm - Ciśnienie RBP 14 atm dla śr. 4.50 mm, 16 atm dla śr. 2.00 do 4.00 mm - Długość użytkowa cewnika 142 cm - Kompatybilny z prowadnikiem 0.014" (0.36 mm) Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 44 | Temat: System aspiracyjny do zatorowości żylnej Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: System aspiracyjny do zatorowości żylnej - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ Atraumatyczny system CAVT 16F kompatybilny z pompą aspiracyjną typu Penumbra ENGINE: - Cewnik aspiracyjny zagięty, średnica zewnętrzna 16F; średnica wewnętrzna 0,177""; długość robocza 80, 100 lub 115 cm; - Moduł komputerowy: automatyczny system minimalizujący ubytek krwi oraz mikroprocesorową kontrolę ewakuacji skrzeplin; automatyczne sterowanie przepływem (zaworem); audio-wizualne komunikaty w trakcie zabiegu - Cewnik prowadzący typu Select plus - system dostępu 17FR - Przewody o wysokim przepływie Bezpłatne użyczenie: Bezolejowa pompa próżniowa, podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny; max. możliwe podciśnienie aspiracji do 29,2; 4-stopniowy ledowy wskaźnik siły ssania; kompatybilna z 1000 ml zbiornikiem z elementem wychwytującym odsysane skrzepliny (plastikowa siatka); integralna część systemu do tromboaspiracji firmy Penumbra Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 45 | Temat: Stenty kobaltowo chromowe uwalniające antyproliferacyjną substancję do zmian w krętych naczyniach i do długich zmian Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Stenty kobaltowo chromowe uwalniające antyproliferacyjną substancję do zmian w krętych naczyniach i do długich zmian - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ Stenty kobaltowo chromowe uwalniające stent uwalniający lek Ewerolimus do zmian w krętych naczyniach i do długich zmian - stent ze stopu kobaltowo-chromowego -stent uwalniający lek Ewerolimus - stent pokryty biodegradowalnym polimerem - hybrydowa budowa stentu - zamknięte komorki brzegowe i otwarte wewnętrzne - Grubość strut'u nie więcej niż 50 ?m -Średnice stentu 2.00- 4.50 mm - Długości stentu 8-48 mm Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia, z tym że części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego dla danej części zostaną odrzucone.

## Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do  wszystkich części zamówienia   maksymalnej liczby części zamówienia: [  ]   tylko jednej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Miejsce realizacji:

## Siedziba Zamawiającego, ul Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz – dla części zamówienia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

# Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 USTAWY PZP.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

24 miesiące od daty zawarcia umowy – dla części zamówienia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

# Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.

## Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

## Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.

# Podstawy wykluczenia wykonawcy Z POSTĘPOWANIA

## Zamawiający, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

## będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

## udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 383), zwanego dalej” Kodeksem karnym”,

## handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

## o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1488) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 907),

## finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

## o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

## powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

## przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

## o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

## - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

## jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

## wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

## wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

## jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

## jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

## wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 (Dz.U.UE.L.2022.111.1), dalej: rozporządzenie 2022/576 oraz rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 (Dz.U.UE.L.2025.2033), dalej: rozporządzenie 2025/2033, w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

## wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

## Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.

## Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10  ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

## Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę.

## Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, OŚWIADCZENIU O KTÓRYM MOWA W art. 125 UST. 1 USTAWY PZP ORAZ INNYCH DOKUMENTACH, KTÓRE NALEŻY ZŁOZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

## Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia |
| 2 | Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) – załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). |
| PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE |  |
| 3 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. |
| INNE DOKUMENTY |  |
| 4 | Formularz Oferty – załącznik nr 3 do SWZ Oferta w rozumieniu przepisów ustawy Pzp |
| 5 | Formularz cenowy – załącznik nr 4 do SWZ Oferta w rozumieniu przepisów ustawy Pzp |

## Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

## W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
| 2 | Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. |
| 3 | Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. |
| 4 | Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym – załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. |
| 5 | Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. |
| 6 | Zaświadczenie z ZUS lub KRUS Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. |

## Dokumenty Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. |
| 2 | Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. |
| 3 | Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego" lub "Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. |

## Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć, z uwzględnieniem terminów ważności tych dokumentów.

## Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

## Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

## Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

## Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

## Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Materiały informacyjne w postaci katalogów, folderów lub opisów przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań i wszystkich pozycji w zadaniach, z zaznaczeniem strony dokumentu, na której znajduje się potwierdzenie wymaganego przez Zamawiającego parametru |
| 2 | Oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu (zgłoszenie, powiadomienie) na oferowany asortyment Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu (zgłoszenie, powiadomienie) na oferowany asortyment. Dotyczy wszystkich zadań i wszystkich pozycji w zadaniu. |

## Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

## Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

- INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH podmiotów trzecich

  - Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest:

- złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- złożyć wraz z ofertą dokument ”Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia”, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- przedstawić na żądanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, określone w pkt 9.2 ppkt 2 SWZ, dotyczące tych podmiotów, na potwierdzenie, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.

  - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w pkt. 8 niniejszej SWZ.

## Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

## Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

## Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani.

## Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

# Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:

## postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;

## wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

## ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

## W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Jednolity europejski dokument zamówienia”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

## W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.

## Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

## Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki na okres 24 miesięcy” – znak sprawy: 60/2026.

## Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.

## Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.

## Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

## Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

## dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;

## dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;

## do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).

## Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:

## stały dostęp do sieci Internet;

- posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),

- komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),

## włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.

## Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:

## pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx;

## w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;

## maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.

## Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

## załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;

- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;

## o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

## W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

## Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

## w zakresie formalnym i merytorycznym:

Barbara Baranowska – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, ZP poprzez platformę: https://e-propublico.pl tel.: 261417364, e-mail: baranowska1486@10wsk.mil.pl Barbara CHOROSZYŃSKA - St. Inspektor ds ZP poprzez platformę: https://e-propublico.pl tel.: 261417449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl

# OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za pośrednictwem Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia).

## Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.

## Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2026-08-31.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

## Przedłużenie terminu związania ofertą , następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# Opis sposobu przygotowywania ofertY

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ.

## Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

  - Oferta wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1233), zwanej dalej ”ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca:

- wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;

- wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

## Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.

## Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały odtajnieniu.

  - Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej:

- Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, następnie w menu ”Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat i na karcie ”Informacje ogólne” korzysta z funkcji Zgłoś udział w postępowaniu;

- w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji Zarejestruj. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie;

- oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być podpisana ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, właściwych dla formy organizacyjnej Wykonawcy;

- jeżeli umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca do oferty powinien dołączyć dokument pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

- oferta powinna zostać załączona na Platformie, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Oferta”, za pomocą opcji Załącz ofertę, następnie Wybierz plik i użycie przycisku Załącz;

- załączniki do oferty powinny zostać załączone na Platformie, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Załączniki”, za pomocą opcji Załącz plik, następnie Wybierz plik i użycie przycisku Załącz (każdy z załączników należy dodać oddzielnie);

- wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie, w osobnym pliku, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji Załącz plik, następnie Wybierz plik i użycie przycisku Załącz.

## Zaleca się, aby plik z tajemnicą przedsiębiorstwa nie zawierał w swojej treści informacji jawnych (np. uzasadnienia zastrzeżenia);

- potwierdzeniem prawidłowo załączonego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu systemowego o treści ”Plik został poprawnie przesłany na platformę;

- ostateczne złożenie oferty wraz z załącznikami Wykonawca musi potwierdzić klikając na karcie ”Oferta/Załączniki” w przycisk Złóż ofertę;

- złożenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu jej złożenia oraz aktywowana zostanie dla Wykonawcy możliwość pobrania, w stosunku do każdego z przesłanych plików, automatycznie wystawionego przez Platformę dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będącego dowodem potwierdzającym fakt i czas dostarczenia Zamawiającemu pliku za pośrednictwem Platformy.

  - Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem Platformy, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę, używając opcji Wycofaj ofertę (karta ”Oferta/Załączniki”). Po wycofaniu oferty Wykonawca może usunąć załączone pliki, zaznaczając pozycje do usunięcia i klikając w przycisk Usuń zaznaczone.

  - Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje się na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/, przycisk ” Instrukcja Wykonawcy  ”.

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2026-06-03 do godz. 08:00.

# termin otwarcia ofert

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2026-06-03 o godz. 08:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

## Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

## nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

## cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

## Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia - zadania należy wyliczyć w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ z podaniem ceny jednostkowej netto, stawki podatku VAT, ceny jednostkowej brutto oraz wartości netto i brutto dla każdej pozycji w zadaniu. Następnie wartość netto i brutto należy zsumować w ramach zadania. Tak zsumowaną wartość brutto dla zadania należy przenieść do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ z podaniem kwoty należnego podatku VAT

## Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775).

## Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

## Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:

## poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

## wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

## wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

## wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

# Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

| ## Część zamówienia | ## Nazwa kryterium - waga [%] |
| --- | --- |
| ## 1 - Cewnik diagnostyczny ## 2 - Cewnik prowadzący ## 3 - Prowadnik diagnostyczny ## 4 - Zestawy do nakłucia tętnicy z koszulką naczyniową z zastawką ## 5 - Rampy 3 kranikowe średnio i wysokociśnieniowe ## 6 - Cewnik do rotablacji, Prowadnik do rotablacji, Cewnik balonowy do PTCA do doprężeń, Cewnik balonowy do udrożnień /CTO/, Balony tnące ## 7 - Łącznik "Y" do PTCA ## 8 - Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem ## 9 - Cewnik balonowy do PTCA, Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny - pochodną Rapamycyny-everolimus ## 10 - Prowadnik FFR, Sonda IVUS ## 11 - Stent powlekany lekiem Sirolimusem (DES), Cewniki balonowe, Cewniki balonowe pokryte substancją antyproliferacyjną, Cewnik balonowy półpodatny do PTCA ## 12 - Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające Sirolimus, System do litotrypsji wewnątrznaczyniowej ## 13 - Zestawy do nakłucia tętnicy promieniowej + Cewnik diagnostyczny + opaska uciskowa ## 14 - Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii, zabiegów w ciasnych zmianach ## 15 - Prowadnik do PTCA i do udrożnień, Prowadniki sterowalne do zabiegów do CTO, Mikrocewnik do zabiegów udrażniania tętnic wieńcowych, Prowadniki do zabiegów udrażniania tętnic, Mikrocewnik do CTO ## 16 - Stenty typu stentgraft ## 17 - Igła transseptalna z koszulką ## 18 - Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka ## 19 - Cewnik do odsysania skrzeplin ## 20 - Cewnik balonowy do walwuloplastyk wysokociśnieniowy ## 21 - Prowadniki extra sztywne i ultra sztywne rekomendowane do wprowadzania balonów do walwuloplastyki ## 22 - Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy, Cewnik balonowy, Cewnik prowadzący hydrofilny do krętych anatomii ## 23 - Koszulki naczyniowe dużego kalibru ## 24 - System ograniczajacy przepływ w zatoce wieńcowej ## 25 - Przedłużacz RX do cewnika prowadzącego ## 26 - Okluder do zamykania ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej, Zestaw do zamykania przetrwałego otworu owalnego ## 27 - Cewnik balonowy niepodatny, wysokociśnieniowy, Cewnik balonowy półpodatny, Stent chromowo - kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika oraz aktywną powłoką, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus ## 28 - Prowadniki hydrofilne ## 29 - Cewniki balonowe do rekanalizacji ## 30 - Cewnik do obrazowania naczyń, Prowadnik do FFR bezprzewodowy ## 31 - Cewnik do litotrypsji wewnątrznaczyniowej ## 32 - Cewnik balonowy wysokociśnieniowy OPN NC ## 33 - Inflator analogowy do uzyskiwania super wysokich ciśnień do 55 atm ## 34 - Prowadniki specjalistyczne ## 35 - System do zamykania tętnicy po nakłuciu ## 36 - System dostępu bez koszulki naczyniowej do cewników prowadzących ## 37 - System do usuwania ciał obcych typu pętle ## 38 - Tępa igła ## 39 - Torker ## 40 - Zestaw do czasowej stymulacji serca elektroda endokawitarna z zestawem wprowadzającym wersja standard i z miękkim końcem zagięta ## 41 - Zestaw do drenażu osierdzia ## 42 - Przewód wysokiego ciśnienia ## 43 - Cewnik balonowy typu Rapid Exchange (Rx), uwalniający sirolimus ## 44 - System aspiracyjny do zatorowości żylnej ## 45 - Stenty kobaltowo chromowe uwalniające antyproliferacyjną substancję do zmian w krętych naczyniach i do długich zmian | ## 1 - Cena - 60 ## 2 - Termin dostawy / uzupełnienia banku - 25 ## 3 - Termin płatności - 15 |

## Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| ## Część zamówienia | ## Wzór |
| --- | --- |
| ## 1 - Cewnik diagnostyczny ## 2 - Cewnik prowadzący ## 3 - Prowadnik diagnostyczny ## 4 - Zestawy do nakłucia tętnicy z koszulką naczyniową z zastawką ## 5 - Rampy 3 kranikowe średnio i wysokociśnieniowe ## 6 - Cewnik do rotablacji, Prowadnik do rotablacji, Cewnik balonowy do PTCA do doprężeń, Cewnik balonowy do udrożnień /CTO/, Balony tnące ## 7 - Łącznik "Y" do PTCA ## 8 - Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem ## 9 - Cewnik balonowy do PTCA, Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny - pochodną Rapamycyny-everolimus ## 10 - Prowadnik FFR, Sonda IVUS ## 11 - Stent powlekany lekiem Sirolimusem (DES), Cewniki balonowe, Cewniki balonowe pokryte substancją antyproliferacyjną, Cewnik balonowy półpodatny do PTCA ## 12 - Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające Sirolimus, System do litotrypsji wewnątrznaczyniowej ## 13 - Zestawy do nakłucia tętnicy promieniowej + Cewnik diagnostyczny + opaska uciskowa ## 14 - Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii, zabiegów w ciasnych zmianach ## 15 - Prowadnik do PTCA i do udrożnień, Prowadniki sterowalne do zabiegów do CTO, Mikrocewnik do zabiegów udrażniania tętnic wieńcowych, Prowadniki do zabiegów udrażniania tętnic, Mikrocewnik do CTO ## 16 - Stenty typu stentgraft ## 17 - Igła transseptalna z koszulką ## 18 - Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka ## 19 - Cewnik do odsysania skrzeplin ## 20 - Cewnik balonowy do walwuloplastyk wysokociśnieniowy ## 21 - Prowadniki extra sztywne i ultra sztywne rekomendowane do wprowadzania balonów do walwuloplastyki ## 22 - Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy, Cewnik balonowy, Cewnik prowadzący hydrofilny do krętych anatomii ## 23 - Koszulki naczyniowe dużego kalibru ## 24 - System ograniczajacy przepływ w zatoce wieńcowej ## 25 - Przedłużacz RX do cewnika prowadzącego ## 26 - Okluder do zamykania ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej, Zestaw do zamykania przetrwałego otworu owalnego ## 27 - Cewnik balonowy niepodatny, wysokociśnieniowy, Cewnik balonowy półpodatny, Stent chromowo - kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika oraz aktywną powłoką, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus ## 28 - Prowadniki hydrofilne ## 29 - Cewniki balonowe do rekanalizacji ## 30 - Cewnik do obrazowania naczyń, Prowadnik do FFR bezprzewodowy ## 31 - Cewnik do litotrypsji wewnątrznaczyniowej ## 32 - Cewnik balonowy wysokociśnieniowy OPN NC ## 33 - Inflator analogowy do uzyskiwania super wysokich ciśnień do 55 atm ## 34 - Prowadniki specjalistyczne ## 35 - System do zamykania tętnicy po nakłuciu ## 36 - System dostępu bez koszulki naczyniowej do cewników prowadzących ## 37 - System do usuwania ciał obcych typu pętle ## 38 - Tępa igła ## 39 - Torker ## 40 - Zestaw do czasowej stymulacji serca elektroda endokawitarna z zestawem wprowadzającym wersja standard i z miękkim końcem zagięta ## 41 - Zestaw do drenażu osierdzia ## 42 - Przewód wysokiego ciśnienia ## 43 - Cewnik balonowy typu Rapid Exchange (Rx), uwalniający sirolimus ## 44 - System aspiracyjny do zatorowości żylnej ## 45 - Stenty kobaltowo chromowe uwalniające antyproliferacyjną substancję do zmian w krętych naczyniach i do długich zmian | ## 1 - Cena ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ## - Cof - cena podana w ofercie ## 2 - Termin dostawy / uzupełnienia banku ## Liczba punktów = ( Ozn min2/Ozn war2 ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Ozn min2 - najniższa spośród wszystkich ofert ## - Ozn war2 - podana w ofercie ## Minimalny termin 1 dzień roboczy, maksymalnie 3 dni robocze ## 3 - Termin płatności ## Liczba punktów = ( Ozn war3/Ozn max3 ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Ozn war3 - podana w ofercie ## - Ozn max3 - najwyższa spośród wszystkich ofert ## Minimalny termin 30 dni kalendarzowe, maksymalnie 60 dni kalendarzowych |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## Zamawiający poprawi w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

## - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.

## Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.10wsk.mil.pl.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

# Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 264 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

## Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

## Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy.

## Zamawiający po uprawomocnieniu się wyników postępowania prześle umowę wraz z załącznikiem wybranemu Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci e-maila), a Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić przesłane dokumenty, w przypadku błędów, omyłek, konsultuje je z osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego. Po sprawdzeniu umowy Wykonawca podpisuje umowę wraz z załącznikiem w 2 egzemplarzach i w terminie do 3 dni dostarcza ją do Zamawiającego (z dopiskiem umowa SZPubl.). W przypadku opóźnienia Zamawiający może jednokrotnie wezwać Wykonawcę do podpisania umowy z wyznaczeniem 2-dniowego terminu dostarczenia umowy lub przybycie uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy pod rygorem odmowy podpisania umowy i dokonać wyboru kolejnej oferty.

## Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych. W takim przypadku Zamawiający przygotowuje umowę wraz z załącznikiem i przygotowaną umowę wraz z załącznikiem przesyła na wskazany w ofercie adres e-mail dzień przed terminem podpisania umowy. Wykonawca sprawdza dane umowy, w przypadku błędów, omyłek, konsultuje je z osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego w tym samym dniu lub następnym, ale nie później niż do godz. 11:00. Po sprawdzeniu umowy Wykonawca w dniu wskazanym w umowie podpisuje umowę i przesyła ją pocztą elektroniczną w formie elektronicznej (.pdf) z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych nie później niż do godz. 10.00. Zamawiający po sprawdzeniu danych odeśle podpisaną umowę wraz z załącznikiem w tym samym dniu. W sytuacjach nieprzewidzianych możliwe jest przesunięcie terminu podpisania lub odesłanie umowy.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie upoważniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

## Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:

## Dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w projektach umów - załącznik nr 8 i 9 do SWZ

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

## Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

# Aukcja elektroniczna

## Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

# Ochrona danych osobowych

## Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

## Zamawiający informuje, że:

## administratorem danych osobowych Wykonawcy jest 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5 , 85-681 Bydgoszcz.

## Tel.: +48 261 417 001; 261 417 364, e-mail: baranowska1486@10wsk.mil.pl

## w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Tomasz. Powała, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@10wsk.mil.pl ;

## dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki na okres 24 miesięcy – znak sprawy: 60/2026 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;

## odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

## dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

## Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

## obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;

## obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

## Zamawiający informuje, że;

## udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;

## udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

## w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

## skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

## w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

## w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Załączniki do SWZ:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Jednolity europejski dokument zamówienia |
| 2 | Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) |
| 3 | Formularz Oferty |
| 4 | Formularz cenowy |
| 5 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |
| 6 | Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej |
| 7 | Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym |
| 8 | Projekt umowy.docx |
| 9 | Projekt umowy Bank.doc |
| 10 | Projekt umowy przechowania.doc |
| 11 | Projekt umowy użyczenia.doc |
| 12 | Umowa użyczenia - załącznik 1.doc |
| 13 | Umowa użyczenia - załącznik 2.doc |

Wykonano w 1 egz. na 19 +32 ark.

Egz. 1 – str. int. 10wsk.mil.pl platforma e-propublico.pl; biuro przepustek, SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl

Data: 30.04.2026 r.

Bezpośredni link do ”Instrukcji Wykonawcy” dostępny TUTAJ .