Kraków dnia: 2026-05-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.174.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont wraz z modernizacją sal laboratoryjnych nr 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14 w pawilonie U-5 na terenie AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.174.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.174.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie / wyjaśnienie zapisów w projekcie - proszę o wyjaśnienie pkt przedmiaru „Wyposażenie techniczne sali P7” - Wyposażenie wg. zestawienia Z.5-2. Brak opisu, zestawienia oraz ewentualnych rysunków. Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że wyposażenie techniczne sali P7, ujęte w przedmiarze robót jako „Wyposażenie wg zestawienia Z.5-2”, obejmuje ekran rolowany oraz projektor.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie został określony w Projekcie Wykonawczym – Architektura, w pliku:
„Z.5_zestawienie_wyposazenia_meble_i_inne_1.10.2025.pdf”.

1) Ekran rolowany
Wymagany jest ekran rolowany lub równoważny, spełniający co najmniej następujące parametry minimalne:
wymiary obrazu: około 120 × 215 cm,
format obrazu: 16:9,
sterowanie: elektryczne, pilot,
zasilanie: 230 V,
moc znamionowa: ok. 40 W,
wykończenie: czarny tył i obramowanie,
sposób montażu: na ścianie ponad otworem drzwiowym, zgodnie z wytycznymi producenta,
w przypadku zmiany formatu obrazu – dopuszcza się korektę wymiarów ekranu, pod warunkiem zachowania parametrów użytkowych wynikających z odległości oglądania (ok. 430 cm).

2) Projektor
Wymagany jest projektor laserowy lub równoważny, spełniający co najmniej następujące parametry minimalne:
technologia projekcji: 3LCD,
rozdzielczość natywna: WUXGA (min. Full HD),
jasność: min. 6 000 lm (światło białe i barwne),
kontrast: min. 2 500 000:1,
proporcje obrazu: 16:10,
źródło światła: laserowe,
trwałość źródła światła: min. 20 000 h (tryb normalny),
korekcja obrazu: pionowa i pozioma (ręczna lub równoważna),
zoom: optyczny, współczynnik min. 1,6,
przesunięcie obiektywu (lens shift): pion ±50%, poziom ±20%,
interfejsy przyłączeniowe: HDMI (min. 2 wejścia), VGA, USB, Ethernet,
montaż: podwieszany do sufitu podwieszonego, zgodnie z rozwiązaniami systemowymi producenta,
parametry projekcji i usytuowanie urządzenia należy dostosować do przekątnej zastosowanego ekranu, zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że oferowane urządzenia spełniają co najmniej wskazane wyżej parametry techniczne i użytkowe oraz są zgodne z dokumentacją projektową i zapisami SWZ.