Kraków dnia: 2026-05-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.174.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont wraz z modernizacją sal laboratoryjnych nr 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14 w pawilonie U-5 na terenie AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.174.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.174.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie / wyjaśnienie zapisów w projekcie Zapis SWZ mówi, że „Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy wyposażenia laboratoryjnego i meblowego ujętego w zestawieniu Z.4 , Z.5-1” i nie należy wyceniać tych pozycji. Tymczasem w przedmiarach są pozycje które zostały ujęte w zestawieniu wyposażenia laboratoryjnego (Z4) - przedmiar remont poz. 1.2.10 – umywalka laboratoryjna (L18, L11) - przedmiar remont poz. 1.2.11 – zlew z blachy kwasoodporny z ociekaczem (L17) - przedmiar remont poz. 1.2.12 – zlew kwasoodporny PP (L3) - przedmiar remont poz. 1.2.13 – bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa (powinny być dopasowane do zlewów i umywalek. Wszystkie te materiały powinny być montowane w blacie (tak jest w opisie) i wg nas są częścią wyposażenia meblowego i stanowią jego integralną całość. - przedmiar modernizacja poz. 1.4.1 Szafa stalowa 430x1400x2200 – w tym przypadku są dwa różne opisy w projekcie mają być butle 50l natomiast w zestawieniu są butle 10l (L7) W związku z powyższym prosimy o zmianę/wykreślnie tych pozycji z przedmiarów załączonych do dokumentacji przetargowej Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, że w cenie oferty nie należy uwzględniać wyceny wyposażenia laboratoryjnego, tj. pozycji ujętych w przedmiarze robót – Etap I Remont, pozycje 1.2.10–1.2.13.

Jednocześnie informujemy, że należy wycenić pozycję dotyczącą szafy stalowej o wymiarach 430 × 1400 × 2200 mm, przeznaczonej na 5 butli o pojemności 50 l, ujętą w przedmiarze robót – Etap II Modernizacja, pozycja 1.4.1.