Kraków dnia 13.05.2026

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki I” – znak sprawy ZP/19/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1, pakiet 16, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie przyrządu z oświadczeniem producenta potwierdzającym możliwość stosowania do 96 godzin, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 2, pakiet 24, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu dostępu naczyniowego z wyrzutem pozytywnym <0,01ml, pozostałe wymagania zgodnie SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 3, pakiet 25, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie mini spike z filtrem powietrza 0,1µm bez zaworu bezigłowego z samodomykającą się klapką portu górnego, z oświadczeniem producenta o możliwości stosowania do 96h, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 4, pakiet 25, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie mini spike z filtrem powietrza 0,2µm, bez filtra płynowego 5µm, zawór bezigłowy w kolorze białym, możliwość stosowania 7 dni lub 600 aktywacji potwierdzone oświadczeniem producenta, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 5, pakiet 37, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie igły iniekcyjnej 0,8x120mm z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokryte silikonową substancją nawilżającą, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel