Kraków dnia 13.05.2026

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki I” – znak sprawy ZP/19/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 9: Pozycja 1-Prosimy o dopuszczenie opatrunku bez motywu dziecięcego, rozmiar 6x7 cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pozycja 3: Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 11,6x14 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 10: Prosimy o dopuszczenie: Jałowa folia chirurgiczna wykonana z oddychającej membrany poliuretanowej pokryta hypoalergicznym klejem akrylowym przezroczysta, matowa, wodoodporna, niepalna, grubość 25 μ m paroprzepuszczalna (MVTR 720 ± 10% g · m-2 · 24 h-1 at 37 ?C) Poz 1 -24 x 27 cm wymiar części klejącej 40 x 27 cm wymiar całkowity Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz 2 -24 x 40 cm wymiar części klejącej 40 x 40 cm wymiar całkowity Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel