Kraków dnia 13.05.2026

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki I” – znak sprawy ZP/19/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 29 - PREPARAT HEMOSTATYCZNY I POZ. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Jałowy hemostatyk powierzchniowy, wykonany w 100% z utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego), biokompatybilny, bez substancji pochodzenia zwierzęcego. Postać rzadko tkanej włókniny. Działa miejscowo i tamuje krwawienie średnio do 2 minut. Czas wchłaniania po implantacji wynosi 7-14 dni. Niska wartość pH (2.5-3.5) zapewnia uzyskanie efektu bakteriobójczego. Wykazuje działanie bakteriobójcze przeciwko szerokiej gamie bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, tlenowych i beztlenowych, takich jak: MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Pseudomonas aeruginosa, E.coli. Można przycinać bez efektu strzępienia. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego jaki rozmiar wymaga 7,5x5 cm czy 10x20 cm. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rozmiaru 10 cm x 20 cm. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Załącznik nr 1 w zakresie pakietu nr 29 zostanie opublikowany na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://narutowicz.krakow.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel