Kraków dnia 13.05.2026

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki I” – znak sprawy ZP/19/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 3 Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety do laparotomii z tasiemką i elementem kontrastującym w promieniach rtg, wykonaną z gazy bawełnianej zgodnej z EN 14079, 20 nitek 4 warstwy, sterylizowana tlenkiem etylenu podwójne opakowanie jednostkowe a'5 sztuk zawierające wewnątrz 2 naklejki do dokumentacji, rozmiar po praniu wstępnym min 40cmx40cm klasa IIa reguła 7, kolor biały. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 6 Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety pod pacjenta II o wymiarach 75 x 100 cm, głębokość części pod pośladki min. 18 cm, z workiem do zbiórki płynów, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu polipropylenowo - polietylenowego, którego odporność na przenikanie cieczy wynosi min. 125 cm H2O, co spełnia wymaganie wysokie normy EN 13795:2019? Produkt spełnia wymagania dotyczące gramatury oraz wielkości opakowania zbiorczego. Odpowiedź: Pakiet 10 Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o powierzchni całkowitej 30 cm x 27 cm, powierzchnia przylepna 30 cm x 20 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o powierzchni całkowitej 40 cm x 42 cm, powierzchnia przylepna 40 cm x 35 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 13 Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w którego skład wchodzi: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu) - 4 ręczniki 30 cm x 40 cm - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm umożliwiające aseptyczną aplikację - 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm - 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm - 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm - 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm, serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w którego skład wchodzi: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm - 2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm - 1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie. Opakowanie posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w którego skład wchodzi: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm - 2 ręczniki 30 cm x 40 cm - 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm - 1 serweta 2-warstwowa (podkład pod pacjenta) 75 cm x 120 cm - 1 serweta do litotomii 175/260 x 210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną. Opakowanie posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w którego skład wchodzi: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm - 2 ręczniki 30 cm x 40 cm - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm umożliwiające aseptyczną aplikację - 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm - 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm - 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm - 1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep. Opakowanie posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w którego skład wchodzi: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm - 2 ręczniki 30 cm x 40 cm - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm umożliwiające aseptyczną aplikację - 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm - 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm - 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm - 1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep. Opakowanie posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Dodatkowo w osobnym opakowaniu zbiorczym taśma samoprzylepna 9x50 cm. Dodatkowo w osobnym opakowaniu zbiorczym ręczniki do rąk wysokochłonne o wymiarach 30x40 cm a' 2 sztuki. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w którego skład wchodzi: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm - 4 ręczniki 30 cm x 40 cm - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm umożliwiające aseptyczną aplikację - 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny - 1 serweta do cesarskiego cięcia 260 cm x 310 cm do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych. Opakowanie posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarach 150cm x 190cm spełniającą pozostałe wymogi zawarte w o.p.z.? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w którego skład wchodzi: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm - 4 ręczniki 30 cm x 40 cm - 1 serweta do artroskopii biodra 288 cm x 360 cm z otworem 46 cm x 41 cm otoczonym folią operacyjną (okno 20 cm x 20 cm) ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem, sitem i zaworem oraz dwiema kieszeniami dwudzielnymi na narzędzia. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego. włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz. 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety na stolik Mayo 80 cm x 145 cm. Serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel