Kraków dnia: 2026-05-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki I” – znak sprawy ZP/19/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 16, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyrządy do aspirowania płynów i leków bez zastawki? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 16, poz. 1 Czy Zamawiający odpuści wymóg dot. badań na szczelności połączeń aplikatora z portem w butelce? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 22, poz. 1,2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę z otworem bocznym w opakowaniach po 100 sztuk z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 40, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opatrunek do kaniul z wycięciem na port? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 40, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opatrunek do kaniul z dodatkową podkładką? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel