Kraków dnia: 2026-05-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki I” – znak sprawy ZP/19/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 17 Pytanie nr 1 do pakietu 11 lp. 1 Czy Zamawiający dopuści do niniejszego pakietu: Sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Implantowana beznapięciowo pod cewką moczową. - Materiał: tkany polipropylen monofilamentowy typu 1a. - Tytanizowana, hydrofilową powierzchnią zapewnia lepsza integrację tkankową i zmniejsza - ryzyko wystąpienia stanów zapalnych. - Wymiary: 1,5 cm x 50 cm, zwężane brzegi taśmy . - Taśma ultra lekka, gramatura: 35 g/m2 - Wielkość porów: 1mm. - Atraumatyczne, laserowo cięte brzegi taśmy. - 100% biokompatybilna, niewchłanialna. - Dostępna w dwóch wariantcah: o niskiej i wysokiej elastyczności - Do implantacji taśmy służą narzędzia wielorazowego użytku Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 2 do pakietu 11 lp 2 Czy Zamawiający dopuści do niniejszego pakietu: System przeznaczony do chirurgicznego leczenia obniżenia narządów rodnych (rectocele i enterocele ) z dostępu przez pochwowego W zestawie: 1. Ultralekka siatka - Materiał: siatka polipropylenowa typu 1a (makroporowata i monofilamentowa) - Tytanizowana, hydrofilową powierzchnią zapewnia lepsza integrację tkankową i zmniejsza - ryzyko wystąpienia stanów zapalnych - Wielkośc porów: 3mm, gramatura: 24 g/m2 - Atraumatyczne, laserowo cięte brzegi siatki - 100% biokompatybilna, niewchłanialna - Niebieskie paski gwarantują widoczność siatki w polu operacyjnym oraz ułatwiaja korektę wielkości. 2. Akcesoria jednorazowego użytku ( ( zestaw 4 adapterów i 4 pętli) do właściwego pozycjonowania i regulacji ułożenia siatki Do implanatcji siatki służy dedykowane narzędzia wielorazowego użytku Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 2 do pakietu 11 lp 3 Czy Zamawiający dopuści do niniejszego pakietu: Siatka w kształcie litery "Y'' do fiksacji kikuta pochwy lub szyjki macicy w procedurach laparoskopowych - Materiał: polipropylen monofilamentowy typu 1a - Tytanizowana, hydrofilową powierzchnią zapewnia lepszą integrację tkankową i - zmniejsza ryzyko wystąpienia stanów zapalnych - Grubość warstwy tytanowej: 30-50 nm - Wielkość porów: 1mm - Gramatura siatki 35 g/m2 - Wymiary: 4 cm ( szerokość ramion) x 24 cm ( całkowita długość) - Atraumatyczne, laserowo cięte brzegi siatki - 100% biokompatybilna, niewchłanialna Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel