Kraków dnia: 2026-05-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki I” – znak sprawy ZP/19/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Pakiet 17. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły Hubera 20Ga x 25 mm, o objetości wypełnienia 0,3 ml, z minimalnym przepływe, grawitacyjnym 960 ml/h. Igła typu motylek, z klipsem zatrzaskowym na drenie. Igła posiadająca system zabezpieczenia ostrza chroniący personel przed zakłuciem. Produkt sterylizowany EO, nie zawierający lateksu i DEHP. Produkt klasy IIa Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2. Pakiet 24. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego z przemieszczaniem dodatnim płynu, z zerowym refluxem. Gładka, łatwa do dezynfekcji powierzchnia pomaga zredukować ryzyko wniknięcia bakterii. Jednolita, silikonowa membrana, niepodzielna. Przezierna droga przepływu płynu (poliwęglanowy korpus). Przepływ nielaminarny. Kompatybilny z lipidami i lekami drażniącymi. Możliwość podaży do żyły lub tętnicy. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem środka kontrastującego - maksymalne ciśnienie 325 PSI @10 ml/s. Kompatybilny z CT/MRI. Przepływ grawitacyjny 142ml/ min, objętość wypełnienia 0,19 ml, Waga 1,75g; rozmiar 3 cm. Czas użycia 7 dni lub 200 aktywacji. Opakowanie 100 szt. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 3. Pakiet 25. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnej igły plastikowej typu spike (do transferu leków z fiolki). Z kolcem o długości całkowitej 6.4 cm; długość igły 1,8cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, z odpowietrzeniem z filtrem hydrofobowym 0,2um. Pakowany jałowo, indywidualnie. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu. Opakowanie 100 szt. Apirogenny. Wyrób wykorzystywany i przechowywany w środowisku zgodnym z USP <797> ma zdolność zachowania sterylności dołączonej fiolki z lekiem przez okres do siedmiu (7) dni - potwierdzone oświadczeniem producenta Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 4. Pakiet 35. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu dostępu naczyniowego z pojedyczym drenem o długości 15 cm z zaworem bezigłowym kompatybilnym z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip. Dren przedłużający o średnicy wewnętrznej 0,89 mm, przedłużenie z zaciskiem przesuwanym ,zakończenie zabezpieczone protektorem męskim i przemieszczaniem płynu neutralnym w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. Zawór posiada przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu. Membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji. Nie zawiera lateksu, dren wykonany z PCV nie zawierający DEHP; dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Czas użycia do 100 aktywacji, przepływ 2 l/h, objętość wypełnienia wynosząca 0,25 ml, podana na opakowaniu jednostkowym, wytrzymały na ciśnienie 45 PSI,sterylny, pakowany pojedynczo. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel