Kraków dnia: 2026-05-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki I” – znak sprawy ZP/19/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 3, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z tasiemką? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści folię wyposażoną w przylepne niebieskie znaczniki z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji - znaczniki wyposażone w osobny papier ochronny co pozwala na pozostawienie znaczników w formie nieprzylepnej po aplikacji folii? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę do porodu o odporności na przenikanie cieczy 197 cm H2O, spełniającą pozostałe wymagania? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści Opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, z dwoma paskami mocującymi z włókniny, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna rozmiar 5 cm x 6 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 9, pozycja 1-4 – Czy Zamawiający dopuści opatrunki zarejestrowane w klasie I sterylnej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 10, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści folie z brzegami nieprzylepnymi? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 12, pozycja 1 – Czy Zamawiający preparat w proszku (spray) zawierający fotostabilny kompleks SCX (Silversil Clorex), kwas hialuronowy oraz kaolin, które tworzą skuteczną barierę ochronną przeciwko drobnoustrojom, wspomagający leczenie ran, otarć, lekkich oparzeń oraz zmian skórnych z wysiękiem, zalecany do leczenia ran pooperacyjnych, owrzodzeń, odleżyn, a także ran po zabiegach radioterapii, antybakteryjny, pojemność 125 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 13, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wzmocnionych o składzie: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, pad chłonny 60 x 145 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm? Serwety obłożeniowe wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m2. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 13, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych i cystoskopii o składzie: • 1 x serweta samoprzylepna o wym. 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 cm x 150 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 13, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii kolana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2: • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, pad chłonny 60 x 145 cm • 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym • 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm • 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm • 4 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 13, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięć cesarskich o składzie: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem w kształcie trapezu o podstawach 22,5cm i 32cm i wysokości 22,5cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 • 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, pad chłonny 60 x 145 cm • 4 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 13, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm, wykonaną z folii PE o gramaturze 40g/m2 + wzmocnienie z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 37g/m2 (łączna gramatura 77g/m2)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 13, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, o składzie: • 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem (bez sita i zaworu) z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów o wymiarach 55cm x 120cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 13, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo z folii PE o gramaturze 50g/m2 + wzmocnienie (polipropylen + polietylen) o gramaturze 37g/m2 (łączna gramatura 87g/m2)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 15, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową o długości 120cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 16, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków, który może być używany do 72 godzin? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 1 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań szczelności i dopuści oświadczenie producenta? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 20, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści Przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 20, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 18cm x 18cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 25, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków, który może być używany do 72 godzin? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 25, pozycja 1 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań szczelności i dopuści oświadczenie producenta? Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od wymogu badań szczelności i nie dopuszcza oświadczenia producenta. Pakiet 28, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 4-6,5cm przeznaczony na głowa, ramię, podudzie, kolano? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 28, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 5-9,5cm przeznaczony na udo, głowa, biodro? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 28, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 6,5-13,5cm przeznaczony na biodra, brzuch? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 35, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie portu bezigłowego wyłącznie o następujących właściwościach: Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowany wyrób pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów określonych w OPZ, w szczególności posiadania końcówki Luer Lock oraz samozamykającego portu bezigłowego. Pakiet 38, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni o gramaturze 60 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 38, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną z laminatu 3-warstwowego (włóknina PP, folia PE, polipropylen) na całej powierzchni o gramaturze 75 g/m2 i wymiarach 150 x 210 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 39, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści Opatrunek z włókniny z nieprzywierającą, perforowaną warstwą aluminium z otworem posiadający rozchodzące się promieniście nacięcia umożliwiające dopasowanie wokół rurki tracheostomijnej lub drenu; warstwa chłonna 100% wiskoza; nie zawiera lateksu. Rozmiar 8 cm x 9,3 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel