Kraków dnia: 2026-05-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki I” – znak sprawy ZP/19/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie 3: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment posiadał piktogramy wyrobu w widocznym miejscu, w celu szybszej identyfikacji i poprawy komfortu pracy personelu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zadanie 5: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment posiadał piktogramy wyrobu w widocznym miejscu, w celu szybszej identyfikacji i poprawy komfortu pracy personelu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zadanie 6: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment posiadał piktogramy wyrobu w widocznym miejscu, w celu szybszej identyfikacji i poprawy komfortu pracy personelu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zadanie 6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę: gramatura minimum 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy 309,8 cm H2O w miejsce parametru: przesiąkanie minimum 230mm3 słupa wody ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel