## ZP-26-2026
PAKIET 1 - STRZYKAWKI (PRZYSTOSOWANE DO UŻYTKU ZE WSZYSTKIMI LEKAMI STOSOWANYMI W SZPITALU)
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | ZAPOTRZEBOWANIE NA 12 MIESIĘCY W POZ.1 W SZTUKACH W POZ.2 W OPAKOWANIACH PO 100 SZT. | Cena jednostkowa netto za szt (Poz. 1)/ za opakowanie (Poz. 2) | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Strzykawka jednorazowego użycia, typ JANETA, z końcówką o prostym (nie skośnym) i tępym zakończeniu, z wymienną końcówką/końcówkami umocowaną na tłoku, z końcówką do podłączenia cewnika, z możliwością zamiany na złącze typu LUER, jałowa, z płynnym przesuwem tłoka, zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem tłoka, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 100 ml |  | 10125 | [9 empty] | 3
2 | Strzykawka jednorazowego użycia, typ LUER, dwuczęściowa jałowa, z płynnym przesuwem tłoka, zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem tłoka, z przeźroczystym cylindrem, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 2 ml |  | 800 | [9 empty] | 3
3 |  | 5 ml |  | 1800 | [9 empty] | 3
4 |  | 10 ml |  | 1600 | [9 empty] | 3
5 |  | 20 ml |  | 1600 | [9 empty] | 3
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 2 - CEWNIK PUR CH 14
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Cewnik PUR CH 14/ 110 cm z Portem do odbarczania. Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, przeźroczysty i miękki, z poliuretanu z nitką radiacyjną z portem odbarczającym, z końcówką typu EnFit. | CH 14/110 cm |  | 10 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 3 - KANIULE DOŻYLNE BEZPIECZNE
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Kaniula dożylna bezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, wyposażonym w system zapobiegający przypadkowemu otwarciu portu. Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem . 3. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4. Minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Bezpośrednio na kaniuli umieszczona nazwa producenta lub nazwa materiału z którego kaniula została zrobiona. Kaniule powinny posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne potwierdzające biokompatybilność - należy przedłożyć w ofercie odpowiedni dokument. Kaniule w rozmiarze 18G dostępne w dwóch długościach celem lepszego dopasowania wkłucia do sytuacji klinicznej. | kaniule bezpieczne kolor żółty rozmiar 24G 0,7 x 19mm--przepływ 22ml/min |  | 50 | [9 empty] | 10
2 |  | kaniule bezpieczne kolor niebieski 0,9 x 25mm przepływ 36 ml/min |  | 10500 | [9 empty] | 10
3 |  | kaniule bezpieczne kolor różowy 1,1x33mm przepływ 61 ml/min |  | 27000 | [9 empty] | 10
4 |  | kaniule bezpieczne kolor zielony 1,3x33mm przepływ 103 ml/min |  | 18000 | [9 empty] | 10
5 |  | kaniule bezpieczne kolor biały 1,5x45mm przepływ 128 ml/min |  | 500 | [9 empty] | 10
6 |  | kaniule bezpieczne kolor szary 1,7 x 50mm przepływ 196ml/min |  | 900 | [9 empty] | 10
7 | Kaniula dożylna bezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, bez portu bocznego, posiadająca skrzydełka mocujące. Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany zastawką antyzwrotną lub filtrem hydrofobowym 3. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4. Minimum 4 paski kontrastujące w rtg. Kaniule powinny posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne potwierdzające biokompatybilność - należy przedłożyć w ofercie odpowiedni dokument. Kaniule w rozmiarze 18G dostępne w dwóch długościach celem lepszego dopasowania wkłucia do sytuacji klinicznej. Kaniula powinna być wyposażona w zastawkę całkowicie uniemożliwiającą wypływ krwi z kaniuli przez cały czas jej używania | Kaniule bezpieczne kolor różowy 1,1x32mm przepływ 60 ml/min |  | 3800 | [9 empty] | 10
8 |  | Kaniule bezpieczne kolor zielony przepływ 1,3x45 mm przepływ 100 ml/min |  | 200 | [9 empty] | 10
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 4 - ZESTAW DO CEWNIKOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość pakietów na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za pakiet | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Pakiet do zakładania cewnika do pęcherza moczowego, jałowy, zawierający: 1 serwetę włókninową barierową 45 cm x 75 cm z otworem; 2 szt. kompresów z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm; 4 szt. tamponów z gazy bawełnianej; 1 pęsetę plastikową;1 nerkę plastikową; 1 kubek plastikowy; 1 strzykawkę 20 ml; 2 szt. rękawic diagnostycznych. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 200 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 5 - ZESTAW DO PRZETACZANIA PRZEZ POMPY INFUSOMAT SPACE
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Zestaw do żywienia dojelitowego z multikonektorem do pompy objętościowej firmy B. Braun Infusomat Space. |  |  | 40 | [9 empty] | 1
2 | Zestaw do infuzji dożylnych za pomocą pompy B.Braun Infusomat Space type IV Standard LuerLock |  |  | 500 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 6 - ZESTAW DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH CEWNIKIEM DWU I TRÓJKANAŁOWYM
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Antybakteryjny dwukanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu inkorporowanego aktywnym srebrem w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16 cm. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml. |  |  | 300 | [9 empty] | 5
2 | Antybakteryjny trzykanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem, wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14G, 18G, 18G), długość cewnika 16 cm. Każdy zestaw zawiera : cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml. |  |  | 400 | [9 empty] | 5
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 7 - KOMPRESY JAŁOWE
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość opakowań na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 10 cm x 20 cm po 3 szt. bez nitki RTG, podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. | 10 cm x 20 cm |  | 29400 | [9 empty] | 2
2 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 5 cm x 5 cm po 3 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. | 5 cm x 5 cm |  | 102900 | [9 empty] | 2
3 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 7,5 cm x 7,5 cm po 3 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. | 7,5 cm x 7,5 cm |  | 95600 | [9 empty] | 2
4 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 10 cm x 10 cm po 3 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. | 10 cm x 10 cm |  | 50400 | [9 empty] | 2
5 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 7,5 cm x 7,5 cm po 5 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. | 7,5 cm x 7,5 cm |  | 1000 | [9 empty] | 2
6 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 10 cm x 10 cm po 20 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. | 10 cm x 10 cm |  | 7600 | [9 empty] | 2
7 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 7,5 cm x 7,5 cm po 20 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. | 7,5 cm x 7,5 cm |  | 3800 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 8 - ZESTAW DO PODAWANIA DIET DOJELITOWYCH
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Zestaw do podawania diet dojelitowych, uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka metodą grawitacyjną o długości 190 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. |  |  | 100 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 9 - ELEMENTY WYMIENNE DO WSTRZYKIWACZA KONTRASTÓW KOMPATYBILNE ZE WSTRZYKIWACZEM TYPU CT EXPRESS TM4D
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Zestaw wielu pacjentów do używania przez 12 godzin lub 20 pacjentów składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-lock. |  |  | 375 | [9 empty] | 1
2 | Jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem w objętości od 50 ml do 500 ml. |  |  | 900 | [9 empty] | 1
3 | Zestaw dzienny łączący 3 źródła (2x kontrast + 1x sól fizjologiczna) przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 12 godzin. |  |  | 255 | [9 empty] | 1
4 | Jednorazowy łącznik o długości 120 cm., z jednokierunkowym zaworem zwrotnym na każdym z końców linii, ze złączem luer-lock. |  |  | 4120 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 10 - JAŁOWE OPASKI ELASTYCZNE
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowa opaska elastyczna 15 cm x 4 m pakowana po 1 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa I sterylna. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. | 15 cm x 4 m |  | 250 | [9 empty] | 3
2 | Jałowa opaska elastyczna 8 cm x 5m pakowana po 1 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa I sterylna. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. | 8 cm x 5 m |  | 70 | [9 empty] | 3
2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 11 - KORKI DO KANIUL
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Korki do kaniul, pasujące do typu kaniul firmy B. Braun, jałowe, jednorazowego użycia, pakowane pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania. Opakowanie jednostkowe musi być opatrzone informacją: nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności, nr serii. |  |  | 135300 | [9 empty] | 3
2 | Kranik trójdrożny, typ LUER posiadający wyczuwalny i optyczny wskaźnik otwarty/zamknięty/,pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania, jałowy. Każde z wejść kranika ma być zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami. Objętość wypełnienia w granicach 0,21 ml do 0,23 ml. Kranik wyposażony w znaczenie linii tętniczej i żylnej (czerwony, niebieski), fabrycznie zapakowany wraz z kranikiem. Opakowanie jednostkowe musi być opatrzone informacją: nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności, nr serii. |  |  | 4600 | [9 empty] | 3
3 | Kranik trójdrożny, typ LUER posiadający wyczuwalny i optyczny wskaźnik otwarty/zamknięty/,pakowany pojedynczo, jałowy. Każde z wejść kranika ma być zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami i zamontowanym przedłużaczem długości ok. 10 - 15 cm. Objętość wypełnienia razem z przedłużaczem na poziomie 0,78 ml. Opakowanie jednostkowe musi być opatrzone informacją: nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności, nr serii. |  |  | 4900 | [9 empty] | 3
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 12 - ZESTAW AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZA KONTRASTU
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w op.
1 | Zestaw automatyczny wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z urządzeniem „Medrad Vistron Ct.” składający się z: wkładu jednorazowego o pojemności 200 ml, łącznika rurkowego (szybkozłącze) oraz łącznika niskociśnieniowego. Łącznik niskociśnieniowy i złącze niskiego ciśnienia mają być kompatybilne z eksploatowanymi wstrzykiwaczami kontrastu Medrad Vistron Ct. |  |  | 1200 | [9 empty] | 1
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 13 - PORTY NACZYNIOWE
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Wszczepialny port naczyniowy z zestawem i z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu, z objętością wypełnienia 0,35 ml, odporny na ciśnienie do 325 PSI lub 22,4 Bara. Wyposażony w odłączalny, znakowany, silikonowy cewnik w rozmiarze 6,5 F lub 7,2 F o dł. 60 cm, o przepływie 5 ml/sek lub 3 ml/sek. Port musi posiadać unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymlanego przepływu oraz położenia portu. Kompatybilny z MRI i TK Skład zestwu portu: - port, - odłączalny cewnik silikonowy, - rozrywalny zestaw wprowadzający, - 2 łaczniki, - urządzenia do podnoszenia żył, - prosta igła Hubera w rozm.22G, - urządzenie do płukania, - echogeniczna igła wprowadzająca w rozm. 18 G x 70 cm, - prowadnik ,,J" ze znacznikami co 10 cm, z jednoręcznym mechanizmem wprowadzającym, - igła do tunelizacji, - strzykawka 10 ml, - jednoręczna, bezpieczna igła Hubera wysokociśnieniowa, z przedłużeniem w rozm. 20 G x 20 mm, z możliwością wstrzykiwania środka kontrastowego, - obłożenie sterylne, - bezlateksowa osłona na głowicę USG, - 2 sterylne gumki + żel, - bańka Raulersona, - paszport w języku polskim, - pakiet edukacyjny dla pacjenta, - bransoletka dla pacjenta. Wymagany jest certfikat CE dla wysokociśnieniowych wstrzyknięć środków kontrastowych podczas badań MRI i TK | rozm. 25,8 x 20,8 x 10,1 mm rozm. cewnika 6,5 F |  | 1 | [9 empty] | x
2 |  | rozm. 25,8 x 20,8 x 10,1 mm rozm. cewnika 7,2 F |  | 65 | [9 empty] | 1
3 | Wszczepialny port naczyniowy z zestawem i z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu, z objętością wypełnienia 0,6 ml, odporny na ciśnienie do 325 PSI lub 22,4 Bara. Wyposażony w odłączalny, znakowany, silikonowy cewnik w rozmiarze 7,2 F lub 9,5 F o dł. 60 cm, o przepływie 5 ml/sek. Port musi posiadać unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymlanego przepływu oraz położenia portu. Kompatybilny z MRI i TK Skład zestwu portu: - port, - odłączalny cewnik silikonowy - rozrywalny zestaw wprowadzający - 2 łączniki - urządzenia do podnoszenia żył - prosta igła Huber w rozm.22 G - urządzenie do płukania - echogeniczna igła wprowadzająca w rozm. 18 G x 70 cm - prowadnik ,,J" ze znacznikami co 10 cm, z jednoręcznym mechanizmem wprowadzającym - igła do tunelizacji, - strzykawka 10 ml - jednoręczna, bezpieczna igła Hubera wysokociśnieniowa, z przedłużeniem w rozm. 20 G x 20 mm, z możliwością wstrzykiwania środka kontrastowego - obłożenie sterylne - bezlateksowa osłona na głowicę USG, - 2 sterylne gumki + żel - bańka Raulersona - paszport w języku polskim - pakiet edukacyjny dla pacjenta - bransoletka dla pacjenta Wymagany jest certfikat CE dla wysokociśnieniowych wstrzyknięć środków kontrastowych podczas badań MRI i TK | rozm. 31 x 22,2 x 12,2 mm rozm. cewnika 7,2 F |  | 91 | [9 empty] | 1
4 |  | rozm. 31 x 22,2 x 12,2 mm rozm. cewnika 9,5 F |  | 1 | [9 empty] | X
| RAZEM |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 14 - KOMPRESY Z GAZY
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość opakowań na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Kompresy z gazy 13 – nitek, 8 – warstw, a’100 szt, niejałowe. Wyrób medyczny klasa I, reguła 4. Rozmiar 10 x 10 cm. | 10 x 10 cm |  | 1100 | [9 empty] | 2
2 | Kompresy z gazy 13 – nitek, 8 – warstw, a’100 szt, niejałowe. Wyrób medyczny klasa I, reguła 4. Rozmiar 7,5 x 7,5 cm. | 7,5 x 7,5 cm |  | 2100 | [9 empty] | 2
3 | Gaza 1 m² (1m x 1m) niesterylna, pakowana pojedynczo. | 1m x 1m |  | 150 | [9 empty] | 2
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 15 - PRZEDŁUŻACZ Z KRANIKIEM TRÓJDROŻNYM
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Przedłużacz z kranikiem trójdrożnym, długość 100 cm . Kranik trójdrożny z regulacją przepływów, z przedłużaczem 100 cm do podawania płynów infuzyjnych. Kranik jest jednorazowego użytku. Sterylny, nietoksyczny, niepirogenny. |  |  | 3200 | [9 empty] | 3
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 16 - FILTR DO PRZETOCZEŃ
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Filtry noworodkowe do przetoczeń, o minimalnej przestrzeni martwej, membrama 0,2 um, naładowana elektrostatycznie, zatrzymujące bakterie, grzyby, drożdże, endotoksyny, na 96 h, z linią doprowadzającą i odprowadzającą, z samoodpowietrznikiem, sterylne, z datą ważności na opakowaniu, przestrzeń martwa nie większa niż 0,45ml. Dreny wykonane z poliuretanu (PU). |  |  | 50 | [9 empty] | 2
2 | Filtry noworodkowe do żywień pozajelitowych przepuszczające lipidy, membrana 1,2 um, zatrzymujące grzyby, drożdże, z samoodpowietrzeniem, posiadające linię odprowadzającą i doprowadzającą, sterylne, z datą ważności na opakowaniu, przestrzeń martwa nie większa niż 0,45ml. Dreny wykonane z poliuretanu (PU). |  |  | 100 | [9 empty] | 2
RAZEM |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 17 - INFUZORY
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym, posiadający badania stabilości leków w urządzeniu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h |  |  |  | 840 | [8 empty] | 2
2 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym, posiadający badania stabilości leków w urządzeniu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 10 ml/h, nominalny czas pracy 24h |  |  |  | 24 | [8 empty] | 2
3 | Przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z elastyczną przedłużką z zaworem samozamykającym luer, luer lock z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji do zastosowania do 96 godzin. Długość 9 cm +/- 0,5 cm. |  |  |  | 1200 | [8 empty] | 2
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 18 - PAKIETY ZABIEGOWE JAŁOWE
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość zestawów na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Pakiet zabiegowy do operacji cięć cesarskich jałowy z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 12 warstw, kompresy 10 cm x 10 cm z nitką RTG, 3 x 10 szt. przewiązane po 10 szt.; serwety operacyjne bez troka 45 cm x 45 cm z nitką RTG x 10 szt.; opatrunek z włókniny chłonnej 10 cm x 20 cm - 1 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG w serwecie operacyjnej może być w formie chipa. |  |  | 300 | [9 empty] | 2
2 | Pakiet zabiegowy do operacji brzusznych jałowy, z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 12 warstw, kompresy 10 cm x 10 cm z nitką RTG po 20 szt. x 2 przewiązanych nitką; serwety operacyjne bez troka 45 cm x 45 cm z nitką RTG x 10 szt.; tupfer kula 20 cm x 20 cm po 4 szt. z nitką RTG. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG w serwecie operacyjnej może być w formie chipa. |  |  | 1140 | [9 empty] | 2
3 | Pakiet zabiegowy do operacji tarczycy jałowy z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 12 warstw, kompresy 7,5 cm x 7,5 cm z nitką RTG po 20 szt. x 1 przewiązanych nitką; serwety operacyjne bez troka 45 cm x 45 cm z nitką RTG x 5 szt.; tupfer kula 20 cm x 20 cm po 4 szt.; tupfery fasolka 15 cm x 15 cm po 10 szt. x 2 z nitką RTG. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG w serwecie operacyjnej może być w formie chipa. |  |  | 325 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 19 - PLASTER POINIEKCYJNY
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Plaster poiniekcyjny, niejałowy o wymiarach 4 cm x 5 m z nacięciem co 2 cm, pakowany w podajnik, który umożliwia wyciąganie i dozowanie na bieżąco pojedynczego plastra o wymiarach 4 cm x 2 cm. |  |  | 80 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 20 - GAZA OPATRUNKOWA KOPERTOWA
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Gaza opatrunkowa kopertowa, bielona, minimum 17 - nitkowa, wyjałowiona, 1/2m², pakowana pojedynczo. Klasa II a reguła 7. Gaza nie może być sterylizowana tlenkiem etylenu. | 1/2 m² |  | 200 | [9 empty] | 1
2 | Gaza opatrunkowa kopertowa, bielona, minimum 17 - nitkowa, wyjałowiona, 1m², pakowana pojedynczo. Klasa II a reguła 7. Gaza nie może być sterylizowana tlenkiem etylenu. | 1 m² |  | 800 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 21 - OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość zestawów na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jednorazowy sterylny zestaw serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji biodra, skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm wzmocniona, 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, 1 serweta operacyjna samoprzylepna 280cm x 225cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 10x100cm z dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, 1 serweta samoprzylepna na ekran anestezjologiczny o wymiarach 270cm x 225cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 45x65cm z dwoma zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn górnych, 1 serweta nieprzylepna 150x180cm (podkład pod biodro), 1 serweta samoprzylepna 75x90cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę dolną 35cm x 110cm, 3 taśmy samoprzylepne 10x50cm. Serwety główne wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 57g/m2, wokół pola operacyjnego dodatkowo wzmocnienia o gramaturze min. 109g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 .Opakowanie zewnętrzne zawiera min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy LOT, datę ważności oraz producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów. |  |  | 304 | [9 empty] | 2
2 | Jednorazowy, sterylny zestaw serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji kończyn, skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm wzmocniona, 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, 1 serweta operacyjna 320cm x 225cm zaopatrzona w elastyczny, samouszczelniający otwór o wymiarze 7cm z dwoma zintegrowanymi uchwytami na przewody i dreny, 1 serweta operacyjna 150cm x 180cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33cm x 55cm, 1 taśma samoprzylepna 10cm x 50cm. Serwety główne wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 57g/m², wokół pola operacyjnego dodatkowo wzmocnienia o gramaturze min. 109g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zawiera min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy LOT, datę ważności oraz producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów. |  |  | 242 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 22 - APLIKATORY DO LIDOCAINY
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Próbki w szt.
1 | Jednorazowe aplikatory do podawania w formie aerozolu Lidocainy 10% |  | 1500 | [7 empty] | 2
| X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 23 - ZESTAW DO PRZEZSKÓRNEJ ENDOSKOPOWEJ GASTROSTOMII
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Zestawy do endoskopowego zakładania gastrostomii odżywczej PEG. Zgłębniki gastrostomijne o rozmiarze CH18 wykonane z silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności. Silikonowa płytka zewnętrzna ułatwiająca pacjentowi pielęgnacje skóry wokół przetoki. Zgłębnik odpowiednio zgięty co ułatwia obsługę, ułożenie ("nie odstaje" ) i zmniejsza ryzyko przypadkowego usunięcia zgłębnika. Zakładany techniką "pull" metodą endoskopową, łączący się (będący kompatybilny) z zestawem do przetaczania Flocare o rozmiarze CH18. | CH18 |  | 50 | [9 empty] | 2
2 | Wymienne złącza do żywienia z zastosowaniem do Zestawu PEG, pakowane pojedynczo - w przypadku uszkodzenia/zużycia złącza do żywienia możliwa jest wymiana jedynie łącznika, a nie całej gastrostomii Łącznik do żywienia ENFit ( Ch 18 ). Wyrób medyczny. | CH18 |  | 50 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 24 - PORT BEZIGŁOWY
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Port bezigłowy sterylny wielokrotnego użytku z transparentną obudową, wyposażony w silikonową membranę umożliwoającą wielokrotne iniekcje. Stosowany do zamknięcia portów infuzyjnych takich jak kaniule dożylne oraz kraniki trójdrożne. Zapewnia bezpieczne i higieniczne połączenie w systemach infuzyjnych, minimalizując ryzyko zakażeń. Kompatybilny ze standardowymi złączami Luer i Luer Lock. Eliminuje konieczność stosowania dodatkowych koreczków - specjalna membrana automatycznie zamyka port po zakończeniu podaży. Czas użytkowania to min. 7 dni lub min. 350 aktywacji. Wysoka objetość wypełnienia min. 0,09 ml, przepływ min. 350ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 3 bary. Bez lateksu i ftalanów. Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Każdy port pakowany oddzielnie w papier-folię. Wyrób medyczny |  |  | 2300 | [9 empty] | 5
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 25 - GĄBKI DO OCZYSZCZANIA RAN
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość opakowań na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowe, jednorazowe gąbki poliuretanowe o strukturze gruboziarnistej i min 3 stopniach chropowatości do oczyszczania i leczenia ran. Rozmiar 6,25cm(+/-0,5cm)x4cm(+/-0,5cm)x2cm(+/-0,5cm). Opak. x 12 szt. |  |  | 6 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 26 - ZESTAW DO PRZETACZANIA PŁYNÓW-BURSZTYNOWY
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł. drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99 %. Zestaw bez PCV, wolny od DEHP i lateksu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej. Pakowany pojedynczo, z możliwością bezpiecznego otwarcia opakowania. |  |  | 500 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 27 - KAPTUREK OCHRONNY NA PORT KOMPATYBILNY Z WORKAMI SMOFKABIVEN, KABIVEN
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Próbki w szt.
1 | Kapturek ochronny na port do wstrzyknięć kompatybilny z workami Smofkabiven, Kabiven. |  |  | 100 | [6 empty] | 3
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X
PAKIET 28 – ZATYCZKI OCHRONNE NA PORT KOMPATYBILNE Z WORKAMI FINOMEL, OLIMEL, MULTIMEL
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Próbki w szt.
1 | Zatyczki ochronne na port do wstrzyknięć kompatybilne z workami Finomel, Olimel, Multimel. |  |  | 300 | [6 empty] | 3
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X
PAKIET 29 – IGŁY DO ZNIECZULEŃ PODPAJĘCZYNÓWKOWYCH
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą, jałowa, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. Prowadnica pakowana oddzielnie. | 0,5 x 88 - 25G |  | 150
|  | 0,5 x 120 - 25G |  | 100
|  | 1,1 x 88 - 19G |  | 150
|  | 1,3 x 88 - 18G |  | 50
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą, jałowa, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | 0,53 x 88 - 25G |  | 500
|  | 0,53 X 120-25G |  | 100
|  | 0,42 x 88 - 27G |  | 3000
|  | 0,42 X 120-27G |  | 100
3 | Atraumatyczna igła z dwuspadowym szlifem do znieczuleń podpajęczynówkowych. | 0,47 x 88 - 26G |  | 25
4 | Prowadnica do igieł PP 20Gx35mm (pasująca do igieł 25G oraz 26G) |  |  | 25
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 30 – WOREK GRAWITACYJNY DO NAWODNIENIA PACJENTA
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Worek 1,3 L - 2 L napełniany od góry, z zestawem grawitacyjnym, czyli zestawem do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit. Umożliwia nawodnienie pacjenta metodą ciągłego wlewu metodą grawitacyjną. Elementy zestawu: worek na dietę 1,3 L - 2 L, komora kroplowa, zacisk rolkowy, port medyczny ENFit służący do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu, złącze ENFit do połączenia ze zgłębnikiem z łącznikiem ENFit, nasadka ochronna, nakrętka do portu medycznego. Wyrób medyczny. |  |  | 90 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 31 - SIATKI POLIPROPYLENOWE NIEWCHŁANIALNE
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Siatka do zaopatrywania ubytków w powłokach brzusznych utworzona z nici polipropylenowych monofilamentowych, niewchłanialnych, sterylna, pakowana pojedynczo. Opakowanie posiadające etykietę "TAG" składającą się z minimum 3 etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikatorem producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Gramatura ok 60g/m²; wielkość oczek 0,5 - 0,9mm; średnica nici 0,15mm. | 30 x 30 |  | 2 | [9 empty] | 1
2 |  | 15 x 15 |  | 10 | [9 empty] | 1
3 |  | 8 x 15 |  | 80 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 32 - HEMOSTATYCZNY PREPARAT PRZECIWZROSTOWY
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość opakowań na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Wyrób medyczny o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym -oba działania potwierdzone certyfikatem CE przez jednostkę notyfikowaną. Produkt zgodny z normą ISO 13485:2016 - potwierdzenie certyfikatem zapewnienia jakości. Zbudowany z hydrofilnych mikrocząstek oczyszczonej, naturalnej skrobi o wysokiej zdolności pochłaniania wody, przyśpieszający kaskadę krzepnięcia i wytwarzający skrzep hemostatyczny; czas biodegradacji min 5 do max 7 dni po aplikacji; biokompatybilny, wolny od pirogenów; posiadający udokumen-towane działanie przeciwzrostowe min. 3 badaniami na ludziach, o min 80% skuteczności; posiadający wskazania do stosowania w chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, chirurgii sercowo-naczyniowej; możliwość stosowania w procedurach laparoskopowych; produkowany w postaci proszku w jednorazowym aplikatorze, możliwość aplikacji jako proszek lub żel (oddzielający mezotelialne powierzchnie). Niecytotoksyczny ,nie wspomagający wzrostu komórek nowotworowych. Wyrób medyczny klasy III. Opakowanie: 3 x jednorazowy aplikator 3 g. Na każdym opakowaniu jednostkowym 4 wklejki do dokumentacji medycznej. |  |  | 10 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 33 – OPATRUNEK MOCUJĄCY DO WKŁUĆ OBWODOWYCH
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Sterylny opatrunek mocujący do wkłuć obwodowych, z wycięciem, oddychającą, przezroczystą folią (nieprzepuszczalną dla płynów, bakterii i niektórych wirusów), wzmocnionym obrzeżem, ramką ułatwiającą aplikację, etykietą informacyjną. Zastosowane kleje zabezpieczają i stabilizują miejsce wkłucia, jednocześnie zapewniając wysoką przepuszczalność dla pary wodnej oraz zabezpieczając przed gromadzeniem się wilgoci pod opatrunkiem. Rozmiar 7cmx8cm. | Rozmiar 7cmx8cm |  | 800 | [9 empty] | 5
2 | Sterylny, antybakteryjny opatrunek mocujący do wkłuć obwodowych, z głębokim wcięciem na cewnik, oddychającą, przezroczystą folią (nieprzepuszczalną dla płynów, bakterii i niektórych wirusów), szeroką taśmą mocującą z wcięciem umożliwiającą równomierną aplikację i solidne mocowanie kaniuli, dopasowujące się krawędzie zmnieszające unoszenie się brzegów opatrunku, etykietą informacyjną. Ochronę antybakteryjną (do 7 dni) zapewnia glukonian chlorheksydyny zintegrowany z klejem. Przezroczystość opatrunku umożliwia wczesną identyfikację powikłań w miejscu wkłucia. Rozmiar 7cmx8,5cm. | Rozmiar 7cmx8,5cm |  | 800 | [9 empty] | 5
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 34 – KOMPRES NEUROCHIRURGICZNY
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość opakowań na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Kompres neurochirurgiczny o wymiarach 20mmx40mm wykonany z czterech warstw włókniny kompresowej (wiskozowo- poliestrowej) o gramaturze 40g/m2. Chłonność włókniny (1 warstwy) min. 800%. Posiada trwale przymocowaną nitkę kontrastującą w promieniach rentgenowskich. Mocowanie na zasadzie węzła. Minimalna długość nitki 30 +/- 1 cm. Wyrób zarejestrowany w III klasie Reguła 6. Etykieta wyposażona w 2 samoprzylepne elementy z możliwością wklejenia do dokumentacji z danymi: nazwa handlowa, identyfikacja producenta, LOT, data ważności, charakterystyka wyrobu. Neurocompress pakowany w opakowanie typu blister (folia/papier). Kompresy dodatkowo zabezpieczone kartonikiem z nacięciami w celu uporządkowania nitki RTG. Wyrób pakowany w opakowanie pośrednie - kartonik. Wielkość opakowania = 10 sztuk w blistrze tj. opakowanie jednostkowe x 25 blistrów. Sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu. |  |  | 20 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn