Kraków dnia: 2026-05-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki I” – znak sprawy ZP/19/2026.

Zamawiający poniżej prostuje treść „Wyjaśnienia treści SWZ - 11” z dnia 13.05.2026 r.

Pakiet nr 15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej sondy żołądkowej: Sonda żołądkowa silikonowa do długotrwałego stosowania, przeźroczysta, otwarta końcówka i jedno boczne oczko. Oznaczniki odległości co 1cm.dł. 125 cm, miękka, rozmiar 16, 18, 21, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel