Kraków dnia: 2026-05-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki I” – znak sprawy ZP/19/2026.

Zamawiający poniżej prostuje treść „Wyjaśnienia treści SWZ - 13” z dnia 13.05.2026 r. w zakresie pytania dot. pakietu nr 6:

Pakiet 6

Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety pod pacjenta II o wymiarach 75 x 100 cm, głębokość części pod pośladki min. 18 cm, z workiem do zbiórki płynów, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu polipropylenowo - polietylenowego, którego odporność na przenikanie cieczy wynosi min. 125 cm H2O, co spełnia wymaganie wysokie normy EN 13795:2019? Produkt spełnia wymagania dotyczące gramatury oraz wielkości opakowania zbiorczego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel