Kraków dnia: 2026-05-19

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

DZP-271-14/26-549.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (22 grupy) - zakup, dostawa /wraz z uruchomieniem jeśli dotyczy/ oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego /jeśli dotyczy/. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-14/26 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – korekta odpowiedzi

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zamawiający koryguje odpowiedź nr 27 dla PYTANIA 11.27 w piśmie „Wyjaśnienia treści SWZ 2” z dnia 18.05.2026 r. /nr pisma DZP-271-14/26-545.IW/, która otrzymuje brzmienie:

PYTANIE 11 27. Pkt 56. Czy Zamawiający dopuści aparat z wyzwalaniem przepływowym w zakresie 0,2 do 10 l/min? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza aparat z wyzwalaniem przepływowym w zakresie 0,2 do 10 l/min.

Zamawiający

Dyrektor

Dr n. o zdr. Jacek Żak