Kraków dnia: 2026-05-19

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

DZP-271-14/26-552.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (22 grupy) - zakup, dostawa /wraz z uruchomieniem jeśli dotyczy/ oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego /jeśli dotyczy/. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-14/26 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – korekta odpowiedzi

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zamawiający koryguje odpowiedź nr 20 dotyczącą grupy 7 Aparat do znieczulenia (2 sztuki) dla PYTANIA 8 w piśmie „Wyjaśnienia treści SWZ” z dnia 08.05.2026 r. /nr pisma DZP-271-14/26-517.AF/, która otrzymuje brzmienie:

Pytanie nr 8 GRUPA 7 Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczulenia (2 sztuki)

20.  Czy Zamawiający będzie oczekiwał kompatybilności moduły transportowego w oferowanych pakietach 14 oraz 7 w celu łatwego transportu pacjenta wraz z kardiomonitorem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie oczekuje.

Zamawiający

Dyrektor

Dr n. med. Jacek Żak