Kraków dnia: 25.05.2026

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# PONOWNE OGŁOSZENIE # O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa nici chirurgicznych I |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP/3/2026 |

Zamawiający informuje, że po informacji przekazanej w dniu 20.05.2026 r. przez Wykonawcę Yavo 
Sp. z o.o. o dostarczeniu wymaganych przedmiotowych środków dowodowych w postaci próbek, Zamawiający informuje, że unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w Pakiecie nr 2, unieważnia czynność unieważnienia niniejszego postępowania w zakresie Pakietów nr 10,11 oraz 13 oraz unieważnia czynność odrzucenia oferty Yavo Sp. z o.o. zgodnie z Zawiadomieniem o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania oraz o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty.

W związku z powyższym Zamawiający powtórzył czynność badania i oceny ofert w zakresie w/w Pakietów.

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że w toczącym się postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza w zakresie Pakietów nr 2,10,11,13 wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: Yavo Sp. z o.o., ul. Bawełniana, 97-400 Bełchatów.

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

Pakiet 1 - Szew do zabiegów endoskopowych i laparoskopowych Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa Uzasadnienie wyboru: Jedyna złożona oferta. Spełnia wymagania Zamawiającego.

Pakiet 2 - Szew niewchłanialny syntetyczny monofilamentowy, niepowlekany, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu YAVO Sp. z o. o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza złożona oferta spełniająca wymagania Zamawiającego.

Pakiet 3 - Jednowłóknowe syntetyczne wchłanialne nici chirurgiczne wykonane z syntetycznego poliestru, który składa się z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu. Minimalna wartość siły węzła to 50–60% USP i EP po 5 dniach od zastosowania i minimum 20–30% USP i EP po 10 dniach. Całkowita utrata wytrzymałości na rozciąganie następuje 21 dni od zastosowania. Czas wchłaniania po maksymalnie 56 dniach Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa Uzasadnienie wyboru: Jedyna złożona oferta spełniająca wymagania Zamawiającego.

Pakiet 4 - Wchłanialny, samofiksujący, monofilamentowy system do zamykania ran, wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. Szew jest sterylny, niekolagenowy i nieantygenowy. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu i zaciskiem pętlowym na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Haczyki są cięte pod dwoma kątami. Czas całkowitego wchłaniania ok 90-110 dni. Wytrzymałość na rozciąganie: po 7 dniach ok 90% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości. Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa Uzasadnienie wyboru: Jedyna złożona oferta. Spełnia wymagania Zamawiającego.

Pakiet 5 - Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny wchłanialny szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z polidioksanonu. Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, posiadający potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Podtrzymywanie tkankowe in vivo: 4/0 i mniejsze - 67% po 2 tyg., 50% po 4 tyg., 37% po 6 tyg.; 3/0 i większe - 80% po 2 tyg., 80% po 4 tyg., 40% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa Uzasadnienie wyboru: Jedyna złożona oferta. Spełnia wymagania Zamawiającego.

Pakiet 6 - Antybakteryjny szew chirurgiczny, syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z dodatkiem antyseptyku (triklosanu), który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa Uzasadnienie wyboru: Jedyna złożona oferta. Spełnia wymagania Zamawiającego.

Pakiet 7 - Syntetyczny wchłanialny szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem antyseptyku (triklosanu) , który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE). Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%. Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza złożona oferta spełniająca wymagania Zamawiającego.

Pakiet 8 - Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa Uzasadnienie wyboru: Jedyna złożona oferta. Spełnia wymagania Zamawiającego.

Pakiet 10 - Szew niewchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany YAVO Sp. z o. o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów Uzasadnienie wyboru: Jedyna złożona oferta. Spełnia wymagania Zamawiającego.

Pakiet 11 - Szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, okres podtrzymywania tkanki ok. 60 dni, okres całkowitego wchłonięcia masy szwu ok. 180 - 210 dni YAVO Sp. z o. o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów Uzasadnienie wyboru: Jedyna złożona oferta. Spełnia wymagania Zamawiającego.

Pakiet 12 - Szew do zabiegów endoskopowych i laparoskopowych I Medtronic Poland sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa Uzasadnienie wyboru: Jedyna złożona oferta. Spełnia wymagania Zamawiającego.

Pakiet 13 - Szew niewchłanialny syntetyczny, jednowłóknowy YAVO Sp. z o. o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów Uzasadnienie wyboru: Jedyna złożona oferta. Spełnia wymagania Zamawiającego.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:

| Część zamówienia | Wykonawca | Kryterium - punktacja | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - Pakiet 1 - Szew do zabiegów endoskopowych i laparoskopowych | Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa | 1 - Cena - 300.00 2 - Jakość - 150.00 3 - Termin dostawy w dniach roboczych - 15.00 4 - Termin dostawy w trybie pilnym - 0.00 | 465,00 |
| 2 - Pakiet 2 - Szew niewchłanialny syntetyczny monofilamentowy, niepowlekany, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu | YAVO Sp. z o. o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów | 1 - Cena - 300.00 2 - Jakość - 100.00 3 - Termin dostawy w dniach roboczych - 25.00 4 - Termin dostawy w trybie pilnym - 25.00 | 450,00 |
| 2 - Pakiet 2 - Szew niewchłanialny syntetyczny monofilamentowy, niepowlekany, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu | Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa | 1 - Cena - 177.95 2 - Jakość - 100.00 3 - Termin dostawy w dniach roboczych - 15.00 4 - Termin dostawy w trybie pilnym - 0.00 | 292,95 |
| 2 - Pakiet 2 - Szew niewchłanialny syntetyczny monofilamentowy, niepowlekany, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu | Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl | 1 - Cena - 0.00 2 - Jakość - 0.00 3 - Termin dostawy w dniach roboczych - 0.00 4 - Termin dostawy w trybie pilnym - 0.00 | 0,00 |
| 2 - Pakiet 2 - Szew niewchłanialny syntetyczny monofilamentowy, niepowlekany, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu | Tramco Sp. z o.o. Wolskie, ul. Wolska 14 05-860 Płochocin | 1 - Cena - 0.00 2 - Jakość - 0.00 3 - Termin dostawy w dniach roboczych - 0.00 4 - Termin dostawy w trybie pilnym - 0.00 | 0,00 |
| 3 - Pakiet 3 - Jednowłóknowe syntetyczne wchłanialne nici chirurgiczne wykonane z syntetycznego poliestru, który składa się z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu. Minimalna wartość siły węzła to 50–60% USP i EP po 5 dniach od zastosowania i minimum 20–30% USP i EP po 10 dniach. Całkowita utrata wytrzymałości na rozciąganie następuje 21 dni od zastosowania. Czas wchłaniania po maksymalnie 56 dniach | Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa | 1 - Cena - 300.00 2 - Jakość - 150.00 3 - Termin dostawy w dniach roboczych - 15.00 4 - Termin dostawy w trybie pilnym - 0.00 | 465,00 |
| 3 - Pakiet 3 - Jednowłóknowe syntetyczne wchłanialne nici chirurgiczne wykonane z syntetycznego poliestru, który składa się z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu. Minimalna wartość siły węzła to 50–60% USP i EP po 5 dniach od zastosowania i minimum 20–30% USP i EP po 10 dniach. Całkowita utrata wytrzymałości na rozciąganie następuje 21 dni od zastosowania. Czas wchłaniania po maksymalnie 56 dniach | Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl | 1 - Cena - 0.00 2 - Jakość - 0.00 3 - Termin dostawy w dniach roboczych - 0.00 4 - Termin dostawy w trybie pilnym - 0.00 | 0,00 |
| 4 - Pakiet 4 - Wchłanialny, samofiksujący, monofilamentowy system do zamykania ran, wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. Szew jest sterylny, niekolagenowy i nieantygenowy. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu i zaciskiem pętlowym na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Haczyki są cięte pod dwoma kątami. Czas całkowitego wchłaniania ok 90-110 dni. Wytrzymałość na rozciąganie: po 7 dniach ok 90% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości. | Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa | 1 - Cena - 300.00 2 - Jakość - 150.00 3 - Termin dostawy w dniach roboczych - 15.00 4 - Termin dostawy w trybie pilnym - 0.00 | 465,00 |
| 5 - Pakiet 5 - Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny wchłanialny szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z polidioksanonu. Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, posiadający potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Podtrzymywanie tkankowe in vivo: 4/0 i mniejsze - 67% po 2 tyg., 50% po 4 tyg., 37% po 6 tyg.; 3/0 i większe - 80% po 2 tyg., 80% po 4 tyg., 40% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni | Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa | 1 - Cena - 300.00 2 - Jakość - 150.00 3 - Termin dostawy w dniach roboczych - 15.00 4 - Termin dostawy w trybie pilnym - 12.50 | 477,50 |
| 6 - Pakiet 6 - Antybakteryjny szew chirurgiczny, syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z dodatkiem antyseptyku (triklosanu), który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni. | Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa | 1 - Cena - 300.00 2 - Jakość - 150.00 3 - Termin dostawy w dniach roboczych - 15.00 4 - Termin dostawy w trybie pilnym - 12.50 | 477,50 |
| 7 - Pakiet 7 - Syntetyczny wchłanialny szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem antyseptyku (triklosanu) , który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE). Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%. | Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa | 1 - Cena - 300.00 2 - Jakość - 150.00 3 - Termin dostawy w dniach roboczych - 15.00 4 - Termin dostawy w trybie pilnym - 0.00 | 465,00 |
| 7 - Pakiet 7 - Syntetyczny wchłanialny szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem antyseptyku (triklosanu) , który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE). Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%. | Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa | 1 - Cena - 230.65 2 - Jakość - 150.00 3 - Termin dostawy w dniach roboczych - 15.00 4 - Termin dostawy w trybie pilnym - 12.50 | 408,15 |
| 8 - Pakiet 8 - Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu | Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa | 1 - Cena - 300.00 2 - Jakość - 150.00 3 - Termin dostawy w dniach roboczych - 15.00 4 - Termin dostawy w trybie pilnym - 12.50 | 477,50 |
| 10 - Pakiet 10 - Szew niewchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany | YAVO Sp. z o. o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów | 1 - Cena - 300.00 2 - Jakość - 100.00 3 - Termin dostawy w dniach roboczych - 25.00 4 - Termin dostawy w trybie pilnym - 25.00 | 450,00 |
| 11 - Pakiet 11 - Szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, okres podtrzymywania tkanki ok. 60 dni, okres całkowitego wchłonięcia masy szwu ok. 180 - 210 dni | YAVO Sp. z o. o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów | 1 - Cena - 300.00 2 - Jakość - 100.00 3 - Termin dostawy w dniach roboczych - 25.00 4 - Termin dostawy w trybie pilnym - 25.00 | 450,00 |
| 12 - Pakiet 12 - Szew do zabiegów endoskopowych i laparoskopowych I | Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa | 1 - Cena - 300.00 2 - Jakość - 150.00 3 - Termin dostawy w dniach roboczych - 15.00 4 - Termin dostawy w trybie pilnym - 0.00 | 465,00 |
| 13 - Pakiet 13 - Szew niewchłanialny syntetyczny, jednowłóknowy | YAVO Sp. z o. o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów | 1 - Cena - 300.00 2 - Jakość - 100.00 3 - Termin dostawy w dniach roboczych - 25.00 4 - Termin dostawy w trybie pilnym - 25.00 | 450,00 |