Kraków dnia: 2026-06-01

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa giętkich, wielorazowych wideo cystoskopów oraz dedykowanych do nich koszyków” – znak sprawy ZP/21/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- W nawiązaniu do opisu przedmiotu dot. ,,Cyfrowego, wielorazowego, giętkiego cystoskopu wideo (…)” prosimy o doprecyzowanie zapisu: ,,W zestawie: tester szczelności (…)” Czy Zamawiający wymaga dostarczenia jednego testera szczelności dedykowanego do obsługi wszystkich zamawianych wideocystoskopów, czy też oczekuje dostarczenia testera szczelności do każdego cystoskopu oddzielnie ? Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganej liczby testerów szczelności. Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą 2 testerów szczelności. Powyższa zmiana zawarta jest w Zmodyfikowanym załączniku nr 1, który Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski