Kraków dnia: 2026-06-01

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa giętkich, wielorazowych wideo cystoskopów oraz dedykowanych do nich koszyków” – znak sprawy ZP/21/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający dopuści wideocystoskop wyposażony w kanał roboczy o średnicy 2,0 mm zamiast wymaganego minimum 2,2 mm, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza średnicę kanału roboczego 2mm. Powyższa zmiana zawarta jest w Zmodyfikowanym załączniku nr 1, który Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski